## Tarifa IDEGIS a partir 01-02-24
Tarifa IDEGIS 2024 Validez 1 febrero 2024
Código | Descripción | PVR/ud (€) | Cat. Descuento
DT2-7 | Electrolisis salina 7 g.cloro/hora hasta 25 m3 | 1258 | 12A
DT2-12 | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora hasta 50 m3 | 1415 | 12A
DT2-21 | Electrolisis salina 21 g.cloro/hora hasta 80 m3 | 1746 | 12A
DT2-30 | Electrolisis salina 30 g.cloro/hora hasta 120 m3 | 1971 | 12A
DT2-40 | Electrolisis salina 40 g.cloro/hora hasta 160 m3 | 2703 | 12A
DT2-7PH | Electrolisis salina 7 g.cloro/hora + PH hasta 25 m3 | 1978 | 12A
DT2-12PH | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora + PH hasta 50 m3 | 2139 | 12A
DT2-21PH | Electrolisis salina 21 g.cloro/hora + PH hasta 80 m3 | 2470 | 12A
DT2-30PH | Electrolisis salina 30 g.cloro/hora + PH hasta 120 m3 | 2691 | 12A
DT2-40PH | Electrolisis salina 40 g.cloro/hora + PH hasta 160 m3 | 3428 | 12A
DT2-7+ | Electrolisis salina 7 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 25 m3 | 2896 | 12A
DT2-12+ | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 50 m3 | 3067 | 12A
DT2-21+ | Electrolisis salina 21 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 80 m3 | 3394 | 12A
DT2-30+ | Electrolisis salina 30 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 120 m3 | 3620 | 12A
DT2-40+ | Electrolisis salina 40 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 160 m3 | 4441 | 12A
BR.06.40 | Bomba dosificadora perist. c. var 4 l/h 1,5 bar | 168 | 12C
DT-7 | Electrolisis salina 7 g.cloro/hora hasta 25 m3 | 1172 | 12A
DT-12 | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora hasta 50 m3 | 1326 | 12A
DT-21 | Electrolisis salina 21 g.cloro/hora hasta 80 m3 | 1634 | 12A
DT-30 | Electrolisis salina 30 g.cloro/hora hasta 120 m3 | 1842 | 12A
DT-40 | Electrolisis salina 40 g.cloro/hora hasta 160 m3 | 2430 | 12A
DT-7PH | Electrolisis salina 7 g.cloro/hora + PH hasta 25 m3 | 1806 | 12A
DT-12PH | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora + PH hasta 50 m3 | 1958 | 12A
DT-21PH | Electrolisis salina 21 g.cloro/hora + PH hasta 80 m3 | 2351 | 12A
DT-30PH | Electrolisis salina 30 g.cloro/hora + PH hasta 120 m3 | 2496 | 12A
DT-40PH | Electrolisis salina 40 g.cloro/hora + PH hasta 160 m3 | 2981 | 12A
R-227 | Porta-sondas + punto de inyección integrado | 69 | 12D
R-227-01 | Tapón rosca 3/4" Gas sonda PH/ORP para R-227 | 9 | 12D
DOM2-12 | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora hasta 50 m3 | 1742 | 12F
DOM2-24 | Electrolisis salina 24 g.cloro/hora hasta 80 m3 | 1999 | 12F
DOM2-32 | Electrolisis salina 32 g.cloro/hora hasta 120 m3 | 2259 | 12F
DOM2-42 | Electrolisis salina 42 g.cloro/hora hasta 160 m3 | 3282 | 12F
SD-PH | Módulo expansión control PH | 635 | 12F
SD-ORP | Módulo expansión control ORP (mV) | 988 | 12F
SD-PH+ORP | Módulo expansión control PH/ORP (mV) | 1622 | 12F
SD-PPM | Módulo expansión control CLORO LIBRE (ppm) | 3910 | 12F
SD-VSP | Módulo expansión bomba de velocidad variable | 298 | 12F
KIT4SALDOMS2 | Kit 4 sal (1x10A/2.3KW + 3x6.5A 1.5KW) DOMS2 | 798 | 12C
C-MOD | Kit comunicación modbus RTU | 306 | 12C
DOM-12 | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora hasta 50 m3 | 1627 | 12F
DOM-24 | Electrolisis salina 24 g.cloro/hora hasta 80 m3 | 1869 | 12F
DOM-32 | Electrolisis salina 32 g.cloro/hora hasta 120 m3 | 2111 | 12F
DOM-42 | Electrolisis salina 42 g.cloro/hora hasta 160 m3 | 2857 | 12F
DOM-12PH | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora + PH hasta 50 m3 | 2239 | 12F
DOM-24PH | Electrolisis salina 24 g.cloro/hora + PH hasta 80 m3 | 2473 | 12F
DOM-32PH | Electrolisis salina 32 g.cloro/hora + PH hasta 120 m3 | 2651 | 12F
DOM-42PH | Electrolisis salina 42 g.cloro/hora + PH hasta 160 m3 | 3363 | 12F
DOM-12+ | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 50 m3 | 3131 | 12F
DOM-24+ | Electrolisis salina 24 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 80 m3 | 3441 | 12F
DOM-32+ | Electrolisis salina 32 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 120 m3 | 3761 | 12F
DOM-42+ | Electrolisis salina 42 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 160 m3 | 4338 | 12F
DOM2-12/LS | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora hasta 50 m3 | 1937 | 12G
DOM2-24/LS | Electrolisis salina 24 g.cloro/hora hasta 80 m3 | 2401 | 12G
DOM2-32/LS | Electrolisis salina 32g.cloro/hora hasta 120 m3 | 2788 | 12G
DOM-12/LS | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora hasta 50 m3 | 1821 | 12G
DOM-24/LS | Electrolisis salina 24 g.cloro/hora hasta 80 m3 | 2270 | 12G
DOM-12PH/LS | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora + PH hasta 50 m3 | 2470 | 12G
DOM-24PH/LS | Electrolisis salina 24 g.cloro/hora + PH hasta 80 m3 | 2914 | 12G
DOM-12+/LS | Electrolisis salina 12 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 50 m3 | 3399 | 12G
DOM-24+/LS | Electrolisis salina 24 g.cloro/hora + PH/ORP hasta 80 m3 | 3845 | 12G
C-MOD | Kit comunicación modbus RTU | 306 | 12C
NEO2-12/S | Electrolisis salina (6 G/L) 12 g/h +UV 48 W hasta 50 m3 | 3202 | 12G
NEO2-24/S | Electrolisis salina (6 G/L) 24 g/h +UV 56 W hasta 80 m3 | 3415 | 12G
NEO2-32/S | Electrolisis salina (6 G/L) 32 g/h +UV 56 W hasta 120 m3 | 3697 | 12G
NEO2-12 | Electrolisis salina 12 g/h +UV 48 W hasta 50 m3 | 3586 | 12G
NEO2-24 | Electrolisis salina 24 g/h +UV 56 W hasta 80 m3 | 3981 | 12G
NEO2-32 | Electrolisis salina 32 g/h +UV 56 W hasta 120 m3 | 4499 | 12G
POLAR-10 | Sistema UV 48 W / 13 W (UVC) - 10 m3/h. | 2093 | 12G
POLAR-14 | Sistema UV 56 W / 18 W (UVC) - 14 m3/h. | 2391 | 12G
POLAR-25 | Sistema UV 90 W / 30 W (UVC) - 25 m3/h. | 2879 | 12G
POLAR-30 | Sistema UV 150 W / 50 W (UVC) - BILAMPARA (2x75 W) - 30m3/h. | 3513 | 12G
POLAR-10+ | Sistema UV 48 W / 13 W (UVC) + PH/ORP - 10 m3/h. | 3625 | 12G
POLAR-14+ | Sistema UV 56 W / 18 W (UVC) + PH/ORP - 14 m3/h. | 3919 | 12G
POLAR-25+ | Sistema UV 90 W / 30 W (UVC) + PH/ORP - 25 m3/h. | 4408 | 12G
POLAR-30+ | Sistema UV 150 W / 50 W (UVC) - BILAMPARA (2x75 W) + PH/ORP - 30 m3/h. | 5045 | 12G
VEGA-10 | Sistema UV 48 W / 13 W (UVC) - 10 m3/h. | 1544 | 12G
VEGA-14 | Sistema UV 56 W / 18 W (UVC) - 14 m3/h. | 1617 | 12G
VEGA-20 | Sistema UV 75 W / 25 W (UVC) - 20 m3/h. | 1743 | 12G
VEGA-25 | Sistema UV 90 W / 30 W (UVC) - 25 m3/h. | 1864 | 12G
VEGA-10+ | Sistema UV 48 W / 13 W (UVC) + PH/ORP - 10 m3/h. | 3068 | 12G
VEGA-14+ | Sistema UV 56 W / 18 W (UVC) + PH/ORP - 14 m3/h. | 3144 | 12G
VEGA-20+ | Sistema UV 75 W / 25 W (UVC) + PH/ORP - 20 m3/h. | 3274 | 12G
VEGA-25+ | Sistema UV 90 W / 30 W (UVC) + PH/ORP - 25 m3/h. | 3394 | 12G
75116 | Electrolisis salina TECNO INDUSTRIAL VC 75 g. cloro/hora | 4200 | 12C
75118 | Electrolisis salina TECNO INDUSTRIAL VC 100 g. cloro/hora | 4424 | 12C
75120 | Electrolisis salina TECNO INDUSTRIAL VC 150 g. cloro/hora | 5422 | 12C
75122 | Electrolisis salina TECNO INDUSTRIAL VC 190 g. cloro/hora | 6496 | 12C
75117 | Electrolisis salina TECNO INDUSTRIAL VC 75 g. cloro/hora + control PH/ORP | 5129 | 12C
75119 | Electrolisis salina TECNO INDUSTRIAL VC 100 g. cloro/hora + control PH/ORP | 5351 | 12C
75121 | Electrolisis salina TECNO INDUSTRIAL VC 150 g. cloro/hora + control PH/ORP | 6352 | 12C
75123 | Electrolisis salina TECNO INDUSTRIAL VC 190 g. cloro/hora + control PH/ORP | 7425 | 12C
KIT-TRI | Módulo Tri control simultáneo 3 unidades | 290 | 12C
HC1004.05 | Bomba dosificadora membrana c.var. 4 l/h 5 bar | 452 | 12C
DOM-50 | Electrolisis salina 50 g.cloro/hora | 3510 | 12C
DOM-70 | Electrolisis salina 70 g.cloro/hora | 4785 | 12C
DOM-90 | Electrolisis salina 90 g.cloro/hora | 5718 | 12C
DOM-180 | Electrolisis salina 180 g.cloro/hora | 11440 | 12C
DOM-50/EXT-1 | Electrolisis salina 50 g.cloro/hora + EXT-1 | 4772 | 12C
DOM-70/EXT-1 | Electrolisis salina 70 g.cloro/hora + EXT-1 | 6047 | 12C
DOM-90/EXT-1 | Electrolisis salina 90 g.cloro/hora + EXT-1 | 6980 | 12C
DOM-180/EXT-1 | Electrolisis salina 180 g.cloro/hora + EXT-1 | 12702 | 12C
DOM-50EXT-1E | Electrolisis salina Dom-50 +EXT-1D | 5537 | 12C
DOM-70EXT-1E | Electrolisis salina Dom-70 +EXT-1D | 6812 | 12C
DOM-90EXT-1E | Electrolisis salina Dom-90 +EXT-1D | 7745 | 12C
DOM-180EXT-1E | Electrolisis salina Dom-180 +EXT-1D | 13467 | 12C
R-040-1D | Panel soporte porta-sondas pH/ORP | 907 | 12C
KIT-TRI | Módulo Tri control simultáneo 3 unidades | 290 | 12B
D-50EX | Electrolisis salina 50 g.cloro/hora | 4776 | 12C
D-80EX | Electrolisis salina 80 g.cloro/hora | 6926 | 12C
D-120EX | Electrolisis salina 120 g.cloro/hora | 10149 | 12C
D-180EX | Electrolisis salina 180 g.cloro/hora | 14771 | 12C
D-300EX | Electrolisis salina 300 g.cloro/hora | 21904 | 12C
D-600EX | Electrolisis salina 600 g.cloro/hora | 43238 | 12C
D-50EX/EXT-1 | Electrolisis salina 50 g.cloro/hora + EXT-1 | 6037 | 12C
D-80EX/EXT-1 | Electrolisis salina 80 g.cloro/hora + EXT-1 | 8187 | 12C
D-120EX/EXT-1 | Electrolisis salina 120 g.cloro/hora + EXT-1 | 11411 | 12C
D-180EX/EXT-1 | Electrolisis salina 180 g.cloro/hora + EXT-1 | 16032 | 12C
D-300EX/EXT-1 | Electrolisis salina 300 g.cloro/hora + EXT-1 | 23164 | 12C
D-600EX/EXT-1 | Electrolisis salina 600 g.cloro/hora + EXT-1 | 44499 | 12C
D-50EX/EXT-2 | Electrolisis salina 50 g.cloro/hora + EXT-2 | 9091 | 12C
D-80EX/EXT-2 | Electrolisis salina 80 g.cloro/hora + EXT-2 | 11241 | 12C
D-120EX/EXT-2 | Electrolisis salina 120 g.cloro/hora + EXT-2 | 14464 | 12C
D-180EX/EXT-2 | Electrolisis salina 180 g.cloro/hora + EXT-2 | 19086 | 12C
D-300EX/EXT-2 | Electrolisis salina 300 g.cloro/hora + EXT-2 | 26219 | 12C
D-600EX/EXT-2 | Electrolisis salina 600 g.cloro/hora + EXT-2 | 47553 | 12C
D-50EX/EXT-1E | Electrolisis salina D-50EX + EXT-1E | 6693 | 12C
D-80EX/EXT-1E | Electrolisis salina D-80EX + EXT-1E | 8843 | 12C
D-120EX/EXT-1E | Electrolisis salina D-120 + EXT-1E | 12067 | 12C
D-180EX/EXT-1E | Electrolisis salina D-180 + EXT-1E | 16688 | 12C
D-300EX/EXT-1E | Electrolisis salina D-300EX + EXT-1E | 23820 | 12C
D-600EX/EXT-1E | Electrolisis salina D-600EX + EXT-1E | 45154 | 12C
R-040-1E | Panel soporte porta-sondas pH/ORP | 756 | 12C
D-50EX/LS | Electrolisis salina 50 g.cloro/hora | 7145 | 12C
D-80EX/LS | Electrolisis salina 80 g.cloro/hora | 10500 | 12C
D-120EX/LS | Electrolisis salina 120 g.cloro/hora | 14152 | 12C
D-180EX/LS | Electrolisis salina 180 g.cloro/hora | 18577 | 12C
D-300EX/LS | Electrolisis salina 300 g.cloro/hora | 31365 | 12C
D-50EX/EXT-1LS | Electrolisis salina D-50EX + EXT-1 | 8405 | 12C
D-80EX/EXT-1LS | Electrolisis salina D-80EX+EXT-1 | 11761 | 12C
D-120EX/EXT-1LS | Electrolisis salina D-120EX+EXT-1 | 15413 | 12C
D-180EX/EXT-1LS | Electrolisis salina D-180EX + EXT-1 | 19837 | 12C
D-300EX/EXT-1LS | Electrolisis salina D-300EX + EXT-1 | 32625 | 12C
D-50EX/EXT-2LS | Electrolisis salina D-50EX+EXT-2 | 11459 | 12C
D-80EX/EXT-2LS | Electrolisis salina D-80EX+EXT-2 | 14815 | 12C
D-120EX/EXT-2LS | Electrolisis salina D-120EX+EXT-2 | 18467 | 12C
D-180EX/EXT-2LS | Electrolisis salina D-180EX+EXT-2 | 22891 | 12C
D-300EX/EXT-2LS | Electrolisis salina D-300EX+EXT-2 | 35679 | 12C
D-50EX/EXT-1ELS | Electrolisis salina D-50EX+EXT-1E | 9061 | 12C
D-80EX/EXT-1ELS | Electrolisis salina D-80EX + EXT-1E | 12416 | 12C
D-120EX/EXT-1ELS | Electrolisis salina D-120EX + EXT-1E | 16068 | 12C
D-180EX/EXT-1ELS | Electrolisis salina D-180EX + EXT-1E | 20493 | 12C
D-300EX/EXT-1ELS | Electrolisis salina D-300EX + EXT-1E | 33281 | 12C
NEO-50 | Electrolisis salina NEO 50 g/h + UV 75W | 8989 | 12C
NEO-80 | Electrolisis salina NEO 80 g/h +UV 90 W | 13104 | 12C
NEO-120 | Electrolisis salina NEO 120 g/h + UV 180W | 18035 | 12C
NEO-180 | Electrolisis salina NEO 180 g/h + UV 270W | 24975 | 12C
NEO-50EXT-1 | Electrolisis salina NEO 50G+UV75W+ EXT-1 | 10249 | 12C
NEO-80EXT-1 | Electrolisis salina NEO 80G+UV90W+ EXT-1 | 14364 | 12C
NEO-120EXT-1 | Electrolisis salina NEO 120+UV180W+ EXT-1 | 19295 | 12C
NEO-180EXT-1 | Electrolisis salina NEO 180+UV270W+ EXT-1 | 26236 | 12C
NEO-50EXT-2 | Electrolisis salina NEO 50G+UV75W+ EXT-2 | 13304 | 12C
NEO-80EXT-2 | Electrolisis salina NEO 80G+UV90W+ EXT-2 | 17418 | 12C
NEO-120EXT-2 | Electrolisis salina NEO 120+UV180W+ EXT-2 | 22349 | 12C
NEO-180EXT-2 | Electrolisis salina NEO 180+UV270W+ EXT-2 | 29290 | 12C
NEO-50EXT-1E | Electrolisis salina NEO 50G+UV75W+ EXT-1E | 10905 | 12C
NEO-80EXT-1E | Electrolisis salina NEO 80G+UV90W+ EXT-1E | 15020 | 12C
NEO-120EXT-1E | Electrolisis salina NEO 120G+UV180W+ EXT-1E | 19951 | 12C
NEO-180EXT-1E | Electrolisis salina NEO 180G+UV270W+ EXT-1E | 26891 | 12C
NEO-50/S | Electrolisis salina (6 G/L) 50 g/h + UV 75W | 7254 | 12C
NEO-80/S | Electrolisis salina (6 G/L) 80 g/h +UV 90 W | 10179 | 12C
NEO-120/S | Electrolisis salina (6 G/L) 120 g/h + UV 180W | 14062 | 12C
NEO-180/S | Electrolisis salina (6 G/L) 180 g/h + UV 270W | 20944 | 12C
NEO-300/S | Electrolisis salina (6 G/L) 300 g/h + UV 360W | 28197 | 12C
NEO-50SEXT-1 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 50G+UV75W+ EXT-1 | 8515 | 12C
NEO-80SEXT-1 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 80G+UV90W+ EXT-1 | 11440 | 12C
NEO-120SEXT-1 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 120+UV180W+ EXT-1 | 15322 | 12C
NEO-180SEXT-1 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 180+UV270W+ EXT-1 | 22204 | 12C
NEO-300SEXT-1 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 300G+UV360+ EXT-1 | 29457 | 12C
NEO-50SEXT-2 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 50G+UV75W+ EXT-2 | 11569 | 12C
NEO-80SEXT-2 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 80G+UV90W+ EXT-2 | 14494 | 12C
NEO-120SEXT-2 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 120+UV180W+ EXT-2 | 18377 | 12C
NEO-180SEXT-2 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 180+UV270W+ EXT-2 | 25258 | 12C
NEO-300SEXT-2 | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 300G+UV360+ EXT-2 | 32511 | 12C
NEO-50SEXT-1E | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 50G+UV75W+ EXT-1E | 9171 | 12C
NEO-80SEXT-1E | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 80G+UV90W+ EXT-1E | 12096 | 12C
NEO-120SEXT1E | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 120+UV180W+ EXT-1E | 15978 | 12C
NEO-180SEXT-1E | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 180+UV270W+ EXT-1E | 22860 | 12C
NEO-300SEXT-1E | Electrolisis salina (6 G/L) NEO 300G+UV360+ EXT-1E | 30113 | 12C
SIRIUS LP 45 | Sistema UV LP multilámp: 3x90W / 90W (UVC) - 45m3/h (30mJ/cm2 ) / 22m3/h (60mJ/cm2) | 7931 | 12C
SIRIUS LP 65 | Sistema UV LP multilámp: 4x90W / 120W (UVC) - 65m3/h (30mJ/cm2 ) / 30m3/h (60mJ/cm2) | 8304 | 12C
SIRIUS LP 85 | Sistema UV LP multilámp: 5x90W / 150W (UVC) - 85m3/h (30mJ/cm2 ) / 37m3/h (60mJ/cm2) | 9581 | 12C
SIRIUS LP 95 | Sistema UV LP multilámp: 6x90W / 180W (UVC) - 95m3/h (30mJ/cm2 ) / 43m3/h (60mJ/cm2) | 10593 | 12C
SIRIUS LP P35 | Sistema UV LP multilámp: 3x90W / 90W (UVC) - 25m3/h (30mJ/cm2 ) / 18m3/h (60mJ/cm2) | 7847 | 12C
SIRIUS LP P45 | Sistema UV LP multilámp: 4x90W / 120W (UVC) - 45m3/h (30mJ/cm2 ) / 22m3/h (60mJ/cm2) | 8566 | 12C
SIRIUS LP P60 | Sistema UV LP multilámp: 5x90W / 150W (UVC) - 60m3/h (30mJ/cm2 ) / 30m3/h (60mJ/cm2) | 9309 | 12C
SIRIUS LP P70 | Sistema UV LP multilámp: 6x90W / 180W (UVC) - 70m3/h (30mJ/cm2 ) / 35m3/h (60mJ/cm2) | 9916 | 12C
SIRIUS LP P20EX | Sistema UV LP multilámp. 1x90W / 30W (UVC) - 20 m3/h (35 mJ/cm2) / 10 m3/h (60 mJ/cm2) | 3391 | 12C
SIRIUS LP P25EX | Sistema UV LP multilámp. 2x90W / 60W (UVC) - 25 m3/h (35 mJ/cm2) / 13 m3/h (60 mJ/cm2) | 3825 | 12C
SIRIUS LP P30EX | Sistema UV LP multilámp. 3x90W / 90W (UVC) - 30 m3/h (35 mJ/cm2) / 15 m3/h (60 mJ/cm2) | 4022 | 12C
SIRIUS LP P95 | Sistema UV LP multilámp. 2x340W / 204W (UVC) - 95 m3/h (40 mJ/cm2) / 60 m3/h (60 mJ/cm2) | 15598 | 12C
SIRIUS LP P140 | Sistema UV LP multilámp. 3x340W / 306W (UVC) - 140 m3/h (40 mJ/cm2) / 90 m3/h (60 mJ/cm2) | 16064 | 12C
SIRIUS LP P180 | Sistema UV LP multilámp. 4x340W / 408W (UVC) - 180 m3/h (40 mJ/cm2) / 115 m3/h (60 mJ/cm2) | 19093 | 12C
SIRIUS LP P220 | Sistema UV LP multilámp. 5x340W / 510W (UVC) - 220 m3/h (40 mJ/cm2) / 140 m3/h (60 mJ/cm2) | 27290 | 12C
SIRIUS LP P260 | Sistema UV LP multilámp. 6x340W / 612W (UVC) - 260 m3/h (40 mJ/cm2) / 170 m3/h (60 mJ/cm2) | 28647 | 12C
SIRIUS LP P300 | Sistema UV LP multilámp. 7x340W / 714W (UVC) - 300 m3/h (40 mJ/cm2) / 195 m3/h (60 mJ/cm2) | 32500 | 12C
SIRIUS-50 | Sistema UV MP 700 W / 105 W (UVC) / Ø 273 mm - 50 m3/h | 19085 | 12C
SIRIUS-80 | Sistema UV MP 1000 W / 150 W (UVC) / Ø 273 mm - 80 m3/h | 23716 | 12C
SIRIUS-140 | Sistema UV MP 3000 W / 450 W (UVC) / Ø 273 mm - 140 m3/h | 24658 | 12C
SIRIUS-300 | Sistema UV MP 3000 W / 450 W (UVC) / Ø 350 mm - 300 m3/h | 28133 | 12C
SIRIUS-450 | Sistema UV MP 6000 W / 900 W (UVC) / Ø 350 mm - 450 m3/h | 34909 | 12C
SIRIUS-675 | Sistema UV MP 9000 W / 1.350 W (UVC) / Ø 350 mm - 675 m3/h | 42730 | 12C
SIRIUS-50 W | Sistema UV MP 700 W / 105 W (UVC) WIPER / Ø 273 mm - 50 m3/h | 19976 | 12C
SIRIUS-80 W | Sistema UV MP 1000 W / 150 W (UVC) WIPER / Ø 273 mm - 80 m3/h | 24609 | 12C
SIRIUS-140 W | Sistema UV MP 3000 W / 450 W (UVC) WIPER / Ø 273 mm - 140 m3/h | 25860 | 12C
SIRIUS-300 W | Sistema UV MP 3000 W / 450 W (UVC) WIPER / Ø 350 mm - 300 m3/h | 29025 | 12C
SIRIUS-450 W | Sistema UV MP 6000 W / 900 W (UVC) WIPER / Ø 350 mm - 450 m3/h | 36691 | 12C
SIRIUS-675 W | Sistema UV MP 9000 W / 1.350 W (UVC) WIPER / Ø 350 mm - 675 m3/h | 45405 | 12C
RPH-200S | Controlador PH automático | 509 | 12B
RPH-201S | Controlador PH automático + bomba dosificadora | 604 | 12B
RMV-200S | Controlador ORP automático | 563 | 12B
RMV-201S | Controlador ORP automático + bomba dosificadora | 698 | 12B
S200-MOD | Kit. Com. Modbus aislado/Poolstation para reg S200 | 72 | 12B
RPH-200 | Controlador PH automático Modbus | 528 | 12B
RPH-201 | Controlador PH automático + bomba dosificadora Modbus | 632 | 12B
RMV-200 | Controlador ORP automático Modbus | 586 | 12B
RMV-201 | Controlador ORP automático + bomba dosificadora Modbus | 726 | 12B
PR-204 | Panel control cloro libre (ppm) | 3808 | 12B
PR-206 | Panel control PH/ORP (mV) | 2047 | 12B
PR-207 | Panel control PH / CLORO LIBRE (ppm) | 4383 | 12B
PR-400 | Control in line PH / ORP (Mv) / ºC / gr/L | 1726 | 12B
PR-410 | Panel de control PH / ORP (Mv) / ºC / gr/L | 2741 | 12B
PR-420 | Panel de control PH / CLORO (ppm) / ºC / gr/L | 4903 | 12B
2860102 | Fotómetro MOD200 3 EN 1. CLORO LIBRE-TOTAL/ISOCIANURICO | 579 | 12E
2861202 | Fotómetro MD200 5 en 1. CLORO LIBRE-TOTAL/ISOCIANURICO - ALCALINIDAD, DUREZA CALCICA | 694 | 12E
070000701 | HI-701 Checker digital CLORO LIBRE | 91 | 12E
070000711 | HI-711 Checker digital CLORO TOTAL | 91 | 12E
070000713 | HI-713 Checker digital FOSFATO | 91 | 12E
HI-3841 | Kit determinación dureza total | 17 | 12E
HI-3811 | Kit determinación alcalinidad | 75 | 12E
414160 | Mini-kit AF-416 determinación dureza calcica 10-500 mg./l. | 69 | 12D
414220 | Mini-kit AF-422 Kit determinación isocianúrico 20-200 mg./l. | 69 | 12D
151600 | Pooltester kit determinación CLORO LIBRE/PH | 22 | 12D
157535 | Poolcheck kit determinación CLORO LIBRE/PH/ALCALINIDAD/ISOCIANURICO | 39 | 12D
890097104 | HI-97104 Fotómetro CLORO LIBRE-TOTAL/PH/ISOCIANURICO | 640 | 12E
89000C226 | HI-83226 Fotómetro multiparamétrico 11 parámetros | 1033 | 12E
HI-98312 | DIST-6 Medidor salinidad - temperatura portátil | 186 | 12E
HI-98128 | PHP-5 Medidor PH - temperatura portátil | 185 | 12E
R-058 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-10P/12 | 502 | 12D
R-059 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-18P/24 | 762 | 12D
R-060 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-25P/32 | 958 | 12D
R-304 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-40P/42 | 1317 | 12D
R-TORN 08 | Kit anclaje electrodos - mod. DOM-12/24/32 | 11 | 12D
R-300 | Junta EPDM célula DOMOTIC/TECNO - mod. DOM-12/24/32 | 31 | 12D
R-015-08 | Junta EPDM célula EGIS - mod. DOM-40P/42 | 32 | 12D
R-301 | Célula serie DOMOTIC - mod. DOM-12/24/32 | 110 | 12D
R-010 | Célula estandar - mod. DOM-40P/42 | 115 | 12D
R-302 | Rosca cierre célula serie DOMOTIC - mod. DOM-12/24/32 | 33 | 12D
R-015-06 | Rosca cierre célula DOM-40P/42 - mod. DOM-40P/42 | 34 | 12D
R-303 | Protector contactos serie DOMOTIC - mod. DOM-12/24/32 | 12 | 12D
R-015-07 | Protector contactos DOM-40P/42 - mod. DOM-40P/42 | 12 | 12D
R-015-05 DOM | Soporte electrodos DOMOTIC- mod. DOM-12/24/32 | 23 | 12D
R-015-05 BIP | Soporte electrodos IDEGIS BIP - mod. DOM-40P/42 | 23 | 12D
STEM-NTC | Sonda Temperatura series 2 - mod. DOM2-12/24/32/42 | 38 | 12D
R-058 LS | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-12LS/DOM2-12LS | 762 | 12D
R-059 LS | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-24LS/DOM2-24LS | 1142 | 12D
R-060 LS | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM2-32LS | 1567 | 12D
R-TORN 10 | Kit anclaje electrodos 2 separadores - mod. Todos | 12 | 12D
R-300 | Junta EPDM célula DOMOTIC/TECNO - mod. Todos | 31 | 12D
R-301 | Célula serie DOMOTIC - mod. Todos | 110 | 12D
R-302 | Rosca cierre célula serie DOMOTIC - mod. Todos | 33 | 12D
R-303 | Protector contactos serie DOMOTIC- mod. Todos | 12 | 12D
R-015-05 DOM | Soporte electrodos DOMOTIC- mod. Todos | 23 | 12D
STEM-NTC | Sonda Temperatura series 2 - mod. DOM2-12LS/24LS/32LS | 38 | 12D
R-458 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-7/DT2-7 | 360 | 12D
R-459 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-12/DT2-12 | 443 | 12D
R-460 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-21/DT2-21 | 691 | 12D
R-461 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-30/DT2-30 | 870 | 12D
R-462 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-40/DT2-40 | 1199 | 12D
R-TORN 08 | Kit anclaje electrodos - mod. DT-7/12/DT2-7/12 | 11 | 12D
R-401 | Célula TECNO (I) twincell - mod. DT-7/12/DT2-7/12 | 115 | 12D
R-411 | Célula TECNO (II) bipolar - mod. DT-21/30/40 / DT2-21/30/40 | 115 | 12D
R-402 | Rosca cierre célula - mod. Todos | 34 | 12D
R-403 | Protector contactos - mod. Todos | 12 | 12D
R-015-05 DOM | Soporte electrodos TC - mod. DT-7/12/DT2-7/12 | 23 | 12D
R-015-45 | Soporte electrodos IDEGIS BIP - mod. DT-21/DT2-21 | 23 | 12D
R-015-46 | Soporte electrodos IDEGIS BIP - mod. DT-30/40/DT2-30/40 | 23 | 12D
STEM-NTC | Sonda Temperatura series 2 - mod. DT2-7/12/21/30/40 | 38 | 12D
R-131 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-10 | 502 | 12D
R-132 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-18 | 761 | 12D
R-133 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-25 | 958 | 12D
R-TORN 08 | Kit anclaje electrodos - mod. Todos | 11 | 12D
R-015-08 | Junta EPDM célula EGIS - mod. Todos | 32 | 12D
R-010 | Célula estandar - mod. Todos | 115 | 12D
R-015-06 | Rosca cierre célula - mod. Todos | 34 | 12D
R-015-07 | Protector contactos - mod. Todos | 12 | 12D
R-015-05 | Soporte electrodos IDEGIS - mod. Todos | 23 | 12D
R-061 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-5/7 | 360 | 12D
R-062 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-10/12 | 443 | 12D
R-063 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-21 | 691 | 12D
R-064 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-30 | 870 | 12D
R-065 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DT-40 | 1180 | 12D
R-TORN 08 | Kit anclaje electrodos - mod. DT-7/12 | 11 | 12D
R-015-08 | Junta EPDM célula DOMOTIC/TECNO - mod. Todos | 32 | 12D
R-015-51 | Soporte electrodos TC - mod. DT-7/12 | 23 | 12D
R-015-05BIP | Soporte electrodos IDEGIS BIP - mod. DT-21 | 23 | 12D
R-015-05BIP3 | Soporte electrodos IDEGIS BIP - mod. DT-30/40 | 23 | 12D
R-021-PVC | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. SPA-3 | 704 | 12D
R-022-PVC | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. SPA-6 | 763 | 12D
R-020 PVC | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-2A | 704 | 12D
R-001 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-10/D-10C/D-10PH/D-10ECO | 502 | 12D
R-002 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-18/D-18C/D-18PH/D-18ECO | 761 | 12D
R-003 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-25/D-25C/D-25PH/D-25ECO | 958 | 12D
R-204 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-40B/D-40PH/D-40ECO/36B | 1317 | 12D
R-015-05 | Soporte electrodos IDEGIS - mod. D-10/18/25/C/PH/ECO | 23 | 12D
R-015-51 | Soporte electrodos TC - mod. D-40B/D-40PH/D-40ECO | 23 | 12D
R-121 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-10+/12+ | 567 | 12D
R-122 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-18+/24+ | 856 | 12D
R-123 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-25+/32+ | 1150 | 12D
R-018 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-8A | 619 | 12D
R-019 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-4A | 419 | 12D
R-TORN 08 | Kit anclaje electrodos - mod. D-4A | 11 | 12D
R-015-05 | Soporte electrodos IDEGIS - mod. D-4A | 23 | 12D
R-015-05BIP | Soporte electrodos IDEGIS BIP - mod. D-8A | 23 | 12D
R-004 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-40 | 1599 | 12D
R-TORN 12 | Kit anclaje electrodos - mod. D-40 | 25 | 12D
R-015-08 | Junta EPDM célula EGIS - mod. D-40 | 32 | 12D
R-010 | Célula estandar - mod. D-40 | 115 | 12D
R-015-06 | Rosca cierre célula - mod. D-40 | 34 | 12D
R-015-07 | Protector contactos - mod. D-40 | 12 | 12D
R-015-05 | Soporte electrodos IDEGIS - mod. D-40 | 23 | 12D
73339 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. TEC-75 | 2225 | 12D
73340 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. TEC-100 | 2483 | 12D
73341 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. TEC-150 | 3668 | 12D
73342 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. TEC-190 | 4177 | 12D
R-TORN 20 | Kit anclaje elextrodos TECNO IND - mod. Todos | 20 | 12D
R-155 | Célula TECNO IND 75/100 - mod. TEC-75/100 | 647 | 12D
R-156 | Célula TECNO IND 150/190 - mod. TEC-150/190 | 679 | 12D
AC00-030 | Flujostato - mod. Todos | 101 | 12D
76351 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. TEC- 75 VC | 2225 | 12D
76352 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. TEC- 100 VC | 2483 | 12D
76353 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. TEC-150 VC | 3668 | 12D
76354 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. TEC-190 VC | 4177 | 12D
R-TORN 20 | Kit anclaje electrodos TECNO IND VC - mod. Todos | 20 | 12D
R-157 | Célula TECNO IND.75/100 VC - mod. TEC-75/100VC | 679 | 12D
R-158 | Célula TECNO IND.150/190 VC - mod. TEC-150/190VC | 679 | 12D
R-114 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-40/50 EX | 2097 | 12D
R-TORN 12 | Kit anclaje electrodos - mod. D-40/50 EX | 25 | 12D
R-015-08 | Junta EPDM célula EGIS - mod. D-40/50 EX | 32 | 12D
R-144 | Célula D-40/50 EX/PLUS - mod. D-40/50 EX | 535 | 12D
DM134 | Disco metacrilato diámetro 134mm. - mod. D-40/50EX | 46 | 12D
AC00-030 | Flujostato - mod. D-40/50EX | 101 | 12D
R-050 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-50 | 1534 | 12D
R-070 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-70 | 2224 | 12D
R-090 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-90 | 2764 | 12D
R-180 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. DOM-180 | 5134 | 12D
R-TORN 06 | Kit anclaje electrodos DM06 - mod. DOM-70/90 | 25 | 12D
R-TORN 10 | Kit anclaje electrodos 2 separadores - mod. DOM-50 | 12 | 12D
R-TORN 13 | Kit anclaje electrodos DM13 - mod. DOM-180 | 42 | 12D
R-015-08 | Junta EPDM célula EGIS - mod. DOM-50 | 32 | 12D
R-015-21 | Junta brida DN-200 - mod. DOM-70/90/180 | 53 | 12D
R-153 | Célula DOM-50 - mod. DOM-50 | 492 | 12D
R-149 | Célula DOM-70/90 - mod. DOM-70/90 | 716 | 12D
R-150 | Célula DOM-180 - mod. DOM-180 | 878 | 12D
DM134 | Disco metacrilato diámetro 134mm. - mod. Dom50 | 46 | 12D
DM267 | Disco metacrilato diámetro 267mm. - mod. Dom70/90/180 | 212 | 12D
R-115 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-65/80 | 3277 | 12D
R-116 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-100/120 | 4903 | 12D
R-117 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-150/180 | 6849 | 12D
R-118 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-250/300 | 10028 | 12D
R-119 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-500/600 | 18967 | 12D
R-TORN 12 | Kit anclaje electrodos EX 12 - mod. D-65/80 | 25 | 12D
R-TORN 16 | Kit anclaje electrodos EX 16 - mod. D-100…D-600 | 42 | 12D
R-015-20 | Junta brida DN-110 - mod. D-65/80 | 50 | 12D
R-015-21 | Junta brida DN-200 - mod. D-100/120/150/180 | 53 | 12D
R-015-22 | Junta brida DN-250 - mod. D-250/300/500/600 | 96 | 12D
R-148 | Célula D-65/80 EX/+ - mod. D-65/80 | 626 | 12D
R-145 | Célula D-100/120 EX/+ - mod. D-100/120 | 838 | 12D
R-146 | Célula D-150/180 EX/+ - mod. D-150/180 | 1081 | 12D
R-147 | Célula D-250/300/500/600 EX/+ - mod. D-250/300/500/600 | 1280 | 12D
DM158 | Disco metacrilato diámetro 158mm. - mod. D-65/80 | 90 | 12D
DM267 | Disco metacrilato diámetro 267mm. - mod. D-100/120/150/180 | 212 | 12D
DM320 | Disco metacrilato diámetro 320mm. - mod. D-250/300/500/600 | 243 | 12D
R-114 LS | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-50 LS | 4903 | 12D
R-115 LS | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-80 LS | 6849 | 12D
R-116 LS | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-120 LS | 9326 | 12D
R-117 LS | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-180 LS | 12558 | 12D
R-118 LS | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-300 LS | 18967 | 12D
R-TORN 12 | Kit anclaje electrodos EX 12 - mod. D-50/80/180 LS | 25 | 12D
R-TORN 16 | Kit anclaje electrodos EX 16 - mod. D-120/300 LS | 42 | 12D
R-015-21 | Junta brida DN-200 - mod. D-50/80/180 LS | 53 | 12D
R-015-22 | Junta brida DN-250 - mod. D-120/300 LS | 96 | 12D
R-144 LS | Célula D-50 LS - mod. D-50 LS | 838 | 12D
R-148 LS | Célula D-80 LS - mod. D-80 LS | 1081 | 12D
R-145 LS | Célula D-120/300 LS - mod. D-120/300 LS | 1280 | 12D
R-146 LS | Célula D-180 LS - mod. D-180 LS | 1676 | 12D
DM267 | Disco metacrilato diámetro 267mm. - mod. D-50/80/180 LS | 212 | 12D
DM320 | Disco metacrilato diámetro 320mm. - mod. D-120/300 LS | 243 | 12D
R-005 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-65 | 2775 | 12D
R-006 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-100 | 4337 | 12D
R-007 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-150 | 5646 | 12D
R-008 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-250 | 8463 | 12D
R-009 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. D-450/500 | 15757 | 12D
R-TORN 16 | Kit anclaje electrodos EX 16 - mod. D-65…D-500 | 42 | 12D
R-015-20 | Junta brida DN-110 - mod. D-65 | 50 | 12D
R-015-24 | Junta brida DN-160 - mod. D-100 | 52 | 12D
R-015-21 | Junta brida DN-200 - mod. D-150…D-500 | 53 | 12D
R-140 | Célula D-65 - mod. D-65 | 392 | 12D
R-141 | Célula D-100 - mod. D-100 | 602 | 12D
R-142 | Célula D-150 - mod. D-150 | 756 | 12D
R-143 | Célula D-250/450/500 - mod. D-250/450/500 | 1081 | 12D
DM158 | Disco metacrilato diámetro 158mm. - mod. D-65 | 90 | 12D
DM211 | Disco metacrilato diámetro 211mm. - mod. D-100 | 149 | 12D
DM267 | Disco metacrilato diámetro 267mm. - mod. D-150/250/450 | 212 | 12D
R-106 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-100N | 3399 | 12D
R-107 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-150N | 4418 | 12D
R-108 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-250N | 6310 | 12D
R-TORN 16 | Kit anclaje electrodos EX 16 - mod. D-65N…D-500N | 42 | 12D
R-015-20 | Junta brida DN-110 - mod. D-65N | 50 | 12D
R-015-24 | Junta brida DN-160 - mod. D-100N | 52 | 12D
R-015-21 | Junta brida DN-200 - mod. D-150N…D-500N | 53 | 12D
R-140 | Célula D-65 - mod. D-65N | 392 | 12D
R-141 | Célula D-100 - mod. D-100N | 602 | 12D
R-142 | Célula D-150 - mod. D-150N | 756 | 12D
R-143 | Célula D-250/450/500 - mod. D-250/450/500N | 1081 | 12D
DM158 | Disco metacrilato diámetro 158mm. - mod. D-65N | 90 | 12D
DM211 | Disco metacrilato diámetro 211mm. - mod. D-100N | 149 | 12D
DM267 | Disco metacrilato diámetro 267mm. - mod. D-150/250/450N | 212 | 12D
R-214 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-40/50 | 1507 | 12D
R-215 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-65/80 | 2326 | 12D
R-216 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-100/120 | 3410 | 12D
R-217 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-150/180 | 4770 | 12D
R-218 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-250/300 | 6782 | 12D
R-219 | Repuesto electrodos no autolimpiantes - mod. D-500/600 | 12727 | 12D
R-TORN 12 | Kit anclaje electrodos EX 12 - mod. D-40…D-80 | 25 | 12D
R-015-08 | Junta EPDM célula EGIS - mod. D-40/50 | 32 | 12D
R-015-21 | Junta brida DN-200 - mod. D-100…D-180 | 53 | 12D
R-015-22 | Junta brida DN-250 - mod. D-250…D-600 | 96 | 12D
R-144 | Célula D-40/50 EX/PLUS - mod. D-40/50 | 535 | 12D
R-147 | Célula D-250/300/500/600 EX/+ - mod. D-250…D-600 | 1280 | 12D
DM134 | Disco metacrilato diámetro 134mm. - mod. D-40/50 | 46 | 12D
DM267 | Disco metacrilato diámetro 267mm. - mod. D-100…D-180 | 212 | 12D
DM320 | Disco metacrilato diámetro 320mm. - mod. D-250…D-600 | 243 | 12D
UVLP_1.48 | Repuesto lámpara UV LP 48 W - mod. NEO-12/NEO2-12 | 142 | 12D
UVLP_1.56 | Repuesto lámpara UV LP 56 W - mod. NEO-24/32/NEO2-24/32 | 158 | 12D
UVLP_2.CORTA | Vaina cuarzo 600mm - mod. Todos | 96 | 12D
UVLPPE_03 | Junta tórica lámpara reac. PE - mod. Todos | 12 | 12D
R-042 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-12/NEO2-12 | 937 | 12D
R-043 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-24/NEO2-24 | 1317 | 12D
R-044 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-32/NEO2-32 | 1690 | 12D
R-015-25 | Junta EPDM célula Neolysis - mod. Todos | 53 | 12D
R-151 | Repuesto célula Neolysis - Todos | 937 | 12D
UVLP_1.48 | Repuesto lámpara UV LP 48 W - mod. NEO-12S/NEO2-12S | 142 | 12D
UVLP_1.56 | Repuesto lámpara UV LP 56 W - mod. NEO-24S/32S/NEO2-24S/32S | 158 | 12D
R-642 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-12S/NEO2-12S | 801 | 12D
R-643 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-24S/NEO2-24S | 1000 | 12D
R-644 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-32S/NEO2-32S | 1138 | 12D
UVLP_1.75 | Repuesto lámpara UV LP 75 W - mod. NEO-50 | 190 | 12D
UVLP_1.90 | Repuesto lámpara UV LP 90 W - mod. NEO-80 | 199 | 12D
UVLP_1.180 | Repuesto lámpara UV LP 2 X 90 W - mod. NEO-120 | 398 | 12D
UVLP_1.270 | Repuesto lámpara UV LP 3 X 90 W - mod. NEO-180 | 597 | 12D
UVLP_2.LARGA | Vaina cuarzo 846mm - mod. Todos | 118 | 12D
R-045 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-50 | 5072 | 12D
R-046 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-80 | 7010 | 12D
R-047 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-120 | 9487 | 12D
R-048 | Repuesto electrodos autolimpiantes - mod. NEO-180 | 11409 | 12D
R-015-29 | Junta EPDM célula Neolysis - mod. 50/80/120 | 53 | 12D
R-015-30 | Junta EPDM célula Neolysis - mod. 180 | 70 | 12D
R-152 | Repuesto célula Neolysis - mod. 50/80/120 | 1423 | 12D
R-154 | Repuesto célula Neolysis - mod. 180 | 1836 | 12D
R-TORN 14 | Kit anclaje electrodos NEO IND - mod. NEO-50/80/120 | 42 | 12D
R-TORN 18 | Kit anclaje electrodos NEO IND - mod. NEO-180 | 44 | 12D
UVLP_1.75 | Repuesto lámpara UV LP 75 W - mod. NEO-50S | 190 | 12D
UVLP_1.90 | Repuesto lámpara UV LP 90 W - mod. NEO-80S | 199 | 12D
UVLP_1.180 | Repuesto lámpara UV LP 2 X 90 W - mod. NEO-120S | 398 | 12D
UVLP_1.270 | Repuesto lámpara UV LP 3 X 90 W - mod. NEO-180S | 597 | 12D
UVLP_1.360 | Repuesto lámpara UV LP 4 X 90 W - mod. NEO-300S | 796 | 12D
73550 | Repuesto electrodos autolimpiantes 6gr - mod. NEO-50S | 2265 | 12D
73551 | Repuesto electrodos autolimpiantes 6gr - mod. NEO-80S | 3445 | 12D
73552 | Repuesto electrodos autolimpiantes 6gr - mod. NEO-120S | 5072 | 12D
73553 | Repuesto electrodos autolimpiantes 6gr - mod. NEO-180S | 7017 | 12D
73554 | Repuesto electrodos autolimpiantes 6gr - mod. NEO-300S | 10197 | 12D
R-015-29 | Junta EPDM célula Neolysis - mod. 50S/80S/120S | 53 | 12D
R-015-30 | Junta EPDM célula Neolysis - mod. 180S/300S | 70 | 12D
R-152 | Repuesto célula Neolysis - mod. 50S/80S/120S | 1423 | 12D
R-154 | Repuesto célula Neolysis - mod. 180S/300S | 1836 | 12D
R-TORN 14 | Kit anclaje electrodos NEO IND - mod. NEO-50S/80S/120S | 42 | 12D
R-TORN 18 | Kit anclaje electrodos NEO IND - mod. NEO-180S/300S | 44 | 12D
UVLP_1.48 | Repuesto lámpara UV LP 48 W - mod. Polar/Vega 10 | 142 | 12D
UVLP_1.56 | Repuesto lámpara UV LP 56 W - mod. Polar/Vega 14 | 158 | 12D
UVLP_1.75 | Repuesto lámpara UV LP 75 W - mod. Vega 20 | 190 | 12D
UVLP_1.90 | Repuesto lámpara UV LP 90 W - mod. Polar/Vega 25 | 199 | 12D
UVLP_1.150 | Repuesto lámpara UV LP 2 X 75 W - mod. Polar 30 | 380 | 12D
UVLP_2.CORTA | Vaina cuarzo 600mm - mod. Polar/Vega 10/14 | 96 | 12D
UVLP_2.LARGA | Vaina cuarzo 846mm - mod. Polar/Vega 20/25/30 | 118 | 12D
UVLPPE_03 | Junta tórica lámpara reac. PE - mod. Vega | 12 | 12D
UVLPAISI_03 | Junta tórica lámpara reac. INOX - mod. Polar | 14 | 12D
AC00-030 | Flujostato - mod. Versiones Plus (+) | 101 | 12D
UVLP_1.90 | Repuesto lámpara UV LP 90 W - mod. Todos | 199 | 12D
UVLP_2.LARGA | Vaina cuarzo 846 mm. - mod. Todos | 118 | 12D
UVLPPE_03 | Junta tórica lámpara reac PE - mod. Todos | 12 | 12D
UVLPM_03 | Junta tórica lámpara INOX/PE - mod. Todos | 12 | 12D
UVLP_1.400 | Repuesto lámpara UV LP 340 W - mod. Todos | 380 | 12D
UVLP_3.LARGA | Vaina cuarzo 1100 MM - mod. Todos | 323 | 12D
UVLPM_04 | Junta tórica lámpara PE - mod. Todos | 13 | 12D
08.1KW | Repuesto lámpara UV MP 1KW / 102mm - mod. MP 50/80 | 776 | 12D
08.3KW.CORTA | Repuesto lámpara UV MP 3KW / 240mm - mod. MP 140 | 840 | 12D
08.3KW.LARGA | Repuesto lámpara UV MP 3KW / 300mm - mod. MP 300/475/675 | 985 | 12D
09.273 | Vaina cuarzo 273mm - mod. MP 50/80/140 | 189 | 12D
09.356 | Vaina cuarzo 356mm - mod. MP 300/450/675 | 203 | 12D
06.ORING | Junta tórica vaina diámetro 30mm (2 uds.) - mod. Todos | 10 | 12D
02.MONO | Junta caja conexiones monolámpara - mod. MP 50/80/140/300 | 36 | 12D
02.BI | Junta caja conexiones bilámpara - mod. MP 450 | 40 | 12D
02.TRI | Junta caja conexiones trilámpara - mod. MP 675 | 45 | 12D
CL.01.02 | Sonda amperométrica cloro libre 0 - 5 PPM - mod. CL-0102 | 1160 | 12E
CL.01.03 | Sonda amperométrica cloro libre 0 - 10 PPM - mod. CL-0103 | 1285 | 12E
CL.02.01 | Sonda amperométrica cloro libre 0 - 5 PPM - mod. CL-0201 | 1471 | 12E
ASZ0002201 | Electrolito gel para sonda CL.01.02 - mod. Todos | 82 | 12E
MEM-CL.01 | Membrana para sonda CL.01.02 - mod. CL-0102 | 116 | 12E
H-035 | Electrodo combinado PH | 117 | 12D
RX-01 | Electrodo ORP (redox) estándar | 177 | 12D
RX-02 | Electrodo ORP (redox) serie EX específico electrolisis salina | 294 | 12D
R-025 | Tampón PH 7.0 30ml. (verde) | 15 | 12D
R-026 | Tampón PH 4.0 30ml. (rojo) | 15 | 12D
R-027 | Solución ORP 470mV 30ml. | 28 | 12D
R-028 | Racor porta-electrodos PE 12mm-1/2" | 23 | 12D
R-032 | Porta-sondas E/S 1/2" | 61 | 12D
R-033 | Filtro porta-sondas lavable | 20 | 12D
R-128 | Conector CEE22 bomba dosificadora | 13 | 12D
R-127-01 | Tapón rosca 1/2" sonda PH/ORP para R-127 | 9 | 12D
R-032-01 | Junta vaso porta-sondas E/S 1/2" | 7 | 12D
R-227 | Porta-sondas + punto de inyección integrado (3/4"GAS) | 69 | 12D
R-228 | Racor inserción sonda 1/2" GAS | 22 | 12D
WE.20.10.B | Cabezal azul caudal constante 2.0 l/h. @ 1.0 BAR | 170 | 12D
WE.20.10.R | Cabezal rojo caudal constante 2.0 l/h. @ 1.0 BAR | 170 | 12D
R-040-02 | Tubo peristáltico NORPRENE ® | 51 | 12D
R-034 | Filtro aspiración WE/BR/BE/PR/PE | 19 | 12D
R-035 | Racor inyección 3/8" WE/BR/PR/PE | 27 | 12D
R-040-03 | Porta-rodillo WE | 42 | 12D
R-040-04 | Racor tubo peristáltico, 2 unds | 24 | 12D
R-037 | Tubo aspiración 4X6 PVC, metro | 8 | 12D
R-038 | Tubo inyección 4X6 PE, metro | 8 | 12D
BR.04.15 | Bomba peristáltica caudal variable 0.6 - 4 l/h. @ 1.5 BAR | 211 | 12D
BR.07.15 | Bomba peristáltica caudal variable 1.0 - 7 l/h. @ 1.5 BAR | 213 | 12D
BC.15.15 | Bomba peristáltica caudal constante 1.5 l/h. @ 1.5 BAR | 211 | 12D
BE.04.15 | Cabezal caudal constante 4 l/h. @ 1.5 BAR | 163 | 12D
BE.15.15 | Cabezal caudal constante 1.5 l/h. @ 1.5 BAR | 158 | 12D
PR.04.15 | Bomba peristáltica caudal variable 0.6 - 4 l/h. @ 1.5 BAR | 212 | 12D
PR.07.15 | Bomba peristáltica caudal variable 1.0 - 7 l/h. @ 1.5 BAR | 215 | 12D
PE.05.15 | Cabezal caudal constante 5 l/h. @ 1.5 BAR | 225 | 12D
PE.15.15 | Cabezal caudal constante 1.5 l/h. @ 1.5 BAR | 160 | 12D
R-030-02 | Tubo peristáltico BR/BE/PR/PE santoprene | 35 | 12D
R-036 | Porta-rodillo BR/BE/PR/PE | 27 | 12D
ADSP60001 | Filtro aspiración bomba HP | 42 | 12D
ADSP60004 | Racor inyección 3/8" bomba HP | 17 | 12D
ADSP80023 | Porta-rodillos bomba HP | 40 | 12D
ADSP80122 | Tubo peristáltico santoprene bomba HP | 25 | 12D
ADSP80123 | Tubo peristáltico tygon bomba HP | 47 | 12D
ADSP55006 | Válvula esfera pyrex 3/8" juntas viton tubo 4X6 | 42 | 12D
ADSP57001 | Junta tórica 2062 viton racor cuerpo bomba | 7 | 12D
ADSP57003 | Junta tórica 3200 viton cuerpo bomba | 9 | 12D
ADSP61S8A | Cabezal PP 3/8" esfera pyrex viton tubo 4X8 | 192 | 12D
ADSP6200010 | Válvula inyección PP esfera pyrex 3/8" viton 4X6HC100 | 57 | 12D
ADSP6200007 | Válvula inyección PP esfera pyrex 1/2" viton 4X6HC100 | 56 | 12D
ADLASM20 | Lanza aspiración con filtro y sonda de nivel tubo 4X6 | 121 | 12E
A-SL | Sonda nivel 3/8" bomba HC-100 | 44 | 12E
HI-70004P | Solución calibración PH 4.01, 10X20ml. | 47 | 12E
HI-70007P | Solución calibración PH 7.01, 10X20ml. | 47 | 12E
HI-70030P | Solución calibración 12.88 ms/cm, 10X20ml. | 47 | 12E
HI-73127 | Repuesto electrodo PH para PHP-5 | 103 | 12E
HI-73311 | Repuesto electrodo CE para DIST-6 | 103 | 12E
511050 | Tableta DPD-1 Cl.Libre 100 det. Fotómetro - mod. Todos | 15 | 12D
511080 | Tableta DPD-3 Cl.Total 100 det. Fotómetro - mod. Todos | 13 | 12D
511770 | Tableta PHENOL-RED PH 100 det. Fotómetro - mod. Todos | 15 | 12D
511370 | Tableta ACIDO CIANURICO 100 det. Fotómetro - mod. Todos | 15 | 12D
513210 | Tableta ALCALINIDAD-M 100 det. Fotómetro - mod. MD200 5en1 | 55 | 12D
517761 | Tableta DUREZA CÁLCICA 100 det. Fotómetro - mod. MD200 5en1 | 78 | 12D
511310 | Tableta DPD-1 Cl.Libre 100 det. Pooltester - mod. Todos | 12 | 12D
511311 | Tableta DPD-1 Cl.Libre 250 det. Pooltester - mod. Todos | 17 | 12D
511290 | Tableta DPD-3 Cl.Total 100 det. Pooltester - mod. Todos | 12 | 12D
511291 | Tableta DPD-3 Cl.Total 250 det. Pooltester - mod. Todos | 17 | 12D
511750 | Tableta PHENOL-RED PH 100 det. fotómetro - mod. Todos | 20 | 12D
511751 | Tableta PHENOL-RED PH 250 det. fotómetro - mod. Todos | 17 | 12D
515191 | Tableta DUREZA CÁLCICA 250 det. Minikit - mod. AF 416 | 84 | 12E
511370 | Tableta ÁCIDO CIANÚRICO 100 det. Minikit mod. AF 422 | 15 | 12D
511371 | Tableta ÁCIDO CIANÚRICO 250 det. Minikit - mod. AF 422 | 27 | 12D
515321 | Tableta ALCALINIDAD TOTAL (M) 250 det. Minikit - mod. AF 413 | 54 | 12E
HI-93701-01 | Kit determinación CLORO LIBRE reactivo polvo 100 tests - mod. 93/96/83xx | 42 | 12E
HI-93701-03 | Kit determinación CLORO LIBRE reactivo polvo 300 tests - mod. 93/96/83xx | 114 | 12E
HI-93701-F | Kit determinación CLORO LIBRE reactivo líquido 300 tests - mod. 93/96/83xx | 48 | 12E
HI-93711-01 | Kit determinación CLORO LIBRE reactivo polvo 100 tests - mod. 93/96/83xx | 42 | 12E
HI-93711-03 | Kit determinación CLORO TOTAL reactivo polvo 300 tests - mod. 93/96/83xx | 114 | 12E
HI-93701-T | Kit determinación CLORO TOTAL reactivo líquido 300 tests - mod. 93/96/83xx | 69 | 12E
HI-93710-01 | Kit determinación PH reactivo líquido 100 tests - mod. 93/96/83xx | 37 | 12E
HI-93710-03 | Kit determinación PH reactivo líquido 300 tests - mod. 93/96/83xx | 114 | 12E
HI-93722-01 | Kit determinación ÁCIDO CIANÚRICO reactivo polvo 100 tests - mod. 93/96/83xx | 72 | 12E
HI-93722-03 | Kit determinación ÁCIDO CIANÚRICO reactivo polvo 300 tests - mod. 93/96/83xx | 199 | 12E
HI-93713-03 | Kit determinación FOSFATO 300 tests - mod. 93/96/83xx | 148 | 12E
HI-93755-01 | Kit determinación ALCALINIDAD 100 tests - mod. 93/96/83xx | 42 | 12E
HI-93720-01 | Kit determinación DUREZA CÁLCICA 100 tests - mod. 93/96/83xx | 46 | 12E
HI-93716-01 | Kit determinación BROMO reactivo polvo 100 tests - mod. 93/96/83xx | 42 | 12E
HI-93702-01 | Kit determinación COBRE (rango alto) 100 tests - mod. 93/96/83xx | 66 | 12E
HI-93702-T | Kit determinación COBRE 100 tests - mod. 93/96/83xx | 233 | 12E
HI-93721-01 | Kit determinación HIERRO 100 tests - mod. 93/96/83xx | 41 | 12E
HI-93757-01 | Kit determinación OZONO 100 tests - mod. 93/96/83xx | 48 | 12E
HI-731321 | Cubeta fotómetro kit 4 unidades - mod. HI-83/93xx | 39 | 12E
HI-731325 | Tapón cubeta fotómetro kit 4 unidades - mod. HI-93xx | 24 | 12E
HI-731325N | Tapón cubeta fotómetro kit 4 unidades - mod. HI-83xx | 23 | 12E
HI-731335 | Tapón Cubeta fotómetro kit 4 unidades - mod. HI-95/96xx | 24 | 12E
HI-731331 | Cubeta fotómetro kit 4 unidades - mod. HI-95/96xx | 39 | 12E
HI-93701-F | Kit determinación CLORO LIBRE reactivo líquido 300 tests - mod. HI-701 | 48 | 12E
HI-73701-T | Kit determinación CLORO TOTAL reactivo líquido 300 tests - mod. HI-711 | 69 | 12E
HI-93713-03 | Kit determinación FOSFATO reactivo líquido 300 tests - mod.HI-713 | 148 | 12E
HI-3811-100 | Kit determinación ALCALINIDAD 100 tests - mod. HI-3811 | 66 | 12E