## Hoja1
Entrada en vigor: 25/04/2024
LÍNEA DE NEGOCIO | CATALOGO | SUB-LINEA DE NEGOCIO | NIVEL COMERCIAL | MARCA | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PVP € 2024 | PÁGINA CATÁLOGO
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110001 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H FE.PE20 PS=22 MBAR | 375.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110002 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H PE32 PS=21 MBAR | 375.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110003 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 375.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110004 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 375.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110005 | INT.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 284.85
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110006 | INT.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE32 PS=22 MBAR | 284.85
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110009 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE20 PS=150 MBAR | 375.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110010 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | 375.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110013 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 375.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110015 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 375.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110030 | ARM.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 559.02
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110031 | ARM.A-10 MPBQ=10 M3/H FE.PE32 PS=21 MBAR | 559.02
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110032 | ARM.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 559.02
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110033 | ARM.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 559.02
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110034 | INT.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 336.17
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110035 | INT.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=22 MBAR | 342.52
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110060 | ARM.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 537.64
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110061 | ARM.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=22 MBAR | 537.64
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110062 | ARM.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 537.64
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110063 | ARM.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 537.64
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110064 | INT.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 259.5
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110065 | INT.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=21 MBAR | 279.91
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110100 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 424.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110101 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=21 MBAR | 424.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110104 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 424.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110105 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 424.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110106 | INT.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 244.3
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110107 | INT.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 250.58
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110108 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 424.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110109 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 424.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110112 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=150 MBAR | 424.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110113 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | 424.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110140 | ARM.A-50 MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 621.9
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110141 | ARM.A-50 MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=21 MBAR | 621.9
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110144 | ARM.A-50 MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 621.9
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110145 | ARM.A-50 MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 621.9
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110179 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 530.21
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110180 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 530.21
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110181 | INT.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 359.84
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110182 | INT.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 365.22
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110183 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 530.21
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110184 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 530.21
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110187 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=150 MBAR | 483.3
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110188 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | 483.3
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110215 | ARM.A-75 MPB Q=75 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 988.7
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110223 | ARM.A-75 MPB Q=75 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | 988.7
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110242 | ARM.A-100 MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=55 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110246 | ARM.A-100 MPB Q=100 M3/H,AC 1 1/2" PS=150 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110276 | ARM.A-160 MPB Q=160 M3/H,AC 1 1/2" PS=150 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110326 | ARM.A-250 MPB Q=250 M3/H,AC 2" PS=150 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110371 | ARM. A-25 MPB Q=25 M3/H, PE32 PS=55MBAR | 500.51
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110376 | ARM. A-25 MPB Q=25 M3/H, CU 22 PS=55MBAR | 500.51
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110390 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=22 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110392 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110394 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110396 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110400 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=300 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110410 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=21 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110412 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110414 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110416 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110420 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=300 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110432 | ARM.G40 MEMB. MPB Q=65 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110436 | ARM.G40 MEMB. MPB Q=65 M3/H, PE32 PS=150 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110452 | ARM.G40 PIST. MPB Q=65 M3/H,AC 1 1/2" PS=55MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110454 | ARM.G40 PIST. MPB Q=65 M3/H,AC 1 1/2" PS=100MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110456 | ARM.G40 PIST. MPB Q=65 M3/H,AC 1 1/2" PS=150MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110472 | ARM.G65 MEMB. MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=55MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110476 | ARM.G65 MEMB. MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=150MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110492 | ARM.G65 PIST. MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=55MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110496 | ARM.G65 PIST. MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=150MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110536 | ARM.G100 PIST. MPB Q=160 M3/H,AC 1 1/2" PS=150MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110576 | ARM.G160 PIST. MPB Q=250 M3/H,AC2" PS=150MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110616 | ARM.G250-P MPB Q=400 M3/H,AC 2 1/2" PS=150MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110690 | ARM.A-6 MPA Q=6 M3/H PE20 PS=20MBAR | 260
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110694 | ARM.A-6 MPA Q=6 M3/H PE32 PS=22MBAR | 260
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110730 | ARM.A-10 MPA Q=10 M3/H PE20 PS=20MBAR | 449.64
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110734 | ARM.A-10 MPA Q=10 M3/H PE32 PS=20MBAR | 451.08
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110769 | ARM.A-10-U MPA Q=10 M3/H PE32 PS=20MBAR | 488.27
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110800 | ARM.G-16 MPA Q=25M3/H CU28 PS=22MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110801 | ARM.G-16 MPA Q=25M3/H PE32 PS=22 MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110803 | ARM.G-16 MPA Q=25M3/H PE32 PS=55MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110820 | ARM.G-25 MPA Q=40M3/H CU28 PS=22MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110821 | ARM.G-25 MPA Q=40M3/H PE32 PS=22MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110822 | ARM.G-25 MPA Q=40M3/H CU35 PS=55MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110840 | ARM. G-40 MEMBRANA MPA Q=65M3/H AC.1 1/2" | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110841 | ARM. G-40 MEMBRANA MPA Q=65M3/H AC.1 1/2" | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110850 | ARM. G-40 PISTONES MPA Q=65M3/H AC.1 1/2" | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110851 | ARM. G-40 PISTONES MPA Q=65M3/H AC.1 1/2" | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110860 | ARM. G-65 MEMBRANA MPA Q=100M3/H AC.2" PS=22MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ARMARIOS REGULACIÓN | ISF | 110870 | ARM. G-65 PISTONES MPA Q=100M3/H AC.2" PS=22MBAR | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 111051 | ARM. DE POLIESTER A-50 S/MIRILLA, | 130.54
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 111052 | ARM. DE POLIESTER PNZ A-10, A=520XB=700XF=230MM | 181.44
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 111053 | ARM. DE POLIESTER S/MIRILLA, MOD. BILBAO | 93.04
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 111060 | ARM. DE POLIESTER A6 MPA C/MIRILLA, | 114.68
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 111073 | ARM. DE POLIESTER PNZ A-6, A=520XB=530XF=230MM | 144.24
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 111074 | ARM. DE POLIESTER PNZ A-10, A=520XB=700XF=230MM | 211.07
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111680 | REG. PARA BOTELLA DOMESTICO | 16.02
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111681 | ADAPTADOR SALIDA LIBRE Q=4KG/H | 19.17
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111682 | REGULADOR SALIDA REGULABLE PARA BOTELLA | 22.07
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111683 | ADAPTADOR SALIDA LIBRE Q=3KG/H | 17.56
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111939 | REG. MPB Q=6M3/H PS=22 MBAR | 88.89
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111947 | REG. MPB Q=10M3/H PS=22MBAR | 99.35
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111948 | REG. MPB Q=10M3/H PS=22MBAR | 99.35
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111955 | REG. MPB Q=25M3/H PS=55MBAR | 130.2
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 111958 | REG. MPB Q=25M3/H PS=150MBAR | 130.2
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 1119581 | REG. MPB Q=25M3/H PS=150 MBAR | 135.42
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112186 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PE 25-400MBAR PS 22MBAR | 41.15
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112187 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PS=20MBAR | 33
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112188 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PS=20MBAR | 32.69
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112189 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PS=20MBAR | 32.69
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112192 | REG. ABON.Q=6M3/H PE 25-400MBAR PS 22MBAR | 57.26
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112193 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PS=20MBAR | 32.7
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112195 | VALVULA VIS POR MINIMA Q=6M3/H | 36.17
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112198 | CAPUCHON ANTI-LLUVIA PARA REG.ABONADO | 3.58
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112302 | FILTROS GAS H-H 1" PN6 CUERPO ALUMINIO | 50.41
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112303 | FILTROS GAS H-H 1 1/4" PN6 CUERPO ALUMINIO | 87.79
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112304 | FILTROS GAS H-H 1 1/2" PN6/PN10 CUERPO ALUMINIO | 87.79
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112305 | FILTROS GAS H-H 2" PN6/PN10 CUERPO ALUMINIO | 107.6
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112306 | FILTROS GAS BRIDAS DN65 | 438.67
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112321 | FILTRO PARA A6-MPA/A10-MPA | 39.53
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112327 | FILTRO PARA A-6-MPB/A-25-MPB | 25.58
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | REGULACIÓN GAS | ISF | 112328 | FILTRO PARA A-50-MPB/A-75-MPB | 25.58
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114110 | VALVULA DE 3 VIAS M-H 1/2" ROSCA NPT PN100 | 65.07
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114111 | VALVULA DE 3 VIAS M-H 1/2" ROSCA | 189.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114260 | TOMA PETERSON M-1/4" | 2.44
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114261 | TOMA DE PRESION M-1/8" DEBIL CALIBRE | 1.13
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114262 | TOMA DE PRESION M-1/4" DEBIL CALIBRE | 2.4
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114263 | TOMA DE PRESION SOLD-12MM DEBIL CALIBRE | 1.12
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114264 | TOMA DE PRESION SOLD-15MM DEBIL CALIBRE | 1.37
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114265 | AGUJA DE COMPROBACION TOMA PETERSON H-1/4" | 20.34
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114266 | SOPORTE DE CONTADOR FRONTAL "L" CONTADOR | 3.94
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114269 | SOPORTE DE CONTADOR FRONTAL "L" CONTADOR G-6" | 9.95
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114275 | CASQUILLO DE LATON H=1/4" SOLDAR 10MM | 2.11
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114277 | CASQUILLO DE LATON H= 1/8" SOLDAR 8MM | 4.42
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114290 | CONJUNTO SOPORTE DE CONTADOR G-4 FRONTAL | 66.52
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114291 | CONJUNTO SOPORTE DE CONTADOR G-4 FRONTAL | 68.04
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | CYR GAS UTILITIES | ISF | 114292 | CONJUNTO ADAPTADOR LATERAL | 17.5
UTILITIES | ISF GAS | AGUA UTILITIES | ACCESORIOS DE UNIÓN UTILITIES | Isiflo | 8211483 | ADAPTADOR HEMBRA 25 X 3/4" | 17.51
UTILITIES | ISF GAS | AGUA UTILITIES | ACCESORIOS DE UNIÓN UTILITIES | Isiflo | 8211484 | ADAPTADOR HEMBRA 32 X 1" | 21.29
UTILITIES | ISF GAS | AGUA UTILITIES | ACCESORIOS DE UNIÓN UTILITIES | Isiflo | 8211485 | ADAPTADOR HEMBRA 40 X 1 1/4" | 26.49
UTILITIES | ISF GAS | AGUA UTILITIES | ACCESORIOS DE UNIÓN UTILITIES | Isiflo | 8211486 | ADAPTADOR HEMBRA 50 X 1 1/2" | 33.78
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231002 | MANGUITO UNION 20 X 20 GAS | 26.92
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231003 | MANGUITO UNION 25 X 25 GAS | 26.72
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231004 | MANGUITO UNION 32 X 32 GAS | 27.34
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231005 | MANGUITO UNION 40 X 40 GAS | 47.2
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231006 | MANGUITO UNION 50 X 50 GAS | 66.4
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231007 | MANGUITO UNION 63 X 63 GAS | 78.58
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231013 | MANGUITO REPARACION COMPOSITE 25 X 25 GAS | 23.37
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231014 | MANGUITO REPARACION COMPOSITE 32 X 32 GAS | 24.82
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231015 | MANGUITO REPARACION COMPOSITE 40 X 40 GAS | 49.63
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231016 | MANGUITO REPARACION COMPOSITE 50 X 50 GAS | 49.14
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231017 | MANGUITO REPARACION COMPOSITE 63 X 63 GAS | 73.04
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231021 | MANGUITO UNION REDUCIDO 25 X 20 GAS | 30.23
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231022 | MANGUITO UNION REDUCIDO 32 X 25 GAS | 30.14
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231023 | MANGUITO UNION REDUCIDO 40 X 32 GAS | 36.54
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231024 | MANGUITO UNION REDUCIDO 50 X 40 GAS | 59.83
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231025 | MANGUITO UNION REDUCIDO 63 X 50 GAS | 94.31
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231026 | MANGUITO UNION REDUCIDO 32 X 20 GAS | 28.95
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231028 | MANGUITO UNION REDUCIDO 50 X 32 GAS | 88.77
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231053 | ENLACE MACHO TUBO AMPLIADO 25 X 1" GAS | 20.86
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231054 | ENLACE MACHO TUBO AMPLIADO 32 X 1 1/4" GAS | 19.29
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231055 | ENLACE MACHO TUBO AMPLIADO 40 X 1 1/2" GAS | 25.27
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231056 | ENLACE MACHO TUBO AMPLIADO 50 X 2" GAS | 42.12
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231058 | ENLACE MACHO TUBO AMPLIADO 32 X 1 1/2" GAS | 19.12
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231059 | ENLACE MACHO TUBO AMPLIADO 32 X 2" GAS | 24.36
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231102 | ENLACE ROSCA MACHO 20 X 1/2" GAS | 15.78
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231103 | ENLACE ROSCA MACHO 25 X 3/4" GAS | 17.43
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231104 | ENLACE ROSCA MACHO 32 X 1" GAS | 16.6
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231105 | ENLACE ROSCA MACHO 40 X 1 1/4" GAS | 25.07
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231106 | ENLACE ROSCA MACHO 50 X 1 1/2" GAS | 40.14
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231107 | ENLACE ROSCA MACHO 63 X 2" GAS | 50.33
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231124 | ENLACE ROSCA MACHO REDUCIDO 32 X 3/4" GAS | 16.27
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231125 | ENLACE ROSCA MACHO REDUCIDO 40 X 1" GAS | 23.7
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231126 | ENLACE ROSCA MACHO REDUCIDO 50 X 1 1/4" GAS | 40.38
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231153 | ENLACE ROSCA HEMBRA REDUCIDO 25 X 1" GAS | 30.93
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231154 | ENLACE ROSCA HEMBRA REDUCIDO 32 X 1 1/4" GAS | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231160 | ENLACE ROSCA HEMBRA REDUCIDO 50 X 1" GAS | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231161 | ENLACE ROSCA HEMBRA REDUCIDO 40 X 1" GAS | 43.15
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231162 | ENLACE ROSCA HEMBRA 20 X 1/2" GAS | 27.25
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231163 | ENLACE ROSCA HEMBRA 25 X 3/4" GAS | 22.18
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231164 | ENLACE ROSCA HEMBRA 32 X 1" GAS | 17.63
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231165 | ENLACE ROSCA HEMBRA 40 X 1 1/4" GAS | 45.79
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231166 | ENLACE ROSCA HEMBRA 50 X 1 1/2" GAS | 68.42
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231167 | ENLACE ROSCA HEMBRA 63 X 2" GAS | 58.01
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231169 | ENLACE ROSCA HEMBRA REDUCIDO 32 X 3/4" GAS | 18.83
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231202 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 20 X 20 GAS | 31.59
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231203 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 25 X 25 GAS | 28.37
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231204 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 32 X 32 GAS | 31.47
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231205 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 40 X 40 GAS | 48.35
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231206 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 50 X 50 GAS | 69.66
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231207 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 63 X 63 GAS | 88.48
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231212 | CODO ROSCA MACHO 90º 20 X 1/2" GAS | 17.92
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231213 | CODO ROSCA MACHO 90º 25 X 3/4" GAS | 19.82
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231214 | CODO ROSCA MACHO 90º 32 X 1" GAS | 20.4
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231215 | CODO ROSCA MACHO 90º 40 X 1 1/4" GAS | 29.61
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231216 | CODO ROSCA MACHO 90º 50 X 1 1/2" GAS | 49.1
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231217 | CODO ROSCA MACHO 90º 63 X 2" GAS | 60.7
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231218 | CODO ROSCA MACHO 90º 40 X 1 1/2" GAS | 36.26
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231219 | CODO ROSCA MACHO 90º 32 X 2" GAS | 24.82
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231223 | CODO ROSCA HEMBRA 90º 25 X 3/4" GAS | 45.79
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231224 | CODO ROSCA HEMBRA 90º 32 X 1" GAS | 53.89
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231225 | CODO ROSCA HEMBRA 90º 40 X 1 1/4" GAS | 80.64
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231226 | CODO ROSCA HEMBRA 90º 50 X 1 1/2" GAS | 103.26
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231227 | CODO ROSCA HEMBRA 90º 63 X 2" GAS | Consultar
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231234 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 45º 32 X 32 GAS | 27.5
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231235 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 45º 40 X 40 GAS | 45.55
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231236 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 45º 50 X 50 GAS | 74.03
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231237 | CODO ENCHUFE-ENCHUFE 45º 63 X 63 GAS | 85.26
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231245 | CODO ROSCA MACHO 90º 40 X 1" GAS | 36.21
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231246 | CODO ROSCA MACHO 90º 50 X 1 1/4" GAS | 47.61
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231252 | TE ENCHUFE - ENCHUFE 20 X 20 X 20 GAS | 46.45
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231253 | TE ENCHUFE - ENCHUFE 25 X 25 X 25 GAS | 39.19
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231254 | TE ENCHUFE - ENCHUFE 32 X 32 X 32 GAS | 41.79
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231255 | TE ENCHUFE - ENCHUFE 40 X 40 X 40 GAS | 70.9
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231256 | TE ENCHUFE - ENCHUFE 50 X 50 X 50 GAS | 114.41
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231257 | TE ENCHUFE - ENCHUFE 63 X 63 X 63 GAS | 131.42
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231323 | TE ENCHUFE - HEMBRA 25 X 3/4" X 25 GAS | 68.67
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231324 | TE ENCHUFE - HEMBRA 32 X 1" X 32 GAS | 62.23
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231325 | TE ENCHUFE - HEMBRA 40 X 1 1/4" X 40 GAS | 114.83
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231326 | TE ENCHUFE - HEMBRA 50 X 1 1/2" X 50 GAS | 147.65
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231652 | TAPON 20 GAS | 15.41
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231653 | TAPON 25 GAS | 17.84
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231654 | TAPON 32 GAS | 18.05
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231655 | TAPON 40 GAS | 26.97
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231656 | TAPON 50 GAS | 42.12
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8231657 | TAPON 63 GAS | 55.08
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo Seal Liner | 8231823 | INSERTO SPRINT 182 SEAL LINER SDR17 25 X 2,3 GAS | 2.98
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo Seal Liner | 8231824 | INSERTO SPRINT 182 SEAL LINER SDR11 32 X 3,0 GAS | 3.97
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo Seal Liner | 8231825 | INSERTO SPRINT 182 SEAL LINER SDR11 40 X 3,7 GAS | 4.96
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo Seal Liner | 8231826 | INSERTO SPRINT 182 SEAL LINER SDR11 50 X 4,6 GAS | 13.92
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo Seal Liner | 8231827 | INSERTO SPRINT 182 SEAL LINER SDR11 63 X 5,8 GAS | 16.4
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo Seal Liner | 8231828 | INSERTO SPRINT 182 SEAL LINER SDR11 20 X 3,0 GAS | 4.42
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo Seal Liner | 8231829 | INSERTO SPRINT 182 SEAL LINER SDR11 25 X 3,0 GAS | 3.68
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8233153 | ENLACE HEMBRA JUNTA PLANA 25 X 1" GAS | 17.51
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8233154 | ENLACE HEMBRA JUNTA PLANA 32 X 1 1/4" GAS | 29.07
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8233163 | ENLACE HEMBRA JUNTA PLANA 25 X 3/4" GAS | 19.74
UTILITIES | ISF GAS | GAS UTILITIES | ACCESORIOS DE COMPOSITE GAS UTILITIES | Isiflo | 8233164 | ENLACE R.H SPRINT GAS 32 X 1" ACOMPLAMIENTO JUNTA | 23.4