## Tarifa SONDER 2022 ed10Enero202
TARIFA SONDER 2022 Válida a partir del 01-02-2022, IVA no incluido edición 10 ENERO 2022 v03
Código | EAN | Descripción | P.V.P.
2362 | 8431269023622 | CAPUCHÓN (para serie XP600) | 1.06
2907 | 8431269029079 | Sonda SFC200 (1 unidad) | 19.16
3907 | 8431269039074 | GRAPA, ADAPTACIÓN SUPERFICIE A RAÍL DIN 35mm | 0.93
3970 | 8431269039708 | PLACA TA, para serie TA1000, serie TA3000, QUAD y MODERATO | 3.15
4339 | 8431269043392 | PTC2000 1,5m, SONDA SILICONA -40 a 140ºC | 10.59
4343 | 8431269043439 | Soncab 301 PTC2000 3,0m, SONDA SILICONA -40 A 140ºC | 14.53
4549 | 8431269045495 | TRAFO 3VA, EXTERIOR CON REGLETA Y PATILLAS | 9.87
4683 | 8431269046836 | Soncab 301 PTC2000 ECO, SONDA PVC 1.5m +50 A 120ºC | 7.72
4820 | 8431269048205 | SONDA PRESIÓN (0 A 15bar) | 110
4965 | 8431269049653 | PEANA Termostato inalámbrico serie Siesta Color Blanco | 3.21
5021 | 8431269050215 | ST 01 SONDA TEMP . 4-20mA SONDA 3m SILICONA IP 30 (incluye filtrina) | 63
5081 | 8431269050819 | SH 01 SONDA HUMEDAD, 4-20mA SONDA 3m SILICONA IP30 (incluye filtrina) | 115
5224 | 8431269052240 | CAPUCHÓN CABLEADO ENCHUFABLE(para serie XP600) 0,5m | 4.13
5266 | 8431269052660 | Sonamb 201 PTC2000 IP30 sensor PTC 2000 | 46.26
5614 | 8431269056149 | TARRO 500grs, PASTA CONDUCTIVA TÉRMICA | 123.55
5652 | 8431269056521 | JERINGA 10 grs., PASTA CONDUCTIVA TÉRMICA | 18.26
5684 | 8431269056842 | Sonamb 201 4a20mA TEMPERATURA -5...+45ºC IP30 | 66.82
5685 | 8431269056859 | Sonamb 201 4a20mA Humedad 20% al 98% IP31 | 66.82
5686 | 8431269056866 | Sonamb 201 4a20mA Dual (T+H) Temperatura y Humedad IP30 | 135.5
5743 | 8431269057436 | Soncab 301 Sonda PT1000 1.500mm cable silicona | 15.82
5770 | 8431269057702 | Soncab 301 Sonda PTC2000 D.A. para 29.016, 10.269 y 10.270 | 11.46
5833 | 8431269058334 | Sonamb 201 PT 1000 IP30 sensor PT 1000 | 46.26
5902 | 8431269059027 | Soncab 301 Sonda PT1000 Fibra vidrio+ malla 3m. 600ºC Alta Temperatura | 43.51
5922 | 8431269059225 | Soncab 301 SONDA PT1000 ABRAZADERA 1,5m sensor Pt1000 | 17.54
5995 | 8431269059959 | Q4 RELÉS AUXILIARES 4 Relé SPST a SPDT | 71.4
7190 | 8431269071906 | BATERÍA EXTERIOR 12V, 7.2Ah. Acc. Webser. y Telkan GSM | 44.47
7270 | 8431269072705 | Soncab 301 Sonda Conducto PT100 IP67 | 29.11
7271 | 8431269072712 | Sonext 101 PT100 Temperatura exterior IP65 sensor Pt100 | 53.98
7279 | 8431269072798 | Sonext 101 PTC2000 Temperatura exterior IP65 sensor PTC2000 | 53.98
7280 | 8431269072804 | Sonda SHT01 4-20mA DUAL T-10+70ºC y H 5a95% IP65. Hasta fin existencias | 188.52
7333 | 8431269073337 | Soncab 302 NTC 10K de 3m. -30 a +80ºC. Puntera Inox | 16.61
7336 | 8431269073368 | Sonext 101 NTC10K Temperatura exterior IP 65 sensor NTC | 53.98
7337 | 8431269073378 | Soncab 301 Sonda Contacto PT100 IP67 | 24.41
7343 | 8431269073436 | Metro cable silicona, para sondas conector hembra . Mín. 1m | 2.17
7344 | 8431269073443 | Termorétractil Diam. 4,8 mm. Tira 1 metro | 2.86
7346 | 8431269073467 | Sonamb 201 NTC10K Sonda Ambiente IP20 sensor NTC | 46.26
7389 | 8431269073894 | Soncab 301 Sonda Inmersión PT100 IP67 Vaina INOX 6x100 rosca 1/2" | 56.22
7470 | 8431269074709 | m. Manguera silicona para prolongar sondas SIN conector | 2.28
7494 | 8431269074949 | Soncab 301 NTC 10K de 1,5m. -50 a +120ºC IP67 | 11.59
7637 | 8431269076376 | Caja IP65 con adaptador para montaje serie EC | 44.47
7734 | 8431269077342 | SFA03 Cable 3m detector de inundación, protección perimetral a pilas y relé | 121
7938 | 8431269079384 | Adaptador de corriente pared 230V a 12Vac/dc 5W para SFA | 17.84
8024 | 8431269080243 | PEANA Termostato Siesta TA 105 Color Negro | 5.88
8128 | 8431269081288 | Soncab 301 SHT02 0a10V HT01 0 a 10V Humedad y Temperatura, con filtrina | 115
10083 | 8431269100835 | VENTIL 1 M, TTO.MECÁNICO FAN COIL | 38.75
10095 | 8431269100958 | TA 3002, TERMOSTATO CONTACTO 15A CONMUTADO Mínimo 15ud | 18.1
10096 | 8431269100965 | TA 3007, TTO. CONMUTADO 10A, ON/OFF Y LUZ Mínimo 15ud | 24.1
10097 | 8431269100972 | TA 3008, TTO. INTERRUPTOR FRÍO/OFF/CALOR Mínimo 15ud | 24.1
10107 | 8431269101078 | TA 3006, TERMOSTATO CONMUTADO CON R.A. Hasta fin de existencias | 18.97
10181 | 8431269101818 | TA 3005, TERMOSTATO CONMUTADO Y LUZ. Hasta fin de existencias | 18.97
10241 | 8431269102419 | TAO, TTO. AJUSTE OCULTO CONMUTADO 10A | 22.71
10269 | 8431269102693 | VENTIL 1D TERMOSTATO DIGITAL 230V IP20 | 77.22
10281 | 8431269102815 | TA 3012, TERMOSTATO CONTACTO 15A CONMUTADO Mínimo 20ud SIN PLACA | 14.95
10282 | 8431269102822 | TA 3017, TTO. CONMUTADO 10A, ON/OFF Y LUZ PILOTO Mínimo 20ud. SIN PLACA | 20.95
10283 | 8431269102839 | TA 3018, TTO. INTERRUPTOR FRÍO/OFF/CALOR Mínimo 20ud SIN PLACA | 20.95
10400 | 8431269104000 | VENTIL 1D 3P 2 tubos 3p-Todo/Nada o 4 tubos Todo/Nada 230V IP20 | 89.76
12062 | 8431269120628 | FA 18, Interrruptor de flujo de aire. Mínimo 3 ud | 81.57
12064 | 8431269120642 | PD30 presostato diferencial 0,3 a 3mbar. Incl. tubo 2 m. Mínimo 5ud | 54.29
15050 | 8431269150502 | Logo IR | 108.33
15052 | 8431269150526 | Logo Gate, | 116.67
19066 | 8431269190669 | Telkan 1, LÍNEA FIJA 9 IDIOMAS | 182.91
19073 | 8431269190737 | Sondertel GSM. CON SONDA Temp. PTC2000 cable silicona | 209.48
19077 | 8431269190775 | Telkan 1 GSM línea GSM | 225.5
19078 | 8431269190782 | Telkan 2 GSM línea GSM | 242.55
19080 | 8431269190805 | Telkan 1 ST GSM CON SONDA PTC2000 1,5 m. cable silicona | 235.2
19094 | 8431269190942 | Sondertel GSM. CON SONDA Temp. PTC2000 cable silicona 3G | 273.47
20009 | 8431269200092 | Allegro 400S, 2 SONDAS Y 1 RELÉ | 92.11
20012 | 8431269200122 | Allegro 400 RAÍL, 2 SONDAS Y 2 RELÉS | 139.67
20029 | 8431269200290 | Allegro 543G, 4 SOND 3 RELÉS CONTADOR GRÁFICO | 262.18
20043 | 8431269200436 | Allegro 576 ( CON 3 SONDAS) | 412.94
20044 | 8431269200443 | Allegro 453 RAÍL con 2 sondas | 224.8
20045 | 8431269200450 | Allegro 454 RAÍL con 3 sondas | 240.88
20069 | 8431269200696 | Allegro 653L incluye 2 sondas | 189.87
20071 | 8431269200719 | Allegro 675L Incluye 3 sondas | 327.73
20072 | 8431269200726 | Allegro 788L Incluye 3 sondas. Hasta Final Existencias | 498.14
20073 | 8431269200733 | Allegro 788 GSM-WebServer incluye 3 sondas. Hasta fin de existencias | 718.5177
20076 | 8431269200764 | Allegro 786L MODULATING incluye 3 sondas | 498.14
20101 | 8431269201013 | Allegro PWM Convertidor entrada Todo/Nada a PWM o 0-10V Erp | 74.01
20103 | 8431269201037 | Allegro 400S PWM Diferencial solar PWM 0-10V o 2-10V incl 2 sondas | 115.59
20106 | 8431269201068 | Allegro Pool Control diferencial Sup. ideal piscinas 3 relé 10A SPDT 2 Sondas incl. | 213
23005 | 8431269230044 | PIROSTATO LTH-6 Digital Regulable 200 a 240ºC. Capilar 3m. Vaina 250 | 102.49
23028 | 8431269230280 | TB-M, LIMITADOR 95ºC REARME MANUAL | 19.79
23029 | 8431269230297 | TB-C, ACUASTATO 0 A 90ºC DE CONTACTO | 24.27
23030 | 8431269230303 | TB-I, ACUASTATO 0 A 90ºC DE INMERSIÓN | 28.7
23032 | 8431269230327 | TB-A, TERMOSTATO 4 A 40ºC ESPIRAL | 24.27
23059 | 8431269230594 | ATA.01S, TERMOSTATO -20 A 40ºC ESPIRAL | 35.83
23060 | 8431269230600 | ATA.02S, TERMOSTATO 2 A 50ºC ESPIRAL | 35.83
23061 | 8431269230617 | KIT TB 04, C/BOTÓN Y EMBELLECEDOR 0 A 40°C | 16.2
23062 | 8431269230624 | KIT TB 04-2, C/BOTÓN Y EMBELLEC. 0-40 CAP.2M | 17.95
23063 | 8431269230631 | KIT TB 09, TTO. BOTÓN Y EMBELLEC. 0 A 90°C | 16.51
23064 | 8431269230648 | KIT TB 09-2, TTO. BOTÓN Y EMBELLC. 0 A 90°C | 18.3
23065 | 8431269230655 | KIT TB 09-2-1, TTO.BOTÓN Y EMBELLEC. -10 A 90°C | 17.95
23066 | 8431269230662 | KIT TB 12, TTO. BOTÓN Y EMBELLEC. 0 A 120°C | 16.2
23067 | 8431269230679 | KIT TB 12-2, TTO. BOTÓN Y EMBELLEC. 0 A 120°C | 18.3
23068 | 8431269230686 | KIT TB 20, TTO.BOTÓN Y EMBELLEC. 0 A 200°C | 17.95
23069 | 8431269230693 | KIT TB 20-2, TTO. BOTÓN Y EMBELLEC. 0 A 200°C | 18.3
23070 | 8431269230709 | KIT TB 32,TTO. BOTÓN Y EMBELLEC. 0 A 320°C | 16.2
23071 | 8431269230716 | KIT TB 32-2,TTO.BOTÓN Y EMBELLEC. 0 A 320°C | 17.95
23072 | 8431269230723 | KIT TB 32-2-1, TTO. BOTÓN Y EMBELLEC. 0 A 320°C | 18.3
24025 | 8431269240258 | Vaína 100, INOX. ROSCA 1/2"G | 29.72
24026 | 8431269240265 | Vaína 200, INOX ROSCA 1/2"G | 30.81
24027 | 8431269240272 | Vaína 50, INOX ROSCA 1/2"G | 28.33
24046 | 8431269240463 | Vaína 20, INOX ROSCA M12 | 8.42
25040 | 8431269250400 | XP110 4,0-9,0 BAR, PRESOSTATO 1/4" | 18.93
25041 | 8431269250417 | XP600 0,2-1,2 BAR, PRESOSTATO 1/4" | 18.93
25045 | 8431269250455 | XP110 2,0-6,0 BAR, PRESOSTATO 1/4" | 17.5
25049 | 8431269250493 | XP600 2,0-6,0 BAR, PRESOSTATO 1/8" Hasta fin de existencias | 13.3
25051 | 8431269250516 | XP600 1,0-2,5 BAR, PRESOSTATO 1/4" | 17.47
25052 | 8431269250523 | XP600 1,5-4,0 BAR, PRESOSTATO 1/4" | 17.47
25054 | 8431269250547 | XP600 2,0-6,0 BAR, PRESOSTATO 1/4" | 17.47
25060 | 8431269250608 | B12GN, PRESOSTATO 25 A 150 Bar. Hasta fin de existencias | 75
25061 | 8431269250615 | B12AN Vacuostato -0,82 a 0 Bar diferencial Fijo 0,1 Bar. Hasta fin de existencias | 100
25077 | 8431269250776 | PL 12CN Regulación (-0,2 a 7,5Bar) Diferencial 0,7 a 4 Bar.Rosca macho GAS 1/4" IP44 | 58.34
25078 | 8431269250783 | PL 12DN Regulación (2 a 14 Bar) Diferencial 1 a 4 Bar. Rosca macho GAS 1/4" IP44 | 63
25079 | 8431269250790 | PL 12EN Regulación (8 a 32 Bar) Diferencial 2 a 6 Bar. Rosca macho GAS 1/4" IP44 | 63
26129 | 8431269261291 | ECS 57, TTO. SUPERFICIE A 230V CON SONDA | 80.6
26130 | 8431269261307 | Piro Termostato digital Sup. Alta Temp.-40+850ºC incl. Sonda 0+400ºC Relé 10A | 115
26131 | 8431269261314 | Raíl 311 Piro T. Digital Raíl Alta Temp.-40+850ºC. Incl. Sonda. 0+400°C Relé 10A | 150
26161 | 8431269261611 | Legionelus 70 Superficie, 1 RELÉ 10A, RELOJ TIEMPO REAL | 107.13
26177 | 8431269261772 | EC 60-311,TTO.-40 A+140ºC 12A 230V 1 SONDA | 68.61
26178 | 8431269261789 | Legionelus 70 Raíl, 2 RELÉS 12A, RELOJ TIEMPO REAL | 135
26179 | 8431269261796 | EC 60-311ECO, TTO.-40A+99,9ºC 12A230V 1 SONDA incluida | 65.31
26186 | 8431269261864 | EC 60-4a20mA (2 relés) | 87.08
26188 | 8431269261888 | EC 60-312AL, 2 RELÉS 12A 230V, 1 SONDA incluida | 87.08
26189 | 8431269261895 | EC 60-312ZN, 2 RELÉS 12A 230V,1 SONDA incluida | 87.08
26191 | 8431269261918 | EAS 62,TERMÓMETRO SUPERFICIE A 230V CON 1 SONDA incluida | 75.78
26192 | 8431269261925 | EA 61,TERMÓMETRO EMPOTRABLE 230V CON 1 SONDA incluida | 66.23
26195 | 8431269261956 | EC 100-312ZN, 2 RELÉS 12A 12-24V,1 SONDA incluida | 89.25
26201 | 8431269262014 | ZONA 6, Control arranque bomba (Hasta fin Stock) | 86.93
26202 | 8431269262021 | Raíl 333 3 SONDAS, 3 RELÉS INCLUYE 1 SONDA PTC2000 1,5M. | 160
26203 | 8431269262038 | Raíl 344 4 SONDAS, 4 RELÉS INCLUYE 1 SONDA PTC2000 1,5M. | 165
26204 | 8431269262045 | Raíl 333 PIRO (1 Sonda PT1000 hasta 800ºC) | 193.01
26205 | 8431269262052 | Raíl 322 2 SONDAS, 2 RELÉS INCLUYE 1SONDA PTC2000 1,5M. | 155
26206 | 8431269262062 | ZONA 4 RAÍL (doble relé salida) | 96.36
26207 | 8431269262076 | Rail 311,TTO. -40 A+140ºC, 12A 230V 1 SONDA incluida 1,5m | 116.65
26213 | 8431269262137 | ZONA 9 RAÍL (doble relé salida 12A) | 122.08
26222 | 8431269262229 | BIO 25 Control caldera Biomasa. Dif. 25ºC Relé 10A sonda incluida | 86.76
26223 | 8431269262236 | RAÍL 311 HR Humidostato / Higrostato (humedad y temperatura). Relé 16A | 127.5
26224 | 8431269262243 | Zona 6 FR Receptor Radio 6 zonas Opcionales 29082,83 ,84 y 85) | 136.5
26230 | 8431269262304 | ECS 0-10V Termostato salida 0 a 10V, 2 a 10V o PWM | 103.43
26231 | 8431269262311 | Raíl 311 12/24Vac-dc | 116.65
27030 | 8431269270309 | L 101, TTO -35 A +35ºC CAPILAR 1,5M OEM | 16.74
27031 | 8431269270316 | L 102,TTO.-35 A +35ºC CAPILAR 1,5M CON CAJA | 20.24
27050 | 8431269270507 | FR 94, TTO.-15 A +15ºC, SUPERF., ESPIRAL INTER | 23.19
27054 | 8431269270545 | LR 101, TTO. -35 A+35ºC CAPILAR 1,5M OEM | 20.87
27055 | 8431269270552 | LR 102,TTO. -35 A +35ºC CAPILAR 1,5M CON CAJA | 24.62
27059 | 8431269270590 | LR 98, TTO. 0 A 40ºC CAPILAR 1,5M OEM. Hasta fin stocks | 22.72
27060 | 8431269270606 | LR 96, TTO. 0 A 40ºC CAPILAR 1,5M CAJA | 27.32
27061 | 8431269270613 | FR 97, TTO.-25 A +15ºC CAPILAR 1,8M OEM | 19.95
27062 | 8431269270620 | FR95, TTO.-25 A +15 CAPILAR.1,8M, CAJA | 26.45
27077 | 8431269270774 | ATCS.010, TTO. 30 A 90 ºC CAPILAR 2M | 32.11
27078 | 8431269270781 | ATCS.020, TTO. 30 A 120ºC CAPILAR 2M | 32.11
27079 | 8431269270798 | ATCS.030, TTO. 50 A 320ºC CAPILAR 2M | 32.11
27080 | 8431269270804 | ATCS.022, TTO.50 A 200ºC CAPILAR 2M | 32.11
27081 | 8431269270811 | ATCS.011, TTO. -10 A 90ºC CAPILAR 2M | 32.11
29000 | 8431269290000 | SIESTA-TA , TTO. DIGITAL SIN PROGRAMACIÓN 8A | 48.57
29026 | 8431269290260 | QUAD-TA230, TTO. DIGITAL CONMUTADO 16A 230V | 53.45
29033 | 8431269290338 | QUAD HR Humidostato Humedad Relativa y Temperatura) rango 20% a 80%. Relé 16A | 86.86
29035 | 8431269290352 | QUAD-RD230, TTO.DIGITAL DOBLE SONDA, 16A 230V Lote mínimo 25ud | 89.96
29055 | 8431269290550 | SIESTA-CRX | 79.8
29057 | 8431269290574 | SIESTA-CRX RF, CRONO SEMANAL 1 ZONA A 868MHz | 199.42
29060 | 8431269290604 | SIESTA-CRXE RF, CRONO SEMANAL 1 ZONA A 868MHz | 125.41
29062 | 8431269290628 | SIESTA-TA RF | 103.91
29067 | 8431269290673 | SIESTA-CRXE | 76.16
29068 | 8431269290680 | SIESTA-CRX RD REMOTO (Accesorios necesarios 7.346 + 7.343) | 99.08
29069 | 8431269290697 | SIESTA-CRX RD RADIANTE incluye sonda remota | 131.32
29083 | 8431269290833 | Siesta-TA RF Emisor Term. Digital I/V compatible Zona 6 RF 26224 | 61.45
29084 | 8431269290840 | Siesta-CRXE RF Emisor Crono. Digital compatible Zona 6 RF 26224 | 77.18
29085 | 8431269290857 | Siesta-CRX RF Emisor Crono. Digital I/V compatible Zona 6 RF 26224 | 83.79
29101 | 8431269291014 | Siesta 105 WiFi FilarVer 1.0 Relé On/Off | 171.36
29102 | 8431269291021 | Siesta 105 WiFi RF Ver 1.0 Relé On/Off | 215.27
29104 | 8431269281046 | Siesta 105 WiFi Filar Relé On/Off 3 Contactos | 170
29105 | 8431269281053 | Siesta 105 WiFi RF Relé On/Off 3 Contactos | 220
29109 | 8431269281091 | Siesta 105 WiFi Filar Modulante | 171.36
29110 | 8431269281108 | Siesta 105 WiFi RF Modulante | 215.27
Lista de precios en € En la factura se aplicará el valor vigente en el momento de la compra Esta lista de precios anula a todas las anteriores No hay pedido mínimo neto material. Porte pagado 600€ neto material España peninsular. Excluidas islas, Ceuta y Melilla Los pedidos de valor neto entre 0,00€ y 250,00€ sólo se servirán con pago a 30 días sin dto. adicional pronto pago Para pedidos menores a 600€, podemos incluir porte (24/48H) en factura 6,69€ iva incluido. España peninsular. Excl islas,Ceuta y Melilla Para más información consulte "CONDICIONES GENERALES DE VENTA"