## Hoja1
Material DESCATALOGADO | DESCRIPCIÓN | Observ. Class | OBSERVACIONES | SUSTITUCIÓN
ATC928G3027 | Controlador evohome pantalla táctil, Wifi integrado - 1 a 12 zonas - alimentación pilas - embellecedor blanco | SUSTITUCIÓN | Gama Connected | ATC938G4027
ATF500DHW | Kit para controlar el agua caliente sanitaria desde evohome | SUSTITUCIÓN | Gama Connected | ATFDHWSENSOR
ATP921R3118 | EVOHOME CONNECTED PACK (controlador EVOTOUCH ATC928G3027 + receptor BDR91T + soporte sobremesa ATF800) | SUSTITUCIÓN | Gama Connected | ATP931GM4118
EWA600C-MBUS | Módulo con salida M-Bus para EW600 y EW701 | INACTIVE
HCF82 | Sensor ambiente | INACTIVE
HR91 | Termostato de radiador electrónico vía RF para válvulas conexión M30x1,5 | SUSTITUCIÓN | Gama Connected | HR93WE
HR914 | Pack 4 uds - Termostato de radiador electrónico vía RF para válvulas conexión M30x1,5 | SUSTITUCIÓN | Gama Connected | HR93WE
HR924WE | Pack 4 uds - Termostato de radiador electrónico vía RF para válvulas conexión M30x1,5, con pantalla, incluye adaptador para Comap/Herz, Danfoss y Caleffi | SUSTITUCIÓN | Gama Connected | HR934WE
HR92WE | Termostato de radiador electrónico vía RF para válvulas conexión M30x1,5, con pantalla, incluye adaptador para Comap/Herz, Danfoss y Caleffi | SUSTITUCIÓN | Gama Connected | HR93WE
M6410C2023 | Actuador eléctrico 24V/50Hz - carrera 6,5 mm - 180N - T150s - posibilidad de operación manual | SUSTITUCIÓN |  | MSHF-B018-151
M6410C2031 | Actuador eléctrico 24V/50Hz - carrera 6,5 mm - 300N - T150s - posibilidad de operación manual | SUSTITUCIÓN |  | MSHF-B030-151
M6410L2023 | Actuador eléctrico 230V/50Hz - carrera 6,5 mm - 180N - T150s - posibilidad de operación manual | SUSTITUCIÓN |  | MSLF-B018-151
M6410L2031 | Actuador eléctrico 230V/50Hz - carrera 6,5 mm - 300N - T150s - posibilidad de operación manual | SUSTITUCIÓN |  | MSLF-B030-151
M7410C1007 | Actuador eléctrico 24Vac - 3 pt - 180N - T150s - carrera 6,5 mm | SUSTITUCIÓN |  | MSLF-B018-150
M7410C1015 | Actuador eléctrico 24Vac - 3 pt - 300N - T150s - carrera 6,5 mm | SUSTITUCIÓN |  | MSLF-B030-150
M7410E1002 | Actuador eléctrico 24Vac - 0/2..10V - 180N - T150s - carrera 6,5 mm | SUSTITUCIÓN |  | MSLM-B018-150
M7410E1028 | Actuador eléctrico 24Vac - 0/2..10V - 300N - T150s - carrera 6,5 mm | SUSTITUCIÓN |  | MSLM-B030-150
R453HY012 | Adaptador para cabezal electrónico Honeywell Home con válvulas Giacomini-Baxi | SUSTITUCIÓN |  | R453HY013
R8810A1018 | Receptor modulante con comunicación OpenTherm® | SUSTITUCIÓN |  | RH911RF3000
RFG100 | Pasarela para gestión vía smartphone | INACTIVE | Gama Connected | INACTIVO - SIN SUSTITUCIÓN
V5006TY10150150 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN15, R 1/2" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 20…400 kPa, caudal 45…150 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10150600 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN15, R 1/2" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 25…400 kPa, caudal 60…600 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10150780 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN15, R 1/2" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 35…400 kPa, caudal 78…780 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10201000 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 30…400 kPa, caudal 100…1000 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10201500 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 35…400 kPa, caudal 450…1500 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10202200 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25…400 kPa, caudal 220…2200 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10202700 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25…400 kPa, caudal 270…2700 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10251500 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 35…400 kPa, caudal 450…1500 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10252200 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN25, R 1" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25…400 kPa, caudal 220…2200 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10252700 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN25, R 1" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25…400 kPa, caudal 270…2700 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10322700 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN32, R 1 1/4" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25…400 kPa, caudal 270…2700 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10323000 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN32, R 1 1/4" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 35…400 kPa, caudal 300…3000 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10326000 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN32, R 1 1/4" - PN25, racores rosca interna, rotativa, presión diferencial 30…400 kPa, caudal 1800…6000 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10409000 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN40, R 1 1/2" - PN16, racores rosca interna, rotativa, presión diferencial 35…400 kPa, caudal 2700…9000 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10501200 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN50, R 2" - PN16, racores rosca interna, rotativa, presión diferencial 40…400 kPa, caudal 3300…11000 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
V5006TY10501700 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN50, R 2" - PN16, racores rosca interna, rotativa, presión diferencial 35…400 kPa, caudal 5400…18000 l/h | SUSTITUCIÓN |  | SEGÚN CASO INDIVIDUAL. CONSULTAR
Y87RFC2066 | Termostato de ambiente Y87 Wi-Fi - digital inalámbrico, calor, ON/OFF, conectado mediante pasarela RFG100 | INACTIVE | Gama Connected | INACTIVO - SIN SUSTITUTCIÓN