## Tarifa PVP
CAUDALIMETROS ULTRASONICOS ZENNER (Ratio R250 - R500. En opcion R800)
MODELO ROSCADO PARA AGUA FRIA. IUWS Ratio R250. Comunicación LoRaWAN®
DISPONE DE COMUNICACIÓN LoRaWAN® INTEGRADA
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LORA1450 | IUWS | 15 - 1/2" | 115 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 50º | 180 | 171161 | #N/A
LORA1455 | IUWS | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 50º | 195 | 171163 | #N/A
LORA1454 | IUWS | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | AF 50º | 185 | 171157 | #N/A
LORA1456 | IUWS | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" - 1" | AF 50º | 195 | 168342 | #N/A
LORA1457 | IUWS | 25 - 1" | 260 | 10 | 1-1/4" | AF 50º | 260 | 168343 | #N/A
LORA1458 | IUWS | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | AF 50º | 265 | 171159 | #N/A
LORA1459 | IUWS | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | AF 50º | 310 | 168344 | #N/A
LORA1460 | IUWS | 50 - 2" | 300 | 25 | 2-1/2" | AF 50º | 400 | 181233 | #N/A
MODELO EMBRIDADO PARA AGUA FRIA. IUW Ratio R500. Comunicación LoRaWAN®
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EXTERNO NDC LoRaWAN®
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LORA1421 | IUW | 50 - 2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 1100 | 168167 | #N/A
LORA1422 | IUW | 65 - 2-1/2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 1150 | 160115 | #N/A
LORA1423 | IUW | 80 - 3" | 225 | 63 | BRIDA | AF 50º | 1250 | 160117 | #N/A
LORA1424 | IUW | 100 - 4" | 250 | 100 | BRIDA | AF 50º | 1495 | 160269 | #N/A
LORA1425 | IUW | 125 - 5" | 250 | 160 | BRIDA | AF 50º | 1625 | 169642 | #N/A
LORA1426 | IUW | 150 - 6" | 300 | 250 | BRIDA | AF 50º | 1950 | 169643 | #N/A
LORA1427 | IUW | 200 - 8" | 350 | 400 | BRIDA | AF 50º | 2225 | 169645 | #N/A
LORA1428 | IUW | 250 - 10" | 450 | 630 | BRIDA | AF 50º | 5375 | 169647 | #N/A
LORA1429 | IUW | 300 - 12" | 500 | 1000 | BRIDA | AF 50º | 6625 | #N/A | #N/A
MODULO NDC comunicación LoRAWAN® PARA IUW
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
NDCLORAWMb3m |  | MODULO NDC LoRa - wM-Bus para IUW cable 3 mts. |  |  |  |  | 112.5 | 178216 | #N/A
NDCLORAWMb10m |  | MODULO NDC LoRa - wM-Bus para IUW cable 10 mts. |  |  |  |  | 125 | 180653 | #N/A
CAUDALIMETROS ULTRASONICOS ZENNER (Ratio R250 - R500. En opcion R800)
MODELO ROSCADO PARA AGUA FRIA. IUWS Ratio R250. Comunicación wM-bus OMS
DISPONE DE COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus OMS INTEGRADA
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDM1450 | IUWS | 15 - 1/2" | 115 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 50º | 180 | 171693 | #N/A
RDM1455 | IUWS | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 50º | 195 | 171694 | #N/A
RDM1454 | IUWS | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | AF 50º | 185 | 171697 | #N/A
RDM1456 | IUWS | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" - 1" | AF 50º | 195 | 171698 | #N/A
RDM1457 | IUWS | 25 - 1" | 260 | 10 | 1-1/4" | AF 50º | 260 | 171749 | #N/A
RDM1458 | IUWS | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | AF 50º | 265 | 171750 | #N/A
RDM1459 | IUWS | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | AF 50º | 310 | 171751 | #N/A
RDM1460 | IUWS | 50 - 2" | 300 | 25 | 2-1/2" | AF 50º | 400 | #N/A | #N/A
MODELO EMBRIDADO PARA AGUA FRIA. IUW Ratio R500. Comunicación wM-bus OMS
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EXTERNO NDC VIA RADIO wM-bus OMS
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDM1421 | IUW | 50 - 2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 1100 | 175753 | #N/A
RDM1422 | IUW | 65 - 2-1/2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 1150 | 175754 | #N/A
RDM1423 | IUW | 80 - 3" | 225 | 63 | BRIDA | AF 50º | 1250 | 175755 | #N/A
RDM1424 | IUW | 100 - 4" | 250 | 100 | BRIDA | AF 50º | 1495 | 176839 | #N/A
RDM1425 | IUW | 125 - 5" | 250 | 160 | BRIDA | AF 50º | 1745 | 175757 | #N/A
RDM1426 | IUW | 150 - 6" | 300 | 250 | BRIDA | AF 50º | 1950 | 175758 | #N/A
RDM1427 | IUW | 200 - 8" | 350 | 400 | BRIDA | AF 50º | 2225 | 175759 | #N/A
MODULO NDC comunicación wM-Bus OMS PARA IUW
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
NDCLORAWMb3m |  | MODULO NDC LoRa - wM-Bus para IUW cable 3 mts. |  |  |  |  | 112.5 | 178216 | #N/A
NDCLORAWMb10m |  | MODULO NDC LoRa - wM-Bus para IUW cable 10 mts. |  |  |  |  | 125 | 180653 | #N/A
CONTADORES DE ENERGÍA - ULTRASONIDOS -
CONTADOR ZELSIUS - VERSION IUF (Unidad volumétrica de Ultrasonidos)
CON COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y ENTRADA ó SALIDA DE PULSOS - Versión Change-Over [Frio/Calor]
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
351 | C5 IUF MB | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 120º | 300 | 163603 | 4001471671399
354 | C5 IUF MB | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 120º | 320 | 163604 | 4001471671405
357 | C5 IUF MB | 25 - 1" | 260 | 3.5 | 1-1/4" | 105º | 450 | 171559 | 4001471652381
358 | C5 IUF MB | 32 - 1-1/4" | 260 | 6 | 1-1/2" | 105º | 530 | 176731 | 4001471688724
359 | C5 IUF MB | 40 - 1-1/2" | 300 | 10 | 2" | 105º | 590 | 171557 | 4001471652473
CON COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus OMS INTEGRADA - Versión Change-Over [Frio/Calor]
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDM351 | C5 IUF wMb | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 105º | 310 | 163605 | 4001471671412
RDM354 | C5 IUF wMb | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 105º | 330 | 163606 | 4001471671429
RDM357 | C5 IUF wMb | 25 - 1" | 260 | 3.5 | 1-1/4" | 105º | 460 | 156366 | #N/A
RDM358 | C5 IUF wMb | 32 - 1-1/4" | 260 | 6 | 1-1/2" | 105º | 540 | 156368 | #N/A
RDM359 | C5 IUF wMb | 40 - 1-1/2" | 300 | 10 | 2" | 105º | 600 | 156369 | #N/A
CON COMUNICACIÓN RADIO LoRaWAN® INTEGRADA - Versión Change-Over [Frio/Calor]
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LORA351 | C5 IUF LoRa | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 105º | 345 | 170481 | #N/A
LORA354 | C5 IUF LoRa | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 105º | 360 | 172951 | #N/A
LORA357 | C5 IUF LoRa | 25 - 1" | 260 | 3.5 | 1-1/4" | 105º | 565 | 182090 | #N/A
LORA358 | C5 IUF LoRa | 32 - 1-1/4" | 260 | 6 | 1-1/2" | 105º | 590 | 182092 | #N/A
LORA359 | C5 IUF LoRa | 40 - 1-1/2" | 300 | 10 | 2" | 105º | 710 | 182093 | #N/A
OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - ZELSIUS - * | [6 empty] | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.
BAT11 |  | Versión con bateria de larga duración (11 años) |  |  |  |  | 16.5 | #N/A | #N/A
* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.
JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA* | [6 empty] | Precio unit. | Nº SAP | CODIGO EAN
RR15 | Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2") | [5 empty] | 5.75 | 143128 | #N/A
RR20 | Juego de racores 20 mm (1" - 3/4") | [5 empty] | 9 | 143189 | #N/A
RR25 | Juego de racores 25 mm (1-1/4" - 1") | [5 empty] | 19.5 | 143190 | #N/A
RR30 | Juego de racores 32 mm (1-1/2" - 1-1/4") | [5 empty] | 28 | 143192 | #N/A
RR40 | Juego de racores 40 mm (2" - 1-1/2") | [5 empty] | 42 | 143193 | #N/A
* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.
CONTADORES DE ENERGÍA - ULTRASONIDOS -
CONTADOR MODULAR DE ULTRASONIDOS IUF CON UNIDAD MULTIDATA WR3
CON COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y SALIDA DE PULSOS (ENERGÍA Y VOLUMEN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Qp - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
381 | IUF-WR3 | 50 - 2" | 200 | 15 | BRIDA | 105º | 1400 | 169119 | 4001471090589
382 | IUF-WR3 | 65 - 2-1/2" | 200 | 25 | BRIDA | 105º | 1600 | 169121 | #N/A
383 | IUF-WR3 | 80 - 3" | 225 | 40 | BRIDA | 105º | 2050 | 169123 | #N/A
384 | IUF-WR3 | 100 - 4" | 250 | 60 | BRIDA | 105º | 2175 | 169125 | 4001471090602
385 | IUF-WR3 | 125 - 5" | 250 | 100 | BRIDA | 105º | 2350 | 169128 | #N/A
386 | IUF-WR3 | 150 - 6" | 300 | 150 | BRIDA | 105º | 2750 | 169130 | 4001471090619
387 | IUF-WR3 | 200 - 8" | 350 | 250 | BRIDA | 105º | 3400 | 169134 | #N/A
388 | IUF-WR3 | 250 - 10" | 450 | 400 | BRIDA | 105º | 4125 | 171262 | #N/A
389 | IUF-WR3 | 300 - 12" | 450 | 600 | BRIDA | 105º | 5225 | 169138 | #N/A
391 | IUF-WR3 | 50 - 2" | 270 | 15 | BRIDA | 105º | 1600 | 169120 | 4001471378465
392 | IUF-WR3 | 65 - 2-1/2" | 300 | 25 | BRIDA | 105º | 1825 | 169122 | 4001471378489
393 | IUF-WR3 | 80 - 3" | 300 | 40 | BRIDA | 105º | 2500 | 169124 | #N/A
394 | IUF-WR3 | 100 - 4" | 360 | 60 | BRIDA | 105º | 2750 | 169127 | #N/A
395 | IUF-WR3 | 125 - 5" | 350 | 100 | BRIDA | 105º | 3000 | 169129 | #N/A
396 | IUF-WR3 | 150 - 6" | 500 | 150 | BRIDA | 105º | 3250 | 169133 | #N/A
397 | IUF-WR3 | 200 - 8" | 500 | 250 | BRIDA | 105º | 3475 | 169135 | #N/A
398 | IUF-WR3 | 250 - 10" | 600 | 400 | BRIDA | 105º | 4125 | 169137 | #N/A
399 | IUF-WR3 | 300 - 12" | 500 | 600 | BRIDA | 105º | 5250 | 169139 | #N/A
OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - MULTIDATA WR3 - * | [6 empty] | Precio unit. | Nº SAP | CODIGO EAN
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.
CH-OVER - WR3 |  | Versión "Change Over". Para instalaciones combinadas de frio-calor |  |  |  |  | 45 | #N/A | #N/A
La versión "Change Over" sólo es válida para un contador de 90ºC ó 120ºC.
BAT11 |  | Versión con bateria de larga duración (11 años) |  |  |  |  | 16.5 | #N/A | #N/A
IP65 |  | Versión IP65 para unidad digital Multidata WR3 |  |  |  |  | 75 | #N/A | #N/A
- |  | Versión Par de sondas de 10 metros de longitud de cable |  |  |  |  | consultar | #N/A | #N/A
* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.
CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
701 | ETKD-M | 15 - 1/2" | 115 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 27.5 | 145841 | 4001471577974
703 | ETKD-M | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | AF 30º | 30 | 145840 | 4001471577967
774 | ETKD-M | 20 - 3/4" | 115 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 40 | 145842 | 4001471577981
704 | ETKD-M | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 40 | 151097 | 4001471612989
751 | ETWD-M | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | ACS 90º | 29.75 | 151098 | 4001471612996
753 | ETWD-M | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | ACS 90º | 32.25 | 151099 | 4001471613009
775 | ETWD-M | 20 - 3/4" | 115 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 42.25 | 151100 | 4001471613016
754 | ETWD-M | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 42.25 | 151101 | 4001471613023
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
705 | MTKD-M | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 75 | 145118 | 4001471576427
706 | MTKD-M | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 79 | 144835 | 4001471573884
707 | MTKD-M | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | AF 30º | 107 | 145132 | 4001471576519
708 | MTKD-M | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | AF 30º | 112 | 145115 | 4001471576397
709 | MTKD-M | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | AF 30º | 220 | 145117 | 4001471576410
710 | MTKD-M | 50 - 2" | 300 | 25 | 2-1/2" | AF 30º | 260 | 145446 | 4001471577042
811 | MTKD-M | 50 - 2" | 300 | 25 | BRIDA 2" | AF 30º | 275 | 145447 | 4001471577059
755 | MTWD-M-CC | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | ACS 90º | 90 | 159279 | 4001471658444
756 | MTWD-M-CC | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | ACS 90º | 95.5 | 153731 | 4001471620526
757 | MTWD-M-CC | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | ACS 90º | 138 | 153732 | 4001471620533
758 | MTWD-M-CC | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | ACS 90º | 160 | 153734 | 4001471620557
759 | MTWD-M-CC | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | ACS 90º | 270 | 159280 | 4001471658451
JUEGO DE RACORES PARA CONTADORES DE AGUA* | [6 empty] | Precio unit. | Nº SAP | CODIGO EAN
RR15 | Juego de racores 15 mm (3/4" - 1/2") | [5 empty] | 5.75 | 143128 | #N/A
RR13 | Juego de racores 13 mm (7/8" - 1/2" ; 3/4" - 1/2") | [5 empty] | 6.5 | 121671 | #N/A
RR20 | Juego de racores 20 mm (1" - 3/4") | [5 empty] | 9 | 143189 | #N/A
RR25 | Juego de racores 25 mm (1-1/4" - 1") | [5 empty] | 19.5 | 143190 | #N/A
RR30 | Juego de racores 32 mm (1-1/2" - 1-1/4") | [5 empty] | 28 | 143192 | #N/A
RR40 | Juego de racores 40 mm (2" - 1-1/2") | [5 empty] | 42 | 143193 | #N/A
R50 | Juego de racores 50 mm (2-1/2" - 2") | [5 empty] | 82 | 143194 | #N/A
* El juego de racores se compone de 2 tuercas, 2 pitos y 2 juntas.
CONTADORES DE TIPO WOLTMAN ZENNER. AGUA FRIA. MID - R100H
WOLTMAN PARALELO - WPD - WPHD
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
10011 | WPD | 50 - 2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 310 | 151477 | 4001471618578
10012 | WPD | 65 - 2-1/2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 360 | 151478 | 4001471618585
10013 | WPD | 80 - 3" | 225* | 63 | BRIDA | AF 50º | 400 | 151500 | 4001471614525
10014 | WPD | 100 - 4" | 250 | 100 | BRIDA | AF 50º | 450 | 151502 | 4001471614549
10015 | WPD | 125 - 5" | 250 | 100 | BRIDA | AF 50º | 550 | 151503 | 4001471614556
10016 | WPD | 150 - 6" | 300 | 250 | BRIDA | AF 50º | 785 | 151504 | 4001471614563
10017 | WPHD | 200 - 8" | 350 | 400 | BRIDA | AF 50º | 1125 | 151505 | 4001471614570
10018 | WPHD | 250 - 10" | 450 | 630 | BRIDA | AF 50º | 1995 | 149626 | 4001471609088
10019 | WPHD | 300 - 12" | 500 | 1000 | BRIDA | AF 50º | 2750 | 149628 | 4001471609101
10020 | WPHD* | 400 - 16" | 600 | 1600 | BRIDA | AF 50º | 5500 | 153724 | 4001471620472
10021 | WPHD* | 500 - 20" | 600 | 2500 | BRIDA | AF 50º | 7825 | 153725 | 4001471620489
CONTADORES DE TIPO WOLTMAN ZENNER. AGUA CALIENTE. MID - R100H
WOLTMAN PARALELO - WPDE - WPHDE T90ºC
EQUIPADO DE SERIE CON MODULO EDC EMISOR DE PULSOS y M-BUS (cable)
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Qn - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
10061 | WPDE 90º | 50 - 2" | 200 | 40 | BRIDA | ACS 90º | 475 | 183977 | #N/A
10062 | WPDE 90º | 65 - 2-1/2" | 200 | 63 | BRIDA | ACS 90º | 535 | 183978 | #N/A
10063 | WPDE 90º | 80 - 3" | 225 | 100 | BRIDA | ACS 90º | 645 | 183979 | #N/A
10064 | WPDE 90º | 100 - 4" | 250 | 160 | BRIDA | ACS 90º | 700 | 183980 | #N/A
10065 | WPDE 90º | 125 - 5" | 250 | 160 | BRIDA | ACS 90º | 880 | 183981 | #N/A
10066 | WPDE 90º | 150 - 6" | 300 | 250 | BRIDA | ACS 90º | 1035 | 183982 | #N/A
10067 | WPHDE 90º | 200 - 8" | 350 | 400 | BRIDA | ACS 90º | 1190 | 183983 | #N/A
10068 | WPHDE 90º | 250 - 10" | 450 | 630 | BRIDA | ACS 90º | 1700 | 183984 | #N/A
JUEGO DE CONTRABRIDAS PARA CONTADORES DE AGUA* | [6 empty] | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
B050 | Juego de contrabridas de 50 mm (2") | [5 empty] | 100 | 0 | #N/A
B065 | Juego de contrabridas de 65 mm (2-1/2") | [5 empty] | 125 | 0 | #N/A
B080 | Juego de contrabridas de 80 mm (3") | [5 empty] | 150 | 0 | #N/A
B100 | Juego de contrabridas de 100 mm (4") | [5 empty] | 175 | 0 | #N/A
* El juego se compone de 2 contrabridas de hierro roscadas, 2 juntas y 8 tornillos con tuerca.
CONTADORES Ratio R160 y R200 (antigua CLASE C)
CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA. MID - R160H - R200H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
1401 | ETKD-M-CC R200 | 15 - 1/2" | 115 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 46.25 | 168034 | 4001471692943
1403 | ETKD-M-CC R200 | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | AF 30º | 52.5 | 168033 | 4001471692936
1404 | ETKD-M-CC R200 | 20 - 3/4" | 115 | 4 | 1"- 1" | AF 30º | 53.5 | 171265 | 4001471736036
464 | ETKD-M-CC R160 | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1"- 1" | AF 30º | 57.5 | 151514 | 4001471614662
494 | ETKD-M-CC R200 | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1"- 1" | AF 30º | 58.5 | 171267 | 4001471614679
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA. MID - R160H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
485 | MTKD-S-M-CC R160 | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 80 | 152908 | #N/A
486 | MTKD-M-CC R160 | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 90 | 163830 | 4001471672662
487 | MTKD-M-CC R160 | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | AF 30º | 112 | 165133 | 4001471679203
488 | MTKD-M-CC R160 | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | AF 30º | 117 | 163831 | 4001471672679
489 | MTKD-M-CC R160 | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | AF 30º | 240 | 165134 | 4001471679210
490 | MTKD-M-CC R160 | 50 - 2" | 300 | 25 | 2-1/2" | AF 30º | 275 | 170769 | #N/A
CONTADORES WOLTMAN ZENNER. AGUA FRIA. MID - R160H - R250H - R315H
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
1471 | WPD R250 | 50 - 2" | 200 | 40 | BRIDA | AF 50º | 345 | 172471 | #N/A
1472 | WPD R250 | 65 - 2-1/2" | 200 | 63 | BRIDA | AF 50º | 400 | 172472 | #N/A
1473 | WPD R315 | 80 - 3" | 225 | 100 | BRIDA | AF 50º | 435 | 172473 | 4001471744499
1474 | WPD R315 | 100 - 4" | 250 | 100 | BRIDA | AF 50º | 500 | 154879 | #N/A
1475 | WPD R315 | 125 - 5" | 250 | 160 | BRIDA | AF 50º | 610 | 173142 | #N/A
1476 | WPD R315 | 150 - 6" | 300 | 250 | BRIDA | AF 50º | 925 | 161193 | #N/A
1417 | WPHD R160 | 200 - 8" | 350 | 400 | BRIDA | AF 50º | 1250 | 169861 | #N/A
CONTADORES Ratio R160 - R200 - R315 (antigua CLASE C y superiores)
CONTADORES VOLUMETRICOS ZENNER. ESFERA SECA. AGUA FRIA MID - R160 - R200 - R315
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus OMS ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Ratio | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
415 | RTKD-M-CC | R160 | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4" | 77.5 | 140511 | 4001471535042
425 | RTKD-M-CC | R160 | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | 82.5 | 142368 | 4001471555798
426 | RTKD-M-CC | R160 | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | 100 | 140515 | 4001471535028
427 | RTKD-M-CC | R160 | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | 222 | 150014 | 4001471610176
428 | RTKD-M-CC | R160 | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | 225 | 150016 | 4001471610190
429 | RTKD-M-CC | R160 | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | 370 | 166973 | 4001471687994
455 | RTKD-M-CC | R200 | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4" | 77.5 | #N/A | #N/A
456 | RTKD-M-CC | R200 | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | 100 | #N/A | #N/A
457 | RTKD-M-CC | R200 | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | 222 | #N/A | #N/A
458 | RTKD-M-CC | R200 | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | 225 | #N/A | #N/A
459 | RTKD-M-CC | R250 | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | 370 | #N/A | #N/A
465 | RTKD-M-CC | R315 | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4" | 77.5 | 176587 | #N/A
466 | RTKD-M-CC | R315 | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | 100 | 175298 | #N/A
467 | RTKD-M-CC | R315 | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | 222 | 152924 | 4001471617991
468 | RTKD-M-CC | R315 | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | 225 | 172469 | #N/A
469 | RTKD-M-CC | R315 | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | 370 | 165937 | #N/A
CONTADORES VOLUMETRICOS ZENNER. ESFERA HUMEDA. AGUA FRIA MID - R160
PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED (Valor de pulsos std.: 0,5 litros*)
Ref. | Modelo |  | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
431 | RNK-RP-N | R160 | 15 - 1/2" | 115 | 2.5 | 3/4" | 73.5 | 122650 | 4001471257029
435 | RNK-RP-N | R160 | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | 81 | 167180 | 4001471368909
436 | RNK-RP-N | R160 | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | 90 | 167183 | 4001471219737
437 | RNK-RP-N | R160 | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | 190 | 137875 | 4001471509289
438 | RNK-RP-N | R160 | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | 322.5 | 141064 | 4001471509296
439 | RNK-RP-N | R160 | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | 487.5 | 168185 | 4001471509302
CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
EQUIPADO CON EMISOR DE PULSOS TIPO REED ( 1 litro/pulso)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
201 | ETKD-N-I | 15 - 1/2" | 115 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 42.5 | 176648 | #N/A
203 | ETKD-N-I | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | AF 30º | 45 | 0 | #N/A
204 | ETKD-N-I | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 51 | 0 | #N/A
251 | ETWD-N-I | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | ACS 90º | 44.75 | 159064 | 4001471616543
253 | ETWD-N-I | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | ACS 90º | 47.25 | 151341 | 4001471613603
254 | ETWD-N-I | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 57.25 | 124242 | #N/A
275 | ETWD-N-I | 20 - 3/4" | 115 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 57.25 | 171538 | 4001471737811
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA. MID - R80H
EQUIPADO CON EMISOR DE PULSOS TIPO REED ( 10 litros/pulso)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
207 | MTKD-N-I | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | AF 30º | 122 | 142064 | #N/A
208 | MTKD-N-I | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | AF 30º | 127 | 145659 | #N/A
209 | MTKD-N-I | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | AF 30º | 235 | 142085 | #N/A
210 | MTKD-N-I | 50 - 2" | 300 | 16 | 2-1/2" | AF 30º | 275 | 144567 | #N/A
EMISORES DE PULSOS REED PARA CONTADORES ZENNER
(Contacto "seco" , libre de potencial)
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
CBD-N |  | Emisor Reed para ETKD-N, ETWD-N, MTKD-N, MTWD-N |  |  |  |  | 15 | 133802 | 4001471367605
CBMTK |  | Emisor Reed para MTK-N |  |  |  |  | 45 | 118022 | #N/A
CBRNK-15-20 |  | Emisor Reed para RNK-RP-N (DN15-20) |  |  |  |  | 31.5 | 134908 | #N/A
CBRNK-25-30-40 |  | Emisor Reed para RNK-RP-N (DN25-30-40) |  |  |  |  | 72.5 | 146172 | #N/A
CBWPD |  | Emisor Reed para WPD y WPHD |  |  |  |  | 62.5 | 149529 | 4001471608715
CBWPH-N |  | Emisor Reed para WPH-N , WPH-N-W , WI-N, WS-N |  |  |  |  | 62.5 | 139292 | 4001471523896
● Valor de impulsos, según modelo y diámetro de contador.
MODULO EDC "Electronic Data Capture"
CON SALIDA PULSOS y COMUNICACIÓN M-BUS (cableado)
PARA CONTADORES ZENNER (-M)
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRIA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRIA).
EDCMBPC-1L |  | Módulo EDC-C Emisor de pulsos y M-Bus |  |  |  |  | 87.5 | 140869 | #N/A
SAP: 140869 |  | Para ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M
Valor de pulsos: 1 litro/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.
PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO
Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS (Versión: -M-CC)
EDCMBPS-1L |  | Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus |  |  |  |  | 87.5 | 140870 | #N/A
SAP: 140870 |  | Para MTWD-M-CC / ETKD-M-CC / MTKD-M-CC / RTKD-M-CC.
Valor de pulsos: 1 litro/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.
PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN WPD / WPHD T50º (AGUA FRIA).
EDCMBPW-050-125-10L |  | Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus |  |  |  |  | 87.5 | 158325 | #N/A
SAP: 158325 |  | Para WPD desde DN 50 hasta DN 125.
Valor de pulsos: 10 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.
EDCMBPW-150-300-100L |  | Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus |  |  |  |  | 87.5 | 158326 | #N/A
SAP: 158326 |  | Para WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.
Valor de pulsos: 100 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.
EDCMBPW-400-500 |  | Módulo EDC Emisor de pulsos y M-Bus |  |  |  |  | 87.5 | #N/A | #N/A
Para WPHD desde DN 400 hasta DN 500.
Valor de pulsos: 1.000 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.
PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN WPD / WPHD T90º (AGUA CALIENTE).
EDCSMBPW-050-125-10L |  | Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus |  |  |  |  | 87.5 | 179332 | #N/A
SAP: 179332 |  | Para WPD 90º desde DN 50 hasta DN 125.
Valor de pulsos: 10 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.
EDCSMBPW-150-300-100 |  | Módulo EDC-S Emisor de pulsos y M-Bus |  |  |  |  | 87.5 | 179333 | #N/A
SAP: 179333 |  | Para WPD - WPHD 90º desde DN 150 hasta DN 250.
Valor de pulsos: 100 litros/pulso.
Protocolo M-Bus (cableado), según EN13757-3.
MÓDULOS M-Bus (cableado) PARA CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
MOD-IM001G |  | Módulo conversor de pulsos a M-Bus (1 entrada) |  |  |  |  | 187.5 | 0 | #N/A
MOD-IM003G |  | Módulo conversor de pulsos a M-Bus (2 entradas) |  |  |  |  | 245 | 0 | #N/A
MOD-IM002G |  | Módulo conversor de pulsos a M-Bus (4 entradas) |  |  |  |  | 400 | 0 | #N/A
EQUIPOS PARA CENTRALIZACION M-Bus (cableado)
PANTALLA REMOTA - MASTER (M-bus)
PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES M-Bus (cableado)
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
WEBLOG250 |  | Master WebLog - pantalla tactil, webserver (250 uds) |  |  |  |  | 5150 | #N/A | #N/A
MB60 - MR004FA |  | Master Bus - pantalla y teclado (60 contadores) |  |  |  |  | 1825 | #N/A | #N/A
MB20 - MR006FA |  | Master Bus - pantalla y teclado (20 contadores) |  |  |  |  | 1600 | #N/A | #N/A
CONVERTIDOR - LEVEL CONVERTER (M-Bus)
PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES M-Bus (cableado)
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
WEBLOG120 |  | Conversor WebLog. USB/Ethernet, webserver (120 u.) |  |  |  |  | 3125 | #N/A | #N/A
PW250 |  | Conversor M-Bus a USB/Ethernet (250 contadores) |  |  |  |  | 3800 | #N/A | #N/A
PW100 |  | Conversor M-Bus a USB/Ethernet (100 contadores) |  |  |  |  | 2000 | #N/A | #N/A
PW60 |  | Conversor M-Bus a RS-232/RS-485 (60 contadores) |  |  |  |  | 1250 | #N/A | #N/A
CB250 |  | Conversor M-Bus a USB/RS-232 (250 contadores) |  |  |  |  | 2000 | #N/A | #N/A
CB120 |  | Conversor M-Bus a USB/RS-232 (120 contadores) |  |  |  |  | 1600 | #N/A | #N/A
CB60 |  | Conversor M-Bus a USB/RS-232 (60 contadores) |  |  |  |  | 1050 | #N/A | #N/A
CB32 |  | Conversor M-Bus a USB/RS-232 (32 contadores) |  |  |  |  | 875 | #N/A | #N/A
SOFTWARE PARA DESCARGA DE LECTURAS (M-Bus)
PARA CENTRALIZACION DE CONTADORES M-Bus (cableado)
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
GMM |  | Licencia software ZENNER GMM Service Manager |  |  |  |  | 950 | 0 | #N/A
CONTADORES CON LECTURA VIA RADIO (wM-Bus)
CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO wM-bus - OMS
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDM1 | ETKDE | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 102.5 | 158339 | 4001471656679
RDM3 | ETKDE | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | AF 30º | 105 | 151089 | 4001471612927
RDM4 | ETKDE | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 115 | 158336 | 4001471656648
RDM604 | ETKDE | 20 - 3/4" | 115 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 115 | 151095 | 4001471612965
RDM51 | ETWDE | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | ACS 90º | 104.75 | 158337 | 4001471656655
RDM53 | ETWDE | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | ACS 90º | 107.25 | 151090 | 4001471612934
RDM54 | ETWDE | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 117.25 | 151094 | 4001471612958
RDM654 | ETWDE | 20 - 3/4" | 115 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 117.25 | 151096 | 4001471612972
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO wM-bus - OMS
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDM6 | MTKDE | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 154 | 146869 | 4001471600245
RDM7 | MTKDE | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | AF 30º | 182 | 146870 | 4001471600252
RDM8 | MTKDE | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | AF 30º | 187 | 146872 | 4001471600276
RDM9 | MTKDE | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | AF 30º | 295 | 146873 | 4001471600283
RDM10 | MTKDE | 50 - 2" | 300 | 25 | 2-1/2" | AF 30º | 335 | 149090 | 4001471607664
RDM56 | MTWDE | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | ACS 90º | 170.5 | #N/A | #N/A
RDM57 | MTWDE | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | ACS 90º | 213 | 160325 | 4001471613030
RDM58 | MTWDE | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | ACS 90º | 235 | 162875 | 4001471607688
RDM59 | MTWDE | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | ACS 90º | 345 | 162876 | 4001471607695
MÓDULOS PARA LECTURA VÍA RADIO (wM-Bus)
MODULO EDC "Electronic Data Capture"
COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-Bus - OMS
PARA CONTADORES ZENNER (-M)
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRIA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRIA).
RDMEDC-C |  | MÓDULO EDC-C RADIO (wM-Bus) T1 B |  |  |  |  | 75 | 172703 | #N/A
SAP: 172703 |  | Para ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M
PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO
Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS (Versión: -M-CC)
RDMEDC-S |  | MÓDULO EDC-S RADIO (wM-Bus) T1 B |  |  |  |  | 75 | 172714 | 4001471537510
SAP: 172714 |  | Para MTWD-M-CC / ETKD-M-CC / MTKD-M-CC / RTKD-M-CC.
PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN (AGUA FRIA).
RDMEDCWPD |  | MÓDULO EDC RADIO (wM-Bus) T1 B |  |  |  |  | 75 | 172707 | 4001471610404
Para WPD desde DN 50 hasta DN 125.
Para WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.
Para WPHD desde DN 400 hasta DN 500.
Nota: Indicar el diámetro del contador Woltman, para que el módulo se suministre
correctamente configurado.
MODULO PDC "Pulse Data Capture" COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus - OMS
MÓDULO PDC VIA RADIO EXTERNO PARA CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDMPDC1 |  | MÓDULO PDC RADIO (wM-Bus) T1 B IP68 1 ENT. |  |  |  |  | 95 | 150367 | 4001471611265
RDMPDC2 |  | MÓDULO PDC RADIO (wM-Bus) T1 B IP68 2 ENT. |  |  |  |  | 105 | 150368 | 4001471611272
LECTURA MÓVIL "WALK-BY". Receptor de datos y software de lectura wM-Bus - OMS.
Equipos para lectura móvil "Walk-by", para un lector. Configuración de módulos.
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDMRECEPTOR |  | Receptor Minoconnect Radio Bluetooth (set) (wM-Bus) |  |  |  |  | 625 | 143650 | 4001471569535
OPTICO COMBIHEAD |  | Lector óptico CombiHead para configuración de módulos |  |  |  |  | 225 | 123734 | 4001471267349
USB_MINOCONNECT |  | Convertidor Minoconnect USB para cabezal CombiHead y PC |  |  |  |  | 375 | 124777 | #N/A
MSS |  | Licencia Software ZENNER MSS (Configuración) Para PC |  |  |  |  | 450 | 801271 | #N/A
SOFTWARE PARA LECTURA VIA RADIO (wM-Bus - OMS). Sistema "Walk-by".
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDMSOFTWARE_S |  | Licencia software MeterReaderLight S (wM-Bus) |  |  |  |  | 400 | 801057 | #N/A
Versión básica para pruebas y test. Lectura por número de serie. Sin rutas de lectura.
Válida también como licencia adicional disponiendo de licencia L+.
RDMSOFTWARE_L+ |  | Licencia software MeterReaderLight L+ (wM-Bus) |  |  |  |  | 2300 | 801120 | #N/A
Versión completa con base de datos y rutas de lectura. Exportación de lecturas.
LECTURA RED FIJA EN EDIFICIOS. Centralita y repetidores via radio wM-Bus - OMS.
CENTRALITA PARA RECEPCION DE DATOS (RED FIJA) - Via Radio (wM-Bus) y M-Bus (cableado)
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
MASTER_Z.RTUEVO2T |  | CENTRALITA GATEWAY Z.RTU EVO2T |  |  |  |  | 2070 | RTU EVO2T | #N/A
MASTER_Z.RPT868XT |  | REPETIDOR wM-Bus Z.EQRPT868XT |  |  |  |  | 825 | RPT868XT | 4001471620007
CONTADORES DE CHORRO ÚNICO ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO LoRa
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LoRa1 | ETKDE-LoRa | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 137.5 | 172533 | 4001471744819
LoRa3 | ETKDE-LoRa | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | AF 30º | 140 | 167922 | 4001471691885
LoRa4 | ETKDE-LoRa | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 150 | 160758 | 4001471664117
LoRa604 | ETKDE-LoRa | 20 - 3/4" | 115 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 150 | 181169 | #N/A
LoRa51 | ETWDE-LoRa | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | ACS 90º | 139.75 | 160780 | 4001471664193
LoRa53 | ETWDE-LoRa | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | ACS 90º | 142.25 | 167928 | 4001471691892
LoRa54 | ETWDE-LoRa | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 152.25 | 160896 | 4001471662373
LoRa654 | ETWDE-LoRa | 20 - 3/4" | 115 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 152.25 | 0 | #N/A
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE ZENNER. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO LoRa
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LoRa6 | MTKDE-LoRa | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 189 | 160890 | 4001471674680
LoRa7 | MTKDE-LoRa | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | AF 30º | 217 | 160891 | 4001471662328
LoRa8 | MTKDE-LoRa | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | AF 30º | 222 | 160875 | 4001471662236
LoRa9 | MTKDE-LoRa | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | AF 30º | 330 | 160876 | 4001471662243
LoRa10 | MTKDE-LoRa | 50 - 2" | 300 | 25 | 2-1/2" | AF 30º | 370 | 160878 | 4001471662267
LoRa56 | MTWDE-LoRa | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | ACS 90º | 205.5 | 160893 | 4001471662342
LoRa57 | MTWDE-LoRa | 25 - 1" | 260 | 6.3 | 1-1/4" | ACS 90º | 248 | 160894 | 4001471662359
LoRa58 | MTWDE-LoRa | 32 - 1-1/4" | 260 | 10 | 1-1/2" | ACS 90º | 270 | #N/A | #N/A
LoRa59 | MTWDE-LoRa | 40 - 1-1/2" | 300 | 16 | 2" | ACS 90º | 380 | #N/A | #N/A
CONTADORES CON LECTURA IoT - LoRaWAN - Red Fija
MODULO EDC "Electronic Data Capture"
COMUNICACIÓN IoT - LoRa
PARA CONTADORES ZENNER (-M)
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
PARA CONTADORES CHORRO ÚNICO (FRIA Y CALIENTE) Y CHORRO MÚLTIPLE (FRIA).
LORAEDC_C_SMF |  | MÓDULO EDC-C LoRa (Protocolo LoRa) |  |  |  |  | 110 | 174405 | #N/A
Para ETKD-M / ETWD-M / MTKD-M / MTWD-M / RTKD-M
PARA CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE (CALIENTE), CONTADORES CHORRO ÚNICO
Y MÚLTIPLE R160/R200 Y VOLUMÉTRICOS (Versión: -M-CC)
LORAEDC-S |  | MÓDULO EDC-S LoRa (Protocolo LoRa) |  |  |  |  | 110 | 174410 | 4001471648841
Para MTWD-M-CC / ETKD-M-CC / MTKD-M-CC / RTKD-M-CC.
PARA CONTADORES TIPO WOLTMAN (AGUA FRIA).
LORAEDC-C-WPD |  | MÓDULO EDC LoRa (Protocolo LoRa) |  |  |  |  | 110 | 174407 | #N/A
Para WPD desde DN 50 hasta DN 125.
Para WPD - WPHD desde DN 150 hasta DN 300.
Para WPHD desde DN 400 hasta DN 500.
Nota: Indicar el diámetro del contador Woltman, para que el módulo se suministre
correctamente configurado.
MODULO PDC "Pulse Data Capture" COMUNICACIÓN IoT - LoRa
MÓDULO PDC LoRa EXTERNO PARA CONTADOR CON EMISOR DE PULSOS
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LORAPDC1 |  | MÓDULO PDC LoRa (Protocolo LoRa) (1 Entrada) |  |  |  |  | 114 | 156871 | 4001471650653
LORAPDC2 |  | MÓDULO PDC LoRa (Protocolo LoRa) (2 Entradas) |  |  |  |  | 119 | 156872 | 4001471650660
CONTADOR Minomess®
CON LECTURA VIA RADIO wM-Bus o LoRaWAN
CONTADOR Minomess® DE CHORRO ÚNICO. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO wM-bus - OMS
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDMMICRO2 | MMs-wMb | 15 - 1/2" | 80 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 87.5 | 167004 | #N/A
RDMMICRO1 | MMs-wMb | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 87.5 | 167015 | #N/A
RDMMICRO4 | MMs-wMb | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 97.5 | 167017 | #N/A
RDMMICRO52 | MMs-wMb | 15 - 1/2" | 80 | 2.5 | 3/4"-3/4" | ACS 90º | 89 | 167005 | #N/A
RDMMICRO51 | MMs-wMb | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | ACS 90º | 89 | 167016 | #N/A
RDMMICRO54 | MMs-wMb | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 99 | 167018 | #N/A
Resumen caracteristicas contadores Minomess radio wM-bus:
● Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H. Relojeria Micro orientable.
● Equipado de serie con módulo Micro radio, transmision de datos mediante protocolo estandar wM-Bus (OMS).
● Protocolo: AES-128 según OMS (868 Mhz) EN-13757-4. Unidireccional C1 (estandar);
● Para la lectura de contadores via radio wM-Bus es necesario un receptor y software que trabajen bajo el protocolo
estandar wM-Bus según OMS (868 Mhz) EN-13757-4, además del terminal portatil o hardware compatible necesario.
CONTADOR Minomess® DE CHORRO ÚNICO. AGUA FRIA Y CALIENTE. MID - R80H
CON MÓDULO EDC VIA RADIO LoRa
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LoRaMICRO2 | MMs-LoRa | 15 - 1/2" | 80 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 92.5 | 167078 | #N/A
LoRaMICRO1 | MMs-LoRa | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | AF 30º | 92.5 | 167080 | #N/A
LoRaMICRO4 | MMs-LoRa | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | AF 30º | 105 | 167082 | #N/A
LoRaMICRO52 | MMs-LoRa | 15 - 1/2" | 80 | 2.5 | 3/4"-3/4" | ACS 90º | 94 | 167079 | #N/A
LoRaMICRO51 | MMs-LoRa | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4"-3/4" | ACS 90º | 94 | 167081 | #N/A
LoRaMICRO54 | MMs-LoRa | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" - 1" | ACS 90º | 106.5 | 167083 | #N/A
Resumen caracteristicas contadores Minomess LoRa:
● Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Ratio R80H. Relojeria Micro orientable.
● Equipado de serie con módulo Micro LoRa, transmision de datos mediante protocolo LoRaWAN™.
● Frecuencia: 868 Mhz. Potencia 14dBm. Protocolo: LoRaWAN™ Clase A (bidireccional).
● Transmisión de datos: Escenario 1 (mensual), Escenario 2 (diario) o Escenario 3 (horario).
● Para la lectura contadores con protocolo LoRa es necesario integrarlos en una red LoRaWAN™.
Nota importante: Los contadores Minomess® se fabrican bajo pedido. Consultar siempre plazo de entrega.
CONTADORES DE ENERGÍA COMPACTOS ZENNER.
MODELO ECONÓMICO - VERSION ESTÁNDAR:
CONTADOR ZELSIUS - VERSION ISF (Unidad volumétrica de Chorro único)
CON COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y ENTRADA ó SALIDA DE PULSOS
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
302 | C5 ISF | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 90º | 210 | 163599 | 4001471671351
304 | C5 ISF | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 90º | 225 | 163600 | 4001471671368
CON COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y ENTRADA ó SALIDA DE PULSOS - Versión Change-Over [Frio/Calor]
298 | C5 ISF HC | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 90º | 240 | 143774 | 4001471570838
297 | C5 ISF HC | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 90º | 255 | 150373 | 4001471611326
CON COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus OMS INTEGRADA
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
RDM302 | C5 ISF wMb | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 90º | 250 | 163601 | 4001471671375
RDM304 | C5 ISF wMb | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 90º | 265 | 163602 | 4001471671382
CON COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-bus OMS INTEGRADA - Versión Change-Over [Frio/Calor]
RDM298 | C5 ISF wMb HC | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 90º | 280 | 158404 | #N/A
RDM297 | C5 ISF wMb HC | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 90º | 295 | 158405 | #N/A
CON COMUNICACIÓN RADIO LoRaWAN® INTEGRADA
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LORA302 | C5 ISF LoRa | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 90º | 285 | 172269 | #N/A
LORA304 | C5 ISF LoRa | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 90º | 300 | 172270 | #N/A
CON COMUNICACIÓN RADIO LoRaWAN® INTEGRADA - Versión Change-Over [Frio/Calor]
LORA298 | C5 ISF LoRa HC | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 90º | 315 | 170438 | #N/A
LORA297 | C5 ISF LoRa HC | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 90º | 330 | #N/A | #N/A
OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - ZELSIUS - * | [6 empty] | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.
BAT11 |  | Versión con bateria de larga duración (11 años) |  |  |  |  | 16.5 | 0 | #N/A
CONTADORES DE ENERGÍA MODULARES ZENNER.
CONTADOR MODULAR MULTIDATA WR3 PARA CALORIAS Y CALORIAS/FRIGORIAS (Combinado)
CON COMUNICACIÓN M-BUS CABLEADO Y SALIDA DE PULSOS (ENERGÍA Y VOLUMEN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Qp - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
303 | ISF-I-X | 15 - 1/2" | 110 | 1.5 | 3/4"-3/4" | 90º | 420 | 125202 | 4001471279861
300 | ISF-I-X | 20 - 3/4" | 130 | 2.5 | 1" - 1" | 90º | 447 | 125203 | 4001471279878
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Qp - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
307 | IMF-I-X | 25 - 1" | 260 | 3.5 | 1-1/4" | 120º | 550 | 147981 | 4001471604748
308 | IMF-I-X | 32 - 1-1/4" | 260 | 6 | 1-1/2" | 120º | 575 | 147983 | 4001471604762
309 | IMF-I-X | 40 - 1-1/2" | 300 | 10 | 2" | 120º | 780 | 147990 | 4001471604786
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Qp - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
311 | WPH-I-X | 50 - 2" | 200 | 15 | BRIDA | 90º | 950 | 128901 | 4001471316962
312 | WPH-I-X | 65 - 2-1/2" | 200 | 25 | BRIDA | 90º | 1015 | 128939 | 4001471316979
313 | WPH-I-X | 80 - 3" | 225 | 40 | BRIDA | 90º | 1110 | 128940 | 4001471316986
314 | WPH-I-X | 100 - 4" | 250 | 60 | BRIDA | 90º | 1175 | 128899 | 4001471316948
315 | WPH-I-X | 125 - 5" | 250 | 100 | BRIDA | 90º | 1350 | 128900 | 4001471316955
316 | WPH-I-X | 150 - 6" | 300 | 150 | BRIDA | 90º | 1500 | 129400 | 4001471319840
317 | WPH-I-X | 200 - 8" | 350 | 250 | BRIDA | 90º | 1650 | 129401 | 4001471319857
OPCIONES PARA CONTADORES DE ENERGÍA - MULTIDATA WR3 - * | [6 empty] | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
Estas opciones se solicitarán a la hora de realizar el pedido y no son válidas para equipos ya suministrados.
CH-OVER - WR3 |  | Versión "Change Over". Para instalaciones combinadas de frio-calor |  |  |  |  | 45 | #N/A | #N/A
La versión "Change Over" sólo es válida para un contador de 90ºC ó 120ºC.
BAT11 |  | Versión con bateria de larga duración (11 años) |  |  |  |  | 16.5 | 0 | #N/A
* Los precios de las versiones especiales se incrementarán sobre los precios indicados del producto correspondiente.
CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS PARA AGUA SOBRECALENTADA
CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE. 120ºC. CON EMISOR DE PULSOS - 10 LITROS/PULSO
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
307* | IMF | 25 - 1" | 260 | 3.5 | 1-1/4" | 120º | 255 | #N/A | #N/A
308* | IMF | 32 - 1-1/4" | 260 | 6 | 1-1/2" | 120º | 280 | #N/A | #N/A
309* | IMF | 40 - 1-1/2" | 300 | 10 | 2" | 120º | 470 | #N/A | #N/A
Resumen caracteristicas contadores IMF :
● Certificado de Conformidad CE según directiva 2014/32/UE (MID). Con tapa metálica y relojeria orientable. Con emisor de pulsos tipo reed.
ACCESORIOS PARA CONTADORES DE ENERGIA: | [6 empty] | Precio unit. | Nº SAP | CODIGO EAN
MULTIDATA |  | Multidata WR3 para contador energía (sólo calor ó sólo frío)* |  |  |  |  | 225 | #N/A | #N/A
MULTIDATA_CHANGE |  | Multidata WR3 Change-Over (frío/calor combinado)* |  |  |  |  | 270 | #N/A | #N/A
MULTIDATAIP65 |  | Multidata WR3 IP65 para contador energía (solo calor)* |  |  |  |  | 300 | #N/A | #N/A
● *Es necesario confirmar el valor de pulsos de la unidad WR3 a la hora de realizar el pedido.
● Multidata WR3 dispone de comunicación M-Bus y entrada o salida de pulsos (configurables en fábrica).
SONDASL45 |  | Par de 2 sondas L45 Pt500 3 mts (DN 15 a 40mm) |  |  |  |  | 115 | 118686 | 4001471075876
SONDASL105_230_MULTI |  | Par de 2 sondas L105-230 Pt500 3 mts (DN 50 a 300mm) |  |  |  |  | 215 | 156295 | 4001471648193
SONDASL45_10_MTS |  | Par de 2 sondas L45 Pt500 -10 mts - (DN 15 a 40mm) |  |  |  |  | 190 | 124763 | 4001471275931
SONDASL105230MULTI10 |  | Par de 2 sondas L105-230 Pt500 -10 mts - (DN 50 a 300mm) |  |  |  |  | 260 | 156296 | 4001471648209
PORTASONDAS1/2 |  | Ud. Vaina portasondas 1/2" L45 mm (DN 15 a 40mm) |  |  |  |  | 18.5 | 112117 | 4001471089521
PORTASONDAS1/2L085W |  | Ud. Vaina portasondas 1/2" L105 mm (DN 50 a 125mm) |  |  |  |  | 45 | 110549 | 4001471089538
PORTASONDAS1/2L140W |  | Ud. Vaina portasondas 1/2" L140 mm (DN 150 a 200mm) |  |  |  |  | 56.5 | 110550 | 4001471089545
PORTASONDAS1/2L230W |  | Ud. Vaina portasondas 1/2" L230 mm (DN 250 a 300mm) |  |  |  |  | 71.25 | 112702 | 4001471185322
VALPOR12 |  | Válvula portasondas 1/2" con conexión M-10 |  |  |  |  | 12 | 100531 | 4001471098677
VALPOR34 |  | Válvula portasondas 3/4" con conexión M-10 |  |  |  |  | 17 | 100533 | 4001471090084
VALPOR 1 |  | Válvula portasondas 1" con conexión M-10 |  |  |  |  | 22.5 | 102170 | 4001471089224
VALPOR 1-1/4 |  | Válvula portasondas 1-1/4" con conexión M-10 |  |  |  |  | 38 | 115831 | 4001471204146
VALPOR 1-1/2 |  | Válvula portasondas 1-1/2" con conexión M-10 |  |  |  |  | 75 | 107330 | 4001471144695
PORTASONDASM10PLAST |  | Adaptador DF portasondas M-10 para valvula (SAP. 110031) |  |  |  |  | 1.5 | 110031 | #N/A
BATWR3 |  | Bateria Litio 3,6V tipo AA para Multidata WR3 |  |  |  |  | 16.5 | ER14505-WR3 | #N/A
BATZELSIUS |  | Bateria Litio 3,6V tipo AA para ZELSIUS (con cable y conector) |  |  |  |  | 16.5 | ER14505-ZELSIUS | #N/A
CBEXTENSION |  | Extensión para cable emisor de pulsos ( 7 metros ) |  |  |  |  | 40 | 152146 | #N/A
REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCION
CALTOS-E
REPARTIDORES DE COSTES PARA INSTALACIÓN EN RADIADORES
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
VERSIÓN: COMUNICACIÓN VIA RADIO wM-Bus - OMS
REPARTIDORCOSTESRDM |  | REPARTIDOR CALTOS E - wM-Bus |  |  |  |  | 45 | #N/A | #N/A
SAP: 160833 |  | Homologacion DIN EN 834:2017-02 y HKVO- A1.02.2017
Protocolo via radio M-Bus wireless
según AES-128 OMS (868 Mhz) EN-13757-4. Modo C1.
Opcional, bajo pedido, versión Split, con sonda externa.
● Para la lectura de equipos via radio wM-Bus es necesario una centralita fija (por ejemplo Centralita ZENNER Gateway Z.RTU 1T ) que sea
compatible con el protocolo éstandar wM-Bus según OMS (868 Mhz) EN-13757-4. O un terminal portatil, con receptor y software compatible.
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
VERSIÓN: COMUNICACIÓN VIA RADIO LoRa
REPARTIDORCOSTESLORA |  | REPARTIDOR CALTOS E - LoRa |  |  |  |  | 45 | #N/A | #N/A
SAP: 163848 |  | Homologacion DIN EN 834:2017-02 y HKVO- A1.02.2017
Protocolo radio LoRaWAN (868 MHz). Clase A.
Envio de lectura diario. (Excepto Mayo a Septiembre).
Opcional, bajo pedido, versión Split, con sonda externa.
● Para la lectura de equipos LoRa es necesario integrarlos en una red LoRaWAN™.
PORTAL DE RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DE RADIADORES ZENNER caltos
PORTAL PARA EVALUAR RADIADORES Y OBTENER LOS COEFICIENTES DEL REPARTIDOR
Ref. |  | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
REPART_ALTA_PORTAL |  | ALTA USUARIO PORTAL ZENNER caltos |  |  |  |  | 1800 | 801227 | #N/A
REPART_MANT_PORTAL |  | CUOTA ANUAL USUARIO PORTAL ZENNER caltos |  |  |  |  | 1800 | 801257 | #N/A
CONTADORES DE AGUA CON CUERPO DE PLASTICO
CONTADOR DE CHORRO ÚNICO - ESFERA SECA - CUERPO PLASTICO - ETKD-L
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
2001 | ETKD-L-N | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 27.5 | 139963 | 4001471527610
2004 | ETKD-L-N | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" | AF 30º | 31 | 137229 | #N/A
2701 | ETKD-L-M | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 27.5 | 139191 | #N/A
2703 | ETKD-L-M | 13 - 1/2" | 115 | 2.5 | 7/8"-3/4" | AF 30º | 30 | 155651 | #N/A
2704 | ETKD-L-M | 20 - 3/4" | 130 | 4 | 1" | AF 30º | 31 | 147658 | 4001471603116
CONTADOR DE CHORRO MÚLTIPLE - ESFERA SECA - CUERPO PLASTICO - MTKD-L
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
2005 | MTKD-L-N | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 59 | #N/A | #N/A
2006 | MTKD-L-N | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 63 | 134885 | #N/A
2705 | MTKD-L-M | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 59 | #N/A | #N/A
2706 | MTKD-L-M | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 63 | 134891 | #N/A
CONTADOR VOLUMETRICO - ESFERA SECA - CUERPO PLASTICO - RTKD-L R160
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
2485 | RTKD-L-N | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 70 | 145135 | #N/A
2486 | RTKD-L-N | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 80 | #N/A | #N/A
2421 | RTKD-L-M-CC | 15 - 1/2" | 110 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 67 | 158198 | #N/A
2425 | RTKD-L-M-CC | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 78 | 145534 | #N/A
2426 | RTKD-L-M-CC | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 82 | 147284 | #N/A
CONTADOR VOLUMETRICO - ESFERA HÚMEDA - CUERPO PLASTICO - RNK-L-RP-N R160
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
2431 | RNK-L-RP-N | 15 - 1/2" | 115 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 68 | 134015 | #N/A
2435 | RNK-L-RP-N | 15 - 1/2" | 165 | 2.5 | 3/4" | AF 30º | 71 | #N/A | #N/A
2436 | RNK-L-RP-N | 20 - 3/4" | 190 | 4 | 1" | AF 30º | 74 | #N/A | #N/A
CONTADOR DE AGUA WOLTMAN PARA INSTALACION HORIZONTAL. MODELO WSD
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
1061 | WSD | 50 - 2" | 270 | 40 | BRIDA | AF 50º | 325 | 148957 | 4001471607176
1062 | WSD | 65 - 2-1/2" | 300 | 40 | BRIDA | AF 50º | 375 | 148958 | 4001471607183
1063 | WSD | 80 - 3" | 300 | 63 | BRIDA | AF 50º | 415 | 148980 | 4001471607312
1064 | WSD | 100 - 4" | 360 | 100 | BRIDA | AF 50º | 465 | 148981 | 4001471607329
1065 | WSD | 150 - 6" | 500 | 250 | BRIDA | AF 50º | 1040 | 148982 | 4001471607336
1066 | WSD | 200 - 8" | 500 | 400 | BRIDA | AF 50º | 1725 | 148983 | #N/A
CONTADOR DE AGUA WOLTMAN COMBINADO. MODELO WPVR - RATIO Min. R1000
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Ratio | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
521 | WPVR | 50 - 2" | 270 | R1000 | BRIDA | AF 30º | 1200 | 163127 | 4001471669310
522 | WPVR | 65 - 2-1/2" | 300 | R1600 | BRIDA | AF 30º | 1240 | 163128 | 4001471669327
523 | WPVR | 80 - 3" | 300 | R2520 | BRIDA | AF 30º | 1275 | 163129 | 4001471669334
524 | WPVR | 100 - 4" | 360 | R4000 | BRIDA | AF 30º | 1325 | 163130 | 4001471669341
CONTADOR DE AGUA WOLTMAN ACODADO. MODELO WBD
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Ratio | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
591 | WBD | 50 - 2" | 150 | R63H | BRIDA | AF 30º | 425 | 174089 | #N/A
593 | WBD | 80 - 3" | 180 | R63H | BRIDA | AF 30º | 500 | 174090 | #N/A
594 | WBD | 100 - 4" | 200 | R63H | BRIDA | AF 30º | 575 | 174091 | #N/A
595 | WBD | 150 - 6" | 250 | R63H | BRIDA | AF 30º | 1075 | 174092 | #N/A
CONTADOR DE AGUA DE TIPO WOLTMAN TANGENCIAL. MODELO WI-N
PREEQUIPADO PARA EMISOR DE PULSOS TIPO REED.
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud | Caudal Q3 - m3/h | Conexión contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
21 | WI-N | 50 - 2" | 200 | 30 | BRIDA | AF 30º | 255 | 115176 | 4001471089095
22 | WI-N | 65 - 2-1/2" | 200 | 50 | BRIDA | AF 30º | 265 | 115177 | 4001471089101
23 | WI-N | 80 - 3" | 225 | 90 | BRIDA | AF 30º | 280 | 115178 | 4001471089118
24 | WI-N | 100 - 4" | 250 | 125 | BRIDA | AF 30º | 305 | 115172 | 4001471089057
25 | WI-N | 125 - 5" | 250 | 175 | BRIDA | AF 30º | 345 | 115173 | 4001471089064
26 | WI-N | 150 - 6" | 300 | 250 | BRIDA | AF 30º | 400 | 115174 | 4001471089071
27 | WI-N | 200 - 8" | 350 | 450 | BRIDA | AF 30º | 512.5 | 124231 | 4001471089088
CONTADORES DE CHORRO MÚLTIPLE PARA INSTALACIÓN VERTICAL
INSTALACION VERTICAL ASCENDENTE
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
606 | MTKD-M-ST | 20 - 3/4" | 105 | 4 | 1" | AF 30º | 98 | 145130 | #N/A
607 | MTKD-M-ST | 25 - 1" | 150 | 10 | 1-1/4" | AF 30º | 154 | 145113 | 4001471576380
609 | MTKD-M-ST | 40 - 1-1/2" | 150 | 16 | 2" | AF 30º | 262 | 145116 | #N/A
656 | MTWD-M-CC-ST | 20 - 3/4" | 105 | 4 | 1" | ACS 90º | 123 | 160518 | 4001471074299
657 | MTWD-M-CC-ST | 25 - 1" | 150 | 10 | 1-1/4" | ACS 90º | 179 | 143209 | #N/A
659 | MTWD-M-CC-ST | 40 - 1-1/2" | 150 | 16 | 2" | ACS 90º | 287 | 139576 | #N/A
INSTALACION VERTICAL DESCENDENTE
PREEQUIPADO PARA MÓDULO EDC (EMISOR DE PULSOS, M-BUS (cableado) ó VIA RADIO (wM-Bus ó LoRaWAN)
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
616 | MTKD-M-FA | 20 - 3/4" | 105 | 4 | 1" | AF 30º | 103 | 124726 | #N/A
666 | MTWD-M-CC-FA | 20 - 3/4" | 105 | 4 | 1" | ACS 90º | 129 | 114559 | #N/A
CONTADORES CHORRO MÚLTIPLE. 120ºC. CON EMISOR DE PULSOS - 10 LITROS/PULSO
INSTALACION VERTICAL ASCENDENTE
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
367* | IMF-ST | 25 - 1" | 150 | 3.5 | 1-1/4" | 120º | 362.5 | 147982 | #N/A
368* | IMF-ST | 32 - 1-1/4" | 150 | 6 | 1-1/2" | 120º | 387.5 | 147989 | #N/A
369* | IMF-ST | 40 - 1-1/2" | 150* | 10 | 2" | 120º | 550 | 147991 | #N/A
INSTALACION VERTICAL DESCENDENTE
Ref. | Modelo | Diámetro DN (mm-") | Longitud sin racor | Caudal Q3 - m3/h | Roscas contador | Tª max. | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
377* | IMF-FA | 25 - 1" | 150 | 3.5 | 1-1/4" | 120º | 375 | 150301 | #N/A
378* | IMF-FA | 32 - 1-1/4" | 150 | 6 | 1-1/2" | 120º | 400 | 150309 | #N/A
379* | IMF-FA | 40 - 1-1/2" | 150* | 10 | 2" | 120º | 550 | 150312 | #N/A
TOTALIZADORES DIGITALES PARA CONTADORES CON EMISOR DE PULSOS
TOTALIZADOR DE PULSOS ESTÁNDAR
Ref. | Modelo | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
CDH7EC | CDH7PC | Totalizador digital de pulsos |  |  |  |  | 210 | 0 | #N/A
TOTALIZADOR DE PULSOS MULTIPULSE WR3
Ref. | Modelo | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
IZM | WR3 | Totalizador de pulsos Multipulse WR3 |  |  |  |  | 220 | 122901 | #N/A
PRESELECTOR DE CAUDAL
Ref. | Modelo | Descripción |  |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
PRE-MDL | MDL | Preselector de Caudal |  |  |  |  | 1025 | 0 | #N/A
DETECTOR DE HUMO ZENNER
DETECTOR DE HUMO EASY PROTECT - VERSION SIN MANTENIMIENTO
Ref. | Modelo |  | Descripción |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
LORADETECTORHUMO | EASY PROTECT |  | Detector de Humo LoRaWAN |  |  |  | 85 | 160928 | #N/A
MINILOGGER PDC NB-IoT
MINILOGGER PDC NB-IoT - ENTRADA DE PULSOS - INCLUYE APP - 10 AÑOS
Ref. |  |  | Descripción |  |  |  | Precio unitario € | Nº SAP | CODIGO EAN
MINILOGGER_PDC_NBIOT |  |  | MINILOGGER PDC NB-IoT 10 años |  |  |  | 475 | 00PDCNBIOT1