## Calentadores a gas
CALENTADORES A GAS LOW NOx ESTANCOS CETI
Panel digital Capsense Touch / Termostáticos / Cámara estanca / Rango de modulación de hasta 1:8 / Sin piloto permanente / Encendido electrónico por red eléctrica / Especialmente indicado para Energía Solar Térmica / Instalación interior TECNOLOGÍA INVERTER
CALENTADOR INDIVIDUAL (suministro sin kit de evacuación de los PDC)
MODELO | GAS | CAUDAL (litros) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | * COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
CETI 10 n | N | 10 | 525 x 370 x 190 | A | M | 8430709516755 | V0DK93IAM | 619 | 1
CETI 10 b | B | 10 | 525 x 370 x 190 | A | M | 8430709516748 | V0DK93KAM | 619
CETI 12 n | N | 12 | 525 x 370 x 190 | A | XL | 8430709516625 | V0DK96IAM | 671
CETI 12 b | B | 12 | 525 x 370 x 190 | A | XL | 8430709516618 | V0DK96KAM | 671
CETI 15 n | N | 15 | 525 x 370 x 190 | A | XL | 8430709516649 | V0DK95IAM | 720
CETI 15 b | B | 15 | 525 x 370 x 190 | A | XL | 8430709516632 | V0DK95KAM | 720
CETI 17 n | N | 17 | 525 x 370 x 190 | A | XL | 8430709516663 | V0DK97IAM | 783
CETI 17 b | P | 17 | 525 x 370 x 190 | A | XL | 8430709516656 | V0DK97KAM | 783
N: Natural / B: Butano / P: Propano
* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
CETI + Kit Salida Gases Estandar
MODELO | GAS | OBSERVACIONES |  |  | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | CODIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | * COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
CETI 10 n + Kit salida Gases Estandar | N | El suministro de estas referencias incluye el calentador correspondiente + kit de salida de gases ESTANDAR (cod.:V010040X0) compuesto de: * curva coaxial con toma muestras de 90º (M/H) * Terminal coaxial con cortatiro (incluye embellecedor int/ext Ǿ 100) |  |  | A | M | V16984 | 669 | 1
CETI 10 b + Kit salida Gases Estandar | B |  |  |  | A | M | V16983 | 669
CETI 12 n + Kit salida Gases Estandar | N |  |  |  | A | XL | V16978 | 721
CETI 12 b + Kit salida Gases Estandar | B |  |  |  | A | XL | V16977 | 721
CETI 15 n + Kit salida Gases Estandar | N |  |  |  | A | XL | V16980 | 770
CETI 15 b + Kit salida Gases Estandar | P |  |  |  | A | XL | V16979 | 770
CETI 17 n + Kit salida Gases Estandar | N |  |  |  | A | XL | V16982 | 833
CETI 17 b + Kit salida Gases Estandar | P |  |  |  | A | XL | V16981 | 833
N: Natural / B: Butano / P: Propano
* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
CALENTADORES A GAS LOW NOx ESTANCOS bajos caudales
GAMA PREMIUM CPE T
Termostáticos / Cámara estanca / Modulantes en continuo / Sin piloto permanente / Encendido electrónico por red eléctrica / Especialmente indicado para Energía Solar Térmica / Instalación interior TECNOLOGÍA INVERTER
CPE T + Kit Salida Gases Estandar
MODELO | GAS | OBSERVACIONES |  |  | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | CODIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | * COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
CPE 7 T n + Kit salida Gases Estandar | N | El suministro de estas referencias incluye el calentador correspondiente + kit de salida de gases ESTANDAR (cod.:V4741) compuesto de: * curva coaxial con toma muestras de 90º (M/H) (V4742) * Terminal coaxial con cortatiro (V16458) (incluye embellecedor int/ext Ǿ 100) |  |  | A+ | S | V1514 | 562 | 1
CPE 7 T b + Kit salida Gases Estandar | B |  |  |  | A+ | S | V1515 | 562
N: Natural / B: Butano / P: Propano
* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
** CODIGOS EAN solo CALENTADOR CPE 7 T:
CPE 7 T N | 8430709514928
CPE 7 T B | 8430709514935
CALENTADORES A GAS LOW NOx ATMOSFÉRICOS
GAMA CADI
Display LCD / Potencia variable y modulante / Cámara abierta / Automático / Encendido electrónico por baterias / Reducidas dimensiones
MODELO | GAS | CAUDAL (litros) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO FEBRERO 2026 (€) | * COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
CADI 6 b | B | 6 | 550 x 280 x 185 | A + | XS | 6938771341821 | VGCC1HLKF | 412 | 1
CADI 6 n | N | 6 | 550 x 280 x 185 | A + | XS | 6938771341814 | VGCC1HKKF | 412
CADI 11 b | B | 11 | 550 x 330 x 180 | A | M | 6938771341845 | VGCC1MLKF | 498
CADI 11 n | B | 11 | 550 x 330 x 180 | A | M | 6938771341838 | VGCC1MKKF | 498
N: Natural / B: Butano
GAMA CAMI
Potencia variable y modulante / Cámara abierta / Automático / Encendido electrónico por baterias / Reducidas dimensiones
MODELO | GAS | CAUDAL (litros) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO FEBRERO 2026 (€) | * COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
CAMI 6 b | B | 6 | 550 x 280 x 185 | A + | XS | 6938771341920 | VGCC1HGKF | 398 | 1
CAMI 6 n | N | 6 | 550 x 280 x 185 | A + | XS | 6938771341913 | VGCC1HFKF | 398
CAMI 11 b | B | 11 | 550 x 330 x 180 | A | M | 6938771341944 | VGCC1MGKF | 454
CAMI 11 n | B | 11 | 550 x 330 x 180 | A | M | 6938771341937 | VGCC1MFKF | 454
N: Natural / B: Butano

## Termos
TERMOS ELÉCTRICOS
TERMOS ELECTRÓNICOS DOBLE DEPOSITO (TDD Plus)
Doble tanque para mayor aprovechamineto de la potecnia eléctrica consumida/ Control Wi-fi / Función Antilegionella / FUNCION SMART / Resistencia anticalcárea / Instalacion multiposición
MODELO | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
TDD plus 30 | 1800 | 679 x 462 x 274 | B | S | 6938771353336 | VGRJF2DKX | 435 | 3.5
TDD plus 50 S | 1800 | 772 x 542 x 314 | B | M | 6938771358317 | VGRI5GNKX | 495
TDD plus 80 | 1800 | 1.077 x 542 x 314 | B | M | 6938771353350 | VGRJFINKX | 602
TDD plus 100 | 1800 | 1.194 x 542 x 314 | B | M | 6938771353367 | VGRJF7NKX | 646
TERMOS ELECTRÓNICOS DIGITAL (TDG Plus) programables
Panel digital/selección y visualización de la temperatura del agua / programación diaria y semanal / FUNCION SMART / resistencia anticalcárea / 2 resistencias / 2 ánodos de magnesio independientes de la resistencia / instalacion vertical / Incluye mando a distancia
MODELO | POTENCIA (W) (tripotencia seleccionable) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
TDG plus-50 S | 1.000/1.500/2.500 | 745 x 368 x 396 | B | M | 8430709180017 | V18001 | 518 | 3.5
TDG plus-80 | 1.000/1.500/2.500 | 780 x 438 x 460 | B | M | 8430709180031 | V18003 | 585
TDG plus-100 | 1.000/1.500/2.500 | 944 x 438 x 460 | B | M | 8430709180062 | V18006 | 631
TDG plus-150 | 1.000/1.500/2.500 | 1.250 x 438 x 460 | C | L | 8430709180086 | V18008 | 858
TERMOS ELECTRÓNICOS DIGITAL (TDF Plus)
Panel digital / selección y visualización de la temperatura del agua / FUNCION SMART / resistencia anticalcárea / ánodo de magnesio independiente de la resistencia
MODELO | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
TDF plus 30 S | 1500 | 520 x 368 x 392 | A | S | 6938771353169 | VGRU522KX | 302 | 3.5
TDF plus 50 S | 1500 | 745 x 368 x 392 | B | M | 6938771353176 | VGRU542KX | 334
TDF plus 50 | 1500 | 572 x 438 x 462 | B | M | 6938771353183 | VGRY548KX | 320
TDF plus 80 | 1500 | 780 x 438 x 462 | B | M | 6938771353190 | VGRY568KX | 396
TDF plus 100 | 1500 | 944 x 438 x 462 | B | M | 6938771353206 | VGRY578KX | 429
TDF plus 150 | 1500 | 1.250 x 438 x 462 | C | L | 6938771353213 | VGRY698KX | 585
TERMOS ELECTRÓNICOS CON DISPLAY (TBL Plus)
Termometro digital / Termostato regulable exterior / Resistencia anticalcarea / ánodo independiente de la resistencia.
MODELO | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
TBL plus 30 S | 1500 | 535 x 368 x 390 | C | S | 6938771353244 | VGRX524KX | 294 | 3.5
TBL plus 50 S | 1500 | 745 x 368 x 390 | C | M | 6938771353251 | VGRX544KX | 328
TBL plus 50 | 1500 | 572 x 450 x 472 | C | M | 6938771353268 | VGRM54WKX | 312
TBL plus 80 | 1500 | 803 x 450 x 472 | C | M | 6938771353275 | VGRM56WKX | 377
TBL plus 100 | 1500 | 967 x 450 x 472 | C | L | 6938771353282 | VGRM57WKX | 412
TBL plus 150 | 1500 | 1.273 x 450 x 472 | C | XL | 6938771353299 | VGRM59WKX | 552
TERMOS ELÉCTRICOS ARAL (TNC plus)
Capa aislante de 25 mm de espesor / Termostato regulable exterior / termómetro exterior / ánodo independiente de la resistencia.
MODELO | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
TNC plus-30 S | 1500 | 520 x 368 x 390 | C | S | 8430709180307 | V18030 | 268 | 3.5
TNC plus-50 S | 1500 | 745 x 368 x 396 | C | M | 8430709180321 | V18032 | 304
TNC plus-50 | 1500 | 578 x 450 x 472 | C | M | 8430709180314 | V18031 | 290
TNC plus-80 | 1500 | 809 x 450 x 472 | C | M | 8430709180338 | V18033 | 343
TNC plus-100 | 1500 | 973 x 450 x 472 | C | L | 8430709180369 | V18036 | 377
TNC plus-150 | 1500 | 1.279 x 450 x 472 | C | XL | 8430709180383 | V18038 | 518
TNC plus-80 H instalación horizontal | 1500 | 450 x 809 x 480 | C | M | 8430709180352 | V18035 | 377
TNC plus-100 H instalación horizontal | 1500 | 450 x 973x 480 | C | L | 8430709180376 | V18037 | 418
TNC plus -150 H instalación horizontal | 1500 | 450 x 1.279 x 480 | C | XL | 8430709180390 | V18039 | 565
TERMOS ELÉCTRICOS ARAL (TNC. SOLUCIONES ESPECIALES)
MODELOS FORMATO CUADRADO
Termostato regulable exterior
MODELO | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
TNC-10 | 1200 | 347 x 340 x 291 | B | XXS | 8430709142206 | V14220 | 235 | 3.5
TNC-15 | 1200 | 375 x 360 x 329 | B | XXS | 8430709142213 | V14221 | 245
TNC-30 pro C | 1500 | 440 x 440 x 397 | C | S | 6938771354838 | VGRZ425KX | 268
* Garantía sujeta a revisión anual del ánodo a partir del 2º año. No incluye mano de obra ni desplazamiento
** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

## Calentadores Electricos Instant
CALENTADORES ELECTRICOS INSTANTANEOS
GAMA MITO
Suministro instantáneo e ilimitado para pequeñas demandas sin necesidd de disponer de instalación de gas / Sólo consumen eléctricidad en el momento de su uso / Con cuerpo de poliamida / Selector de potencia de 4 posiciones e indicador de funcionamiento mediante piloto / Monófasicos
MODELO | TENSION ELECTRICA (V / Hz) | POTENCIA MAXIMA (kW) | A.C.S (litros/minuto) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | PERFIL DE CARGA | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | * COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
MITO SLVO 6,5 | 230 / 50-60 | 6.5 | 3.7 | 380 x 240 x 98 | A | XS | 6938771353138 | VGRMH62KX | 330 | 0.75

## Aerotermia ACS
BOMBAS DE CALOR PARA ACS, GAMA OASIS
GAMA OASIS TECH LT - MURAL
Bombas de calor para ACS para instalación mural, diseñadas para trabajar con temperaturas de aire desde -5ºC hasta 43ºC
Temperatura de ACS de 62ºC sólo con la bomba de calor. Máxima clase energética ErP en ACS
Refrigerante natural R290 con bajo impacto ambiental, conexión wifi de serie y control remoto con APP
Preparado para conexión con sistema de energía solar fotovoltáica
Nuevo control con sistema de monitorización de la energía consumida y producida
Programación semanal para adaptarse a la tarificación eléctrica española
MODELO | VOLUMEN (litros) | Instalación | Dimensiones (mm) (ancho x fondo x alto) | Temperatura aire de funcionamiento (ºC) | Clase ErP ACS (de A+ a F) | Perfil Consumo | COP DHW (Clima medio 7ºC) | COP DHW (Clima cálido 14ºC) | Código | Código EAN | PRECIO ABRIL 2026 (€) | Coste de reciclaje €
OASIS TECH 90 LT | 89 | Vertical mural | 501 x 528 x 1380 | -5 / 43 | A+ | M | 3.12 | 3.57 | VGKA1P8KX | 6938771356504 | 2299 | 10
OASIS TECH 120 LT | 118 | Vertical mural | 501 x 528 x 1530 | -5 / 43 | A+ | M | 2.75 | 3.09 | VGKA1Y8KX | 6938771356511 | 2351 | 12
Datos de COP DHW conforme a EN16147:2017. Clase ErP coforme EU812/2013
GAMA OASIS TECH LT - PIE
Bombas de calor para ACS para instalación vertical en suelo, diseñadas para trabajar con temperaturas de aire desde -7ºC hasta 38ºC
Temperatura de ACS de 62ºC sólo con la bomba de calor. Máxima clase energética ErP en ACS
Refrigerante de bajo impacto ambiental R134a, conexión wifi de serie y control remoto con APP
Preparado para conexión con sistema de energía solar fotovoltáica
Nuevo control con sistema de monitorización de la energía consumida y producida
Programación semanal para adaptarse a la tarificación eléctrica española
Control en cascada de hasta 8 unidades
MODELO | VOLUMEN (litros) | Instalación | Dimensiones (mm) (ancho x fondo x alto) | Temperatura aire de funcionamiento (ºC) | Clase ErP ACS (de A+ a F) | Perfil Consumo | COP DHW (Clima medio 7ºC) | COP DHW (Clima cálido 14ºC) | Código | Código EAN | PRECIO ABRIL 2026 (€) | Coste de reciclaje €
OASIS TECH 200 LT | 192 | Vertical suelo | 621 x 628 x 1607 | -7 / 38 | A+ | L | 3.23 | 3.89 | V2CP0024M | 8028693898775 | 3762 | 13.5
OASIS TECH 260 LT | 250 | Vertical suelo | 621 x 628 x 1892 | -7 / 38 | A+ | XL | 3.37 | 3.9 | V2CP0025M | 8028693898782 | 3919 | 16
Datos de COP DHW conforme a EN16147:2017. Clase ErP coforme EU812/2013
GAMA OASIS TECH HT - PIE
Bombas de calor para ACS para instalación vertical en suelo, diseñadas para trabajar con temperaturas de aire desde 4ºC hasta 43ºC
Temperatura de ACS de 62ºC sólo con la bomba de calor. Máxima clase energética ErP en ACS
Refrigerante de bajo impacto ambiental R134a, conexión wifi de serie y control remoto con APP
Preparado para conexión con sistema de energía solar fotovoltáica
Nuevo control con sistema de monitorización de la energía consumida y producida
Programación semanal para adaptarse a la tarificación eléctrica española
Control en cascada de hasta 8 unidades
MODELO | VOLUMEN (litros) | Instalación | Dimensiones (mm) (ancho x fondo x alto) | Temperatura aire de funcionamiento (ºC) | Clase ErP ACS (de A+ a F) | Perfil Consumo | COP DHW (Clima cálido 14ºC) | Código | Código EAN | PRECIO ABRIL 2026 (€) | Coste de reciclaje €
OASIS TECH 200 HT | 192 | Vertical suelo | 621 x 628 x 1607 | 4 / 43 | A+ | L | 2.5 | V2CP0022M | 8028693898751 | 2978 | 13.5
OASIS TECH 260 HT | 250 | Vertical suelo | 621 x 628 x 1892 | 4 / 43 | A+ | XL | 2.6 | V2CP0023M | 8028693898768 | 3083 | 16
Datos de COP DHW conforme a EN16147:2017. Clase ErP coforme EU812/2013

## Estufas Pellet
ESTUFAS DE PELLET
ESTUFAS DE PELLET ESTANCAS (CESENA)
Estufas homologadas estancas / Con brasero en hierro fundido / Panel de control integrado / Válvula antideflagración
MODELO | COLOR | POTENCIA (kW) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | Rendimiento % | m2 máximos a calefactar | Capacidad deposito pellet | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
CESENA 7 | Blanco | 6.9 | 890 x 430 x 503 | A + | 93.1 | 54 | 15 | 8430709516922 | 0SS03RXM | 1926 | 5
ESTUFAS DE PELLET (GARDA)
Con brasero en hierro fundido / Panel de control integrado / Válvula antideflagración
MODELO | COLOR | POTENCIA (kW) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | Rendimiento % | m2 máximos a calefactar | Capacidad deposito pellet | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
GARDA 7 | Blanco | 6.8 | 890 x 430 x 503 | A + | 90.4 | 52 | 15 | 8430709516878 | 0SS02RXM | 1669 | 5
GARDA 7 | Negro | 6.8 | 890 x 430 x 503 | A + | 90.4 | 52 | 15 | 8430709516861 | 0SS029XM | 1669
GARDA 9 | Blanco | 8.7 | 950 x 460 x 540 | A + | 94.3 | 67 | 22 | 8430709516984 | 0SS04RXM | 1854
GARDA 9 | Negro | 8.7 | 950 x 460 x 540 | A + | 94.3 | 67 | 22 | 8430709516977 | 0SS049XM | 1854
GARDA 11 | Blanco | 10.6 | 950 x 460 x 540 | A + | 94.3 | 82 | 22 | 8430709517080 | 0SS06RXM | 2034
GARDA 11 | Negro | 10.6 | 950 x 460 x 540 | A + | 94.3 | 82 | 22 | 8430709517073 | 0SS069XM | 2034
ESTUFAS DE PELLET (MENSA)
Con brasero en hierro fundido / Panel de control integrado / Válvula antideflagración
MODELO | COLOR | POTENCIA (kW) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | Rendimiento % | m2 máximos a calefactar | Capacidad deposito pellet | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | **COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
MENSA | Blanco | 6.4 | 760 x 400 x 430 | A + | 90.4 | 50 | 12 | 8430709516816 | 0SS01RXM | 1360 | 5
MENSA | Negro | 6.4 | 760 x 400 x 430 | A + | 90.4 | 50 | 12 | 8430709516809 | 0SS019XM | 1360
** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

## Caldera Mural
CALDERAS MURALES A GAS
GAMA SUPERLATIVE SUPRA
Condensación /Calefacción + A.C.S. Microacumulación /producción de ACS mediante intercambiador de placas
MODELO | GAS * | POTENCIA (kW) calefacción/ACS | A.C.S. (l/min) | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA |  | CÁMARA COMBUSTIÓN | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | EAN-13 | CÓDIGO * | PRECIO ABRIL 2026 (€) | ** COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
|  |  |  | Calefacción | ACS / perfil de carga
CALDERA INDIVIDUAL (Suministro sin kit de evacuación de los PDC)
Superlative Supra-24 C n/p | N/P | 21,6 / 24,5 | 14 | A | A / XL | estanca | 700 x 420x 250 | 8028693894043 | V0TPF2AWM | 1974 | 2.5
Superlative Supra 28 C n/p | N/P | 26 / 28 | 16.1 | A | A / XL | estanca | 700 x 420x 250 | 8028693894050 | V0TPF4AWM | 2038
Superlative Supra-34 C n/p | N/P | 32,5 / 34 | 19.5 | A | A / XXL | estanca | 700 x 420x 320 | 8028693894067 | V0TPF7AWM | 2587
caldera suministrada para Gas Natural. Preparada para poder trabajar con GLP mediante modificaciones de parámetros
CALDERA + Kit salida de gases ESTANDAR CONDENS
MODELO | GAS * | OBSERVACIONES |  |  |  |  | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA |  | CÓDIGO * | PRECIO ABRIL 2026 (€) | ** COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
[7 empty] | Calefacción | ACS / perfil de carga
Superlative Supra - 24 C n/p + Kit salida de gases ESTANDAR | N/P | El suministro de estas referencias incluye la caldera + kit de salida de gases ESTANDAR CONDENS (cod.:V16510) compuesto de: * curva coaxial con brida de 90º (M/H) COND (V16512) * Terminal coaxial (M) de 1.000 mm. con deflector COND (V16517) (incluye embellecedor int/ext Ǿ 100) |  |  |  |  | A | A / XL | V16971 | 2042 | 2.5
Superlative Supra - 28 C n/p + Kit salida de gases ESTANDAR | N/P | [5 empty] | A | A / XL | V16972 | 2107
Superlative Supra - 34 C n/p + Kit salida de gases ESTANDAR | N/P | [5 empty] | A | A / XXL | V16973 | 2656
CALDERA + Kit salida de gases REPOSICIÓN CONDENS
Superlative Supra - 24 C n/p + Kit salida de gases REPOSICIÓN CONDENS | N/P | El suministro de estas referencias incluye la caldera + kit de salida de gases REPOSICIÓN CONDENS (cod.:V16541) compuesto de: * conexión coaxial vertical con toma de muestras COND (V16511) * curva coaxial de 90º (M/H) COND (V16513) * Terminal coaxial (M) de 1.000 mm. con deflector COND (V16517) (incluye embellecedor int/ext Ǿ 100) |  |  |  |  | A | A / XL | V16974 | 2065
Superlative Supra - 28 C n/p + Kit salida de gases REPOSICION CONDENS | N/P | [5 empty] | A | A / XL | V16975 | 2130
Superlative Supra - 34 C n/p + Kit salida de gases REPOSICION CONDENS | N/P | [5 empty] | A | A / XXL | V16976 | 2679
* caldera suministrada para Gas Natural. Preparada para poder trabajar con GLP mediante modificaciones de parámetros
** importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
En todos los modelos de la gama Superlative Plus si se desea solicitar el kit de conexión hidráulica como accesorio aparte de La caldera , es necesario indicar el código de referencia a la hora de realizar el pedido de la caldera. Consultar apartado de accesorios de calefacción
N:NATURAL
P:PROPANO

## Radiadores de alumnio ORION
RADIADORES DE ALUMINIO ORION / ORION HP
ORION 450
MODELO | NÚMERO DE ELEMENTOS | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO POR ELEMENTO ABRIL 2026 (€)
Orión 450 6E | 6 | 8430709170056 | V17005 | 22.97
Orión 450 8E | 8 | 8430709170070 | V17007
Orión 450 10E | 10 | 8430709170094 | V17009
Orión 450 12E | 12 | 8430709170117 | V17011
ORION HP 600
MODELO | NÚMERO DE ELEMENTOS | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO POR ELEMENTO ABRIL 2026 (€)
Orión HP 600 2E | 2 | 8430709170612 | V17061 | 23.6
Orión HP 600 3E | 3 | 8430709170629 | V17062
Orión HP 600 4E | 4 | 8430709170636 | V17063
Orión HP 600 5E | 5 | 8430709170643 | V17064
Orión HP 600 6E | 6 | 8430709170650 | V17065
Orión HP 600 7E | 7 | 8430709170667 | V17066
Orión HP600 8E | 8 | 8430709170674 | V17067
Orión HP 600 9E | 9 | 8430709170681 | V17068
Orión HP 600 10E | 10 | 8430709170698 | V17069
Orión HP 600 11E | 11 | 8430709170704 | V17070
Orión HP 600 12E | 12 | 8430709170711 | V17071
ORION HP 700
MODELO | NÚMERO DE ELEMENTOS | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO POR ELEMENTO ABRIL 2026 (€)
Orión HP 700 2E | 2 | 8430709170490 | V17049 | 28.38
Orión HP 700 3E | 3 | 8430709170506 | V17050
Orión HP 700 4E | 4 | 8430709170513 | V17051
Orión HP 700 5E | 5 | 8430709170520 | V17052
Orión HP 700 6E | 6 | 8430709170537 | V17053
Orión HP 700 7E | 7 | 8430709170544 | V17054
Orión HP 700 8E | 8 | 8430709170551 | V17055
Orión HP 700 9E | 9 | 8430709170568 | V17056
Orión HP 700 10E | 10 | 8430709170575 | V17057
Orión HP 700 11E | 11 | 8430709170582 | V17058
Orión HP 700 12E | 12 | 8430709170599 | V17059
ORION 800
MODELO | NÚMERO DE ELEMENTOS | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO POR ELEMENTO ABRIL 2026 (€)
Orión 800 6E | 6 | 8430709170414 | V17041 | 31.44
Orión 800 8E | 8 | 8430709170438 | V17043
Orión 800 10E | 10 | 8430709170452 | V17045
Orión 800 12E | 12 | 8430709170476 | V17047

## EmisorTérmicosSienaTeideCosmos
EMISORES TÉRMICOS ELÉCTRICOS
GAMA COSMOS (Fluido)
Con Fluido caloportador en su interior / Control desde cualquier lugar vía App Wifi / Gran Pantalla TFT de control / Cronotermostato digital de programación diaria y semanal/Función ventanas abiertas / Control de puesta en marcha adaptable/control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC)
MODELO | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | NÚMERO DE ELEMENTOS | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | *COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
COSMOS 500 | 500 | 581 x 335 x 100 | 3 | 8430709516090 | V299103059 | 358 | 2.5
COSMOS 750 | 750 | 581 x 495 x 100 | 5 | 8430709516106 | V299105079 | 407
COSMOS 1000 | 1000 | 581 x 575 x 100 | 6 | 8430709516113 | V299106109 | 438
COSMOS 1200 | 1200 | 581 x 655 x 100 | 7 | 8430709516120 | V299107129 | 468
COSMOS 1500 | 1500 | 581 x 815 x 100 | 9 | 8430709516137 | V299109159 | 525
* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
GAMA SIENA (Fluido)
Con Fluido caloportador en su interior / Gran Pantalla TFT de control / Cronotermostato digital de programación diaria y semanal/Función ventanas abiertas / Control de puesta en marcha adaptable/control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC)
MODELO | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | NÚMERO DE ELEMENTOS | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | *COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
SIENA 500 | 500 | 581 x 335 x 100 | 3 | 8430709510173 | V51017 | 301 | 2.5
SIENA 750 | 750 | 581 x 495 x 100 | 5 | 8430709510180 | V51018 | 355
SIENA 1000 | 1000 | 581 x 575 x 100 | 6 | 8430709510197 | V51019 | 405
SIENA 1200 | 1200 | 581 x 655 x 100 | 7 | 8430709510203 | V51020 | 442
SIENA 1500 | 1500 | 581 x 815 x 100 | 9 | 8430709510210 | V51021 | 501
* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
GAMA TEIDE (Seco)
Sin fluido caloportador en su interior / Gran Pantalla TFT de control / Cronotermostato digital de programación diaria y semanal/Función ventanas abiertas / Control de puesta en marcha adaptable/control de regulación PID (con sistema de corte TRIAC)
MODELO | POTENCIA (W) | MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo | NÚMERO DE ELEMENTOS | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€) | *COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€)
TEIDE 1200 | 1200 | 450 x 850 x 85 | n/a | 8430709515925 | V20G100129 | 273
TEIDE 1500 | 1500 | 450 x 550 x 85 | n/a | 8430709515932 | V20G100159 | 280
TEIDE 1800 | 1800 | 450 x 550 x 85 | n/a | 8430709515949 | V20G100189 | 289
* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

## Acces. calentadores
ACCESORIOS EVACUACIÓN PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN (para modelos estancos CETI)
ACCESORIOS EVACUACIÓN PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
Tubos Concéntricos Ø 60 / 100 mm
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Kit salida de gases ESTÁNDAR Compuesto de: * Curva coaxial de 90º (M/H) * Terminal Coaxial (M) con deflector. Incluye embellecedor interior/exterior de Ø 100 | 8028693894692 | V010040X0 | 99
Conexión coaxial vertical con toma de muestras | 8028693894685 | V010037X0 | 60
Curva Coaxial de 90º àra conexiones intermedias (M/H) | 8028693390644 | V16453 (1KWMA81W) | 62
Prolongación coaxial (M/H) de 500 mm | 8430709032156 | V3215 | 39
Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm | 8028693059732 | V16457 | 50
Tubos Concéntricos Ø 80/125 mm
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Conexión coaxial vertical con toma de muestras EST | 8028693894708 | V010038X0 | 83
Tubos Separados Ø 80 mm
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Accesorio conexión tubos separados diametro 80 con toma de muestras | 8028693894678 | V010039X0 | 78

## Acc. termos
ACCESORIOS PARA TERMOS
MODELO | CARACTERÍSTICAS | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Trípode de apoyo píe 450 M | Tripode previsto como apoyo, siempre necesario con anclaje a pared.Compatible con modelos verticales de la gama actual Cointra, presentes en esta tarifa, con diametro 450 mm | 8430709142657 | V14265 | 71

## Accces. estufas
ACCESORIOS DE REGULACIÓN
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | *COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€) | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Accesorio Wifi para estufas | 8430709517325 | V083000X0 | 0.02 | 304
Mando a distancia | 8028693969260 | 013127X0 | 0.02 | 40
* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

## Acces. calefacción
ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN
ACCESORIOS EVACUACIÓN PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
Tubos Concéntricos Ø 60 / 100 mm
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Kit de gases ESTÁNDAR CONDENS Compuesto de: * Conexión coaxial de 90º con brida (H) (V16512) * Terminal coaxial (M) de 1.000 mm (V16517) * Embellecedor int/ext Ø 100 (V16459) | 8028693570435 | V16510 | 126
Kit salida de gases REPOSICIÓN CONDENS Compuesto de: * Conexión coaxial vertical con brida (V16511) * Curva coaxial de 90º (M/H) (V16513) * Terminal coaxial (M) de 1.000 mm. con deflector (V16517) (incluye embellecedor int/ext Ø 100) | 8430709165410 | V16541 | 168
Conexión coaxial vertical con brida y toma de muestras | 8430709165113 | V16511 | 55
Tubos Concéntricos Ø 80/125 mm
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Conexión coaxial vertical | 8028693560207 | V16572 | 88
Tubos Separados Ø 80 mm
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Kit conexión salida caldera aspiración y evacuación Ø 80 | 8028693853361 | V16538 (041082X0) | 58
Clapeta Salida Gases Chimeneas en Sobrepresión | 8028693885263 | V041106X0 | 72
ACCESORIOS HIDRAULICOS
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
kit de conexiones hidraulicas 1. compuestos por racores locos para conexiones hidraulicas y llave de corte de agua fría | 8430709165748 | V16574 | 47
kit de conexiones hidraulicas 2. compuesto por racores locos para conexiones hidráulicas, llaves de corte de agua fría, llave de corte para ida calefacción y llave de corte para retorno calefaccion. | 8430709514980 | V16506 | 72
ACCESORIOS DE REGULACIÓN
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | *COSTE DE RECICLAJE Precio Unitario (€) | PRECIO ABRIL 2026 (€)
Connetc Smart | 8028693885232 | 013011XA | 0.02 | 255
Termostato modulante sin hilos KRONOS RF | 8028693906272 | 013076X0 | 0.02 | 90
* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

## Acc.Emisores Electricos
ACCESORIOS PARA EMISORES ELÉCTRICOS
MODELO | EAN-13 | CÓDIGO | PRECIO ABRIL 2026 (€)
PARA MODELO SIENA / COSMOS
Kit de ruedas | 8430709009387 | V14797 | 78
Conjunto patas de plástico emisor eléctrico | 8430709505940 | V14800 | 32
PARA MODELO TEIDE
Kit Ruedas | 8430709515970 | VC41018510 | 46
Kit Patas | 8430709515956 | VC41018500 | 30