## Hoja1
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UD/CAJA | PVP | EAN
UNIDADES DE VENTILACIÓN MECÁNICA (VMC)
Unidades de ventilación mecánica (VMC)
FIGCIERZO150STD | UNIDAD VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR CIERZO 150 m3/h | 1 | 3300
FIGCIERZO250STD | UNIDAD VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR CIERZO 250 m3/h | 1 | 3500
FIGPONIENTE180 | UNIDAD DE VMC CON RECUPERADOR DE CALOR PONIENTE 180 m3/h | 1 | 3000
FIGPONIENTE180E | UNIDAD DE VMC CON RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO PONIENTE 180 m3/h | 1 | 3400
LEVANTEBASIC260 | UNIDAD DE VMC CON RECUPERADOR DE CALOR LEVANTE 260 m3/h | 1 | 1650
ALISIOBASIC | UNIDAD DE VMC DE SIMPLE FLUJO 220 m3/h | 1 | 510
VENTO EXPERT | RECUPERADOR INDIVIDUAL VENTO EXPERT | 1 | 1260
VENTO ECO | RECUPERADOR INDIVIDUAL VENTO ECO | 1 | 780
Componentes, accesorios y recambios
FIGCIERZOCONTROL | CONTROL AVANZADO CIERZO | 1 | 255
CIERZOCONTROLBASIC | CONTROL BÁSICO CIERZO | 1 | 122
PONIENTECONTROLBASIC | CONTROL BÁSICO PONIENTE | 1 | CONSULTAR
CIERZOFILTROG4 | FILTROS G4 CIERZO | 1 | 63
CIERZOFILTROF7 | FILTROS F7 CIERZO | 1 | 80
FILTROLEVANTEF7 | FILTRO F7 LEVANTE | 1 | 76
FILTROVENTOECO | FILTRO F8 VENTO ECO | 1 | 14.5
FILTROVENTO | FILTRO G3 VENTO | 2 | 14.5
INTERCVENTO | RECUPERADOR VENTO | 1 | 60
ALARGADORVENTO | ALARGADOR DE TUBO CON CAMPANA EXTERIOR VENTO | 1 | 58
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN RAMIFICADA CON FLEXIBLE PARA ESTANCIAS
Conductos flexibles
75VMCFLEX | TUBO FLEXIBLE PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE Ø75 | 50 M | 216
90VMCFLEX | TUBO FLEXIBLE PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE Ø90 | 50 M | 288
Componentes de FOAM
CD4x7590ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 4 SALIDAS DE Ø75 / Ø90 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 170
CD6x7590ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 6 SALIDAS DE Ø75 / Ø90 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 217
CD8x7590ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 8 SALIDAS DE Ø75 / Ø90 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 275
CD10x7590ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 10 SALIDAS DE Ø75 / Ø90 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 290
CD4x75ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 4 SALIDAS DE Ø75 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 136
CD6x75ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 6 SALIDAS DE Ø75 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 173.6
CD8x75ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 8 SALIDAS DE Ø75 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 220
CD10x75ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 10 SALIDAS DE Ø75 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 232
CD4x90ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 4 SALIDAS DE Ø90 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 140
CD6x90ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 6 SALIDAS DE Ø90 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 178
CD8x90ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 8 SALIDAS DE Ø90 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 224
CD10x90ø160FOAM | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 10 SALIDAS DE Ø90 1 ENTRADA Ø160 | 1 | 240
160150ADAPTFOAM | ADAPTADOR ENTRADA CAJAS DE Ø160 A Ø150 | 1 | 2.5
160125ADAPTFOAM | ADAPTADOR ENTRADA CAJAS DE Ø160 A Ø125 | 1 | 2.8
CD6X75Ø125EPP | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FOAM CON 6 SALIDAS DE Ø75 1 ENTRADA Ø125 | 1 | 173.6
ST2x7590CFOAM | SALIDA VERTICAL (TECHO) DE FOAM 2 ENTRADAS Ø75 / Ø90 1 SALIDA Ø125 | 1 | 79
ST2x90CFOAM | SALIDA VERTICAL (TECHO) DE FOAM 2 ENTRADAS Ø90 1 SALIDA Ø125 | 1 | 64
STL2x7590CFOAM | SALIDA VERTICAL (TECHO) DE FOAM 2 ENTRADAS Ø75 / Ø90 1 SALIDA Ø125 LARGA | 1 | CONSULTAR
STL2x90CFOAM | SALIDA VERTICAL (TECHO) DE FOAM 2 ENTRADAS Ø90 1 SALIDA Ø125 LARGA | 1 | CONSULTAR
ST1x75CFOAM | SALIDA VERTICAL (TECHO) DE FOAM 1 ENTRADA Ø75 1 SALIDA Ø125 | 1 | 59.02
SP2x7590CFOAM | SALIDA PARED DE FOAM 2 ENTRADAS Ø75 / Ø90 1 SALIDA Ø125 | 1 | 77.4
SP2x90CFOAM | SALIDA PARED DE FOAM 2 ENTRADAS Ø90 1 SALIDA Ø125 | 1 | 60.2
SP2x7590RREJFOAM | SALIDA PARED DE FOAM 2 ENTRADAS Ø75 / Ø90 1 SALIDA Ø125 + REJILLA | 1 | 100
SP2x90RREJFOAM | SALIDA PARED DE FOAM 2 ENTRADAS Ø90 1 SALIDA Ø125 + REJILLA | 1 | 100
1
Componentes plásticos
SCYx75 | SALIDA VERTICAL PARED / TECHO Ø75 | 1 | 58.43
SCYx90 | SALIDA VERTICAL PARED / TECHO Ø90 | 1 | 63.06
ST1x90C | SALIDA VERTICAL (TECHO) 1 ENTRADA Ø90 | 1 | 60.2
ST2x75PVC | SALIDA VERTICAL CORTA (TECHO) 2 ENTRADAS Ø75 | 1 | 48
STL2x75PVC | SALIDA VERTICAL (TECHO) 2 ENTRADAS Ø75 | 1 | CONSULTAR
Reguladores de caudal
125REGUL | REGULADOR DE CAUDAL Ø125 DE FOAM | 1 | 3.5
15/50M3REGAUTO | REGULADOR DE CAUDAL AJUSTABLE PARA SALIDAS DE TECHO Y PARED 15/50 M3 | 1 | 66
50/100M3REGAUTO | REGULADOR DE CAUDAL AJUSTABLE PARA SALIDAS DE TECHO Y PARED 50/100 M3 | 1 | 66
AR75 | REGULADOR DE AIRE PARA CAJAS | 1 | 5.71
Kits
KITVMCFIG1 | KIT VMC DOBLE FLUJO VIVIENDA DE 1 DORMITORIO | VER CONTENIDO KIT | 940
KITVMCFIG2 | KIT VMC DOBLE FLUJO VIVIENDA DE 2 DORMITORIOS | VER CONTENIDO KIT | 1005
KITVMCFIG3 | KIT VMC DOBLE FLUJO VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS | VER CONTENIDO KIT | 1480
KITVMCFIG4 | KIT VMC DOBLE FLUJO VIVIENDA DE 4 DORMITORIOS | VER CONTENIDO KIT | 1540
Componentes metálicos
CD6x75ø160 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 6 SALIDAS DE Ø75 | 1 | 217
CD8x75ø160 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 8 SALIDAS DE Ø75 | 1 | 226.53
CD10x75ø160 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 10 SALIDAS DE Ø75 | 1 | 250.38
CD6x90ø160 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 6 SALIDAS DE Ø90 | 1 | 236.09
CD8x90ø160 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE 8 SALIDAS DE Ø90 | 1 | 275.4
SP2x75RSLIM | SALIDA HORIZONTAL DE PARED SLIM 2 ENTRADAS Ø75 + REJILLA | 1 | 119
SP2x75RREJ | SALIDA HORIZONTAL PARED 2 ENTRADAS Ø75 + REJILLA | 1 | 91
SP2x90RREJ | SALIDA HORIZONTAL PARED 2 ENTRADAS Ø90 + REJILLA | 1 | 100
ST1x75C | SALIDA VERTICAL (TECHO) 1 ENTRADA Ø75 | 1 | 59.02
ST2x75C | SALIDA VERTICAL (TECHO) 2 ENTRADAS Ø75 | 1 | 70.35
ST2x90C | SALIDA VERTICAL (TECHO) 2 ENTRADAS Ø90 | 1 | 77.4
SP1x75C | SALIDA HORIZONTAL 1 ENTRADA Ø75 | 1 | 59.02
SP1x90C | SALIDA HORIZONTAL 1 ENTRADA Ø90 | 1 | 60.2
SP2x75C | SALIDA HORIZONTAL 2 ENTRADAS Ø75 | 1 | 70.35
SP2x90C | SALIDA HORIZONTAL 2 ENTRADAS Ø90 | 1 | 77.4
Accesorios
CODO90x75 | CODO 90º PARA TUBO FLEXIBLE Ø75 | 1 | 30.55
CODO90x90 | CODO 90º PARA TUBO FLEXIBLE Ø90 | 1 | 30.99
MTT75 | MANGUITO DE CONEXIÓN PARA TUBO FLEXIBLE Ø75 | 1 | 3.35
MTT90 | MANGUITO DE CONEXIÓN PARA TUBO FLEXIBLE Ø90 | 1 | 3.6
JTC75 | JUNTA UNIÓN TUBO - CAJA DE DISTRIBUCIÓN Ø75 | 1 | 2.17
JTC90 | JUNTA UNIÓN TUBO - CAJA DE DISTRIBUCIÓN Ø90 | 1 | 2.41
JTT75 | JUNTA UNIÓN TUBO - TUBO Ø75 | 1 | 2.17
JTT90 | JUNTA UNIÓN TUBO - TUBO Ø90 | 1 | 2.41
2X75ABRAZPARED | ABRAZADERA PARA 2 TUBOS DE Ø75 | 1 | 4.5
TP75FOAM | TAPÓN DE FOAM Ø75 PARA SALIDAS DE CAJA DISTRIBUCIÓN | 1 | 4.5
TP90FOAM | TAPÓN DE FOAM Ø90 PARA SALIDAS DE CAJA DISTRIBUCIÓN | 1 | 4.5
TP75 | TAPÓN Ø75 PARA SALIDAS DE CAJA DISTRIBUCIÓN | 1 | 2.86
TP90 | TAPÓN Ø90 PARA SALIDAS DE CAJA DISTRIBUCIÓN | 1 | 3.4
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN RÍGIDA Y FLEXIBLE A UNIDAD DE VENTILACIÓN
Conductos flexibles
127FLEXALU | TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO Y PE Ø127 | 1 | 22
160FLEXALU | TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO Y PE Ø160 | 1 | 26
127FLEXALUAISL | TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO Y PE AISLADO Ø127 | 1 | 72
160FLEXALUAISL | TUBO FLEXIBLE DE ALUMINIO Y PE AISLADO Ø160 | 1 | 84
80FLEXPVC | TUBO FLEXIBLE DE PVC Ø80 | 1 | 22
127FLEXPVC | TUBO FLEXIBLE DE PVC Ø127 | 1 | 30
160FLEXPVC | TUBO FLEXIBLE DE PVC Ø160 | 1 | 38
80FLEXPVCAISL | TUBO FLEXIBLE DE PVC Ø80 AISLADO | 1 | 52
127FLEXPVCAISL | TUBO FLEXIBLE DE PVC Ø127 AISLADO | 1 | 74
160FLEXPVCAISL | TUBO FLEXIBLE DE PVC Ø160 AISLADO | 1 | 88
127ADAPFLEXALU | COLLARÍN DE SOPORTE A LA PARED PARA TUBO FLEXIBLE Ø125 | 1 | 8
160ADAPFLEXALU | COLLARÍN DE SOPORTE A LA PARED PARA TUBO FLEXIBLE Ø160 | 1 | 9.2
Conductos de FOAM
125-2000FOAM | TUBO AISLANTE EN ESPIRAL Ø125 | 1 | 88.52
160-2000FOAM | TUBO AISLANTE EN ESPIRAL Ø160 | 1 | 103.28
180-2000FOAM | TUBO AISLANTE EN ESPIRAL Ø180 | 1 | 141.21
200-2000FOAM | TUBO AISLANTE EN ESPIRAL Ø200 | 1 | 179
125-90FOAM | CODO 90º AISLANTE EN ESPIRAL Ø125 | 1 | 32
160-90FOAM | CODO 90º AISLANTE EN ESPIRAL Ø160 | 1 | 35
180-90FOAM | CODO 90º AISLANTE EN ESPIRAL Ø180 | 1 | 44
200-90FOAM | CODO 90º AISLANTE EN ESPIRAL Ø200 | 1 | 52.5
125-45FOAM | CODO 45º AISLANTE EN ESPIRAL Ø125 | 1 | 22.5
160-45FOAM | CODO 45º AISLANTE EN ESPIRAL Ø160 | 1 | 25
180-45FOAM | CODO 45º AISLANTE EN ESPIRAL Ø180 | 1 | 30.5
200-45FOAM | CODO 45º AISLANTE EN ESPIRAL Ø200 | 1 | 36
125-30FOAM | CODO 30º AISLANTE EN ESPIRAL Ø125 | 1 | 22.5
160-30FOAM | CODO 30º AISLANTE EN ESPIRAL Ø160 | 1 | 25
180-30FOAM | CODO 30º AISLANTE EN ESPIRAL Ø180 | 1 | 30.5
200-30FOAM | CODO 30º AISLANTE EN ESPIRAL Ø200 | 1 | 36
125TE90FOAM | TE AISLANTE EN ESPIRAL Ø125 | 1 | 45
160TE90FOAM | TE AISLANTE EN ESPIRAL Ø160 | 1 | 50
180TE90FOAM | TE AISLANTE EN ESPIRAL Ø180 | 1 | 62.5
200TE90FOAM | TE AISLANTE EN ESPIRAL Ø200 | 1 | 75
125160AMPFOAM | AMPLIACIÓN PARA TUBOS DE FOAM Ø125 - Ø160 | 1 | 12
160180AMPFOAM | AMPLIACIÓN PARA TUBOS DE FOAM Ø160 - Ø180 | 1 | 14.5
180200AMPFOAM | AMPLIACIÓN PARA TUBOS DE FOAM Ø180 - Ø200 | 1 | 18
125ABRFOAM | ABRAZADERA TUBO AISLANTE Ø125 | 1 | 10.54
160ABRFOAM | ABRAZADERA TUBO AISLANTE Ø160 | 1 | 12.65
180ABRFOAM | ABRAZADERA TUBO AISLANTE Ø180 | 1 | 14.75
125FAJAFOAM | FAJA PARA UNIÓN TUBOS DE FOAM Ø125 | 1 | 2
160FAJAFOAM | FAJA PARA UNIÓN TUBOS DE FOAM Ø160 | 1 | 2.25
180FAJAFOAM | FAJA PARA UNIÓN TUBOS DE FOAM Ø180 | 1 | 2.65
200FAJAFOAM | FAJA PARA UNIÓN TUBOS DE FOAM Ø200 | 1 | 2.85
160TEJAFOAM | TEJA PARA CHIMENEA DE ASPIRACIÓN PARA TUBOS DE FOAM Ø160 | 1 | 108
160DFVFOAM | CHIMENEA DE ASPIRACIÓN PARA TUBOS DE FOAM Ø160 | 1 | 105
125DFHREJAL | REJILLA FACHADA CON MOSQUITERA Ø125 | 1 | 18.5
160DFHREJAL | REJILLA FACHADA CON MOSQUITERA Ø160 | 1 | 21
180DFHREJAL | REJILLA FACHADA CON MOSQUITERA Ø180 | 1 | 25.5
200DFHREJAL | REJILLA FACHADA CON MOSQUITERA Ø200 | 1 | 27
125VALMOT230 | VÁLVULA MOTORIZADA 230 V Ø125 | 1 | 70
150VALMOT230 | VÁLVULA MOTORIZADA 230 V Ø150 | 1 | 76.5
200VALMOT230 | VÁLVULA MOTORIZADA 230 V Ø20 | 1 | 81
100REJINOXASP | REJILLAS DE INOX PARA ASPIRACIÓN Ø100 | 1 | 27.5
125REJINOXASP | REJILLAS DE INOX PARA ASPIRACIÓN Ø125 | 1 | 38
150REJINOXASP | REJILLAS DE INOX PARA ASPIRACIÓN Ø150 | 1 | 45
160REJINOXASP | REJILLAS DE INOX PARA ASPIRACIÓN Ø160 | 1 | 54
Silenciadores
160SILRIG | SILENCIADOR RÍGIDO Ø160 | 1 | 141.79
127SILFLEX | SILENCIADOR FLEXIBLE Ø127 | 1 | 45
160SILFLEX | SILENCIADOR FLEXIBLE Ø160 | 1 | 54
Conductos para aerotermia ACS de EPP
125-1000EPP | TUBO AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø125 | 1 | CONSULTAR
160-1000EPP | TUBO AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø160 | 1 | CONSULTAR
200-1000EPP | TUBO AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø200 | 1 | CONSULTAR
125-90EPP | CODO 90º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø125 | 1 | CONSULTAR
160-90EPP | CODO 90º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø160 | 1 | CONSULTAR
200-90EPP | CODO 90º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø200 | 1 | CONSULTAR
125-45EPP | CODO 45º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø125 | 1 | CONSULTAR
160-45EPP | CODO 45º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø160 | 1 | CONSULTAR
200-45EPP | CODO 45º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø200 | 1 | CONSULTAR
125-30EPP | CODO 30º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø125 | 1 | CONSULTAR
160-30EPP | CODO 30º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø160 | 1 | CONSULTAR
200-30EPP | CODO 30º AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø200 | 1 | CONSULTAR
125TE90EPP | TE AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø125 | 1 | CONSULTAR
160TE90EPP | TE AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø160 | 1 | CONSULTAR
200TE90EPP | TE AISLANTE EPP CON GRAFITO Ø200 | 1 | CONSULTAR
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN RÍGIDA DE PVC POR INTERIOR
Conductos y componentes de PVC
110x55TR | TUBO RECTANGULAR 110X55X1.500 MM. DE PVC | 1 | 15.81
147x70TR | TUBO RECTANGULAR 147X70X1.500 MM. DE PVC | 1 | 22.62
170x90TR | TUBO RECTANGULAR 170X90X1.500 MM. DE PVC | 1 | 37.29
110x55x3000TR | TUBO RECTANGULAR 110X55X3.000 MM. DE PVC | 1 | 31.62
147x70x3000TR | TUBO RECTANGULAR 147X70X3.000 MM. DE PVC | 1 | 45.24
170x90x3000TR | TUBO RECTANGULAR 170X90X3.000 MM. DE PVC | 1 | 74.58
100TC | TUBO REDONDO Ø100X1.500 MM. DE PVC | 1 | 15.81
120TC | TUBO REDONDO Ø120X1.500 MM. DE PVC | 1 | 22.62
150TC | TUBO REDONDO Ø150X1.500 MM. DE PVC | 1 | 32.34
100x3000TC | TUBO REDONDO Ø100X3.000 MM. DE PVC | 1 | 31.62
120x3000TC | TUBO REDONDO Ø120X3.000 MM. DE PVC | 1 | 45.24
150x3000TC | TUBO REDONDO Ø150X3.000 MM. DE PVC | 1 | 64.68
110x55-90CRV | CODO 90º RECTAN. VERTICAL 110X55 MM. DE PVC | 1 | 2.46
147x70-90CRV | CODO 90º RECTAN. VERTICAL 147X70 MM. DE PVC | 1 | 5.69
170x90-90CRV | CODO 90º RECTAN. VERTICAL 170X90 MM. DE PVC | 1 | 13.5
110x55-90CRH | CODO 90º RECTAN. HORIZONTAL 110X55 MM. DE PVC | 1 | 2.62
147x70-90CRH | CODO 90º RECTAN. HORIZONTAL 147X70 MM. DE PVC | 1 | 6.21
170x90-90CRH | CODO 90º RECTAN. HORIZONTAL 170X90 MM. DE PVC | 1 | 18.08
110x55-45CRH | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 110X55 MM. DE PVC | 1 | 2.75
147x70-45CRH | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 147X70 MM. DE PVC | 1 | 5.94
170x90-45CRH | CODO 45º RECTANGULAR HORIZONTAL 170X90 MM. DE PVC | 1 | 22.79
100-90CC | CODO 90º REDONDO Ø100 MM. DE PVC | 1 | 4.2
120-90CC | CODO 90º REDONDO Ø120 MM. DE PVC | 1 | 5.87
150-90CC | CODO 90º REDONDO Ø150 MM. DE PVC | 1 | 16.81
100-45CC | CODO 45º REDONDO Ø100 MM. DE PVC | 1 | 4.39
120-45CC | CODO 45º REDONDO Ø120 MM. DE PVC | 1 | 6.32
150-45CC | CODO 45º REDONDO Ø150 MM. DE PVC | 1 | 8.5
110x55a100-90CM | CODO 90º MIXTO Ø100 MM. DE PVC 110X55 MM. DE PVC | 1 | 2.68
147x70a120-90CM | CODO 90º MIXTO Ø120 MM. DE PVC 147X70 MM. DE PVC | 1 | 5.67
170x90a150-90CM | CODO 90º MIXTO Ø150 MM. DE PVC 170X90 MM. DE PVC | 1 | 14.23
110x55a100MM | EMPALME MIXTO Ø100 MM. DE PVC 110X55 MM. DE PVC | 1 | 3.41
147x70a120MM | EMPALME MIXTO Ø120 MM. DE PVC 147X70 MM. DE PVC | 1 | 6.43
170x90a150MM | EMPALME MIXTO Ø150 MM. DE PVC 170X90 MM. DE PVC | 1 | 18.08
110x55a100MPM | EMPALME PARED MIXTO Ø100 MM. DE PVC 110X55 MM. DE PVC | 1 | 2.58
110x55MPR | EMPALME PARED RECTANGULAR 110X55 MM. DE PVC | 1 | 3.03
147x70MPR | EMPALME PARED RECTANGULAR 147X70 MM. DE PVC | 1 | 4.73
100MPC | EMPALME PARED REDONDO Ø100 MM. DE PVC | 1 | 2.97
120MPC | EMPALME PARED REDONDO Ø120 MM. DE PVC | 1 | 4.73
150MPC | EMPALME PARED REDONDO Ø150 MM. DE PVC | 1 | 8.6
110x55MR | EMPALME RECTANGULAR 110X55 MM. DE PVC | 1 | 1.51
147x70MR | EMPALME RECTANGULAR 147X70 MM. DE PVC | 1 | 3.03
170x90MR | EMPALME RECTANGULAR 170X90 MM. DE PVC | 1 | 9.15
100MC | EMPALME REDONDO Ø100 MM. DE PVC | 1 | 1.49
120MC | EMPALME REDONDO Ø120 MM. DE PVC | 1 | 2.69
150MC | EMPALME REDONDO Ø150 MM. DE PVC | 1 | 9.15
110x55TERH | TE TRES BOCAS RECTANGULAR HORIZONTAL 110X55 MM. DE PVC | 1 | 8.62
147x70TERH | TE TRES BOCAS RECTANGULAR HORIZONTAL 147X70 MM. DE PVC | 1 | 22.64
170x90TERH | TE TRES BOCAS RECTANGULAR HORIZONTAL 170X90 MM. DE PVC | 1 | 49.02
100TEC | TE TRES BOCAS REDONDA Ø100 MM. DE PVC | 1 | 15.39
120TEC | TE TRES BOCAS REDONDA Ø120 MM. DE PVC | 1 | 22.64
150TEC | TE TRES BOCAS REDONDA Ø150 MM. DE PVC | 1 | 49.02
110x55a100TEMV | TE MIXTA RECTANGULAR VERTICAL 110X55 MM. DE PVC Ø100 MM. DE PVC | 1 | 8.62
110x55ABRRH | ABRAZADERA RECTANGULAR PLANA 110X55 MM. DE PVC | 1 | 2.2
147x70ABRRH | ABRAZADERA RECTANGULAR PLANA 147X70 MM. DE PVC | 1 | 2.52
110x55ABRRV | ABRAZADERA RECTANGULAR CANTO 110X55 MM. DE PVC | 1 | 2.52
100ABRC | ABRAZADERA REDONDA Ø100 MM. DE PVC | 1 | 2.2
120ABRC | ABRAZADERA REDONDA Ø120 MM. DE PVC | 1 | 2.91
10080RC | ADAPTADOR Ø100 A 80 MM. DE PVC CONVERSOR | 1 | 3.52
125100RC | ARO REDUCTOR SALIDA Ø125 A 100 MM. DE PVC | 1 | 2.63
125120RC | ARO REDUCTOR SALIDA Ø125 A 120 MM. DE PVC | 1 | 2.89
15080RC | ADAPTADOR Ø150 A 80 MM. DE PVC CONVERSOR | 1 | 4.5
125120AC | ADAPTADOR CAMPANA Ø125 A 120 MM. DE PVC | 1 | 2.76
150120AC | ADAPTADOR CAMPANA Ø150 A 120 MM. DE PVC | 1 | 6.9
147x70a110x55RR | CONVERSOR TUBO RECTANGULAR 147X70 A 110X55 MM. DE PVC | 1 | 13.87
170x90a147x70RR | CONVERSOR TUBO RECTANGULAR 170X90 A 147X70 MM. DE PVC | 1 | 17.22
100REC | REJILLA EXTERIOR REDONDA Ø100 MM. DE PVC | 1 | 5.76
120REC | REJILLA EXTERIOR REDONDA Ø120 MM. DE PVC | 1 | 7.26
110x55RER | REJILLA EXTERIOR RECTANGULAR 110X55 MM. DE PVC | 1 | 5.76
147x70RER | REJILLA EXTERIOR RECTANGULAR 147X70 MM. DE PVC | 1 | 7.26
100EPC | EMBELLECEDOR PARED REDONDO Ø100 MM. DE PVC | 1 | 1.8
120EPC | EMBELLECEDOR PARED REDONDO Ø120 MM. DE PVC | 1 | 2.6
150EPC | EMBELLECEDOR PARED REDONDO Ø150 MM. DE PVC | 1 | 3.85
110x55EPR | EMBELLECEDOR PARED RECTANGULAR 110X55 MM. DE PVC | 1 | 1.8
147x70EPR | EMBELLECEDOR PARED RECTANGULAR 147X70 MM. DE PVC | 1 | 2.77
100VACM | VENTANILLA EXT. REDONDA MIXTA Ø100 MM. DE PVC 110X55 MM. DE PVC (ANTIRRETORNO) | 1 | 3.91
120VACM | VENTANILLA EXT. REDONDA MIXTA Ø120 MM. DE PVC 147X70 MM. DE PVC (ANTIRRETORNO) | 1 | 6.32
150VACM | VENTANILLA EXT. REDONDA MIXTA Ø150 MM. DE PVC 170X90 MM. DE PVC (ANTIRRETORNO) | 1 | 12.66
110x55VAR | VENTANILLA EXT. RECTANGULAR 110X55 MM. DE PVC (ANTIRRETORNO) | 1 | 3.91
147x70VAR | VENTANILLA EXT. RECTANGULAR 147X70 MM. DE PVC (ANTIRRETORNO) | 1 | 7.57
100125REJA5 | REJILLA 80-140MM CON PATILLAS | 1 | 21
150REJA5 | REJILLA 125-160MM CON PATILLAS | 1 | 28.5
100REJASPIR5 | REJILLA ASPIRACIÓN PVC BLANCO Ø100 ANTILLUVIA | 1 | 20
120REJASPIR5 | REJILLA ASPIRACIÓN PVC BLANCO Ø125 ANTILLUVIA | 1 | 22
150REJASPIR5 | REJILLA ASPIRACIÓN PVC BLANCO Ø150 ANTILLUVIA | 1 | 24.8
110X55TR1MPLEGABLE | TUBO RECTANGULAR PLEGABLE 110X55X1000 MM | 1 | 12.3
110X55TR2MPLEGABLE | TUBO RECTANGULAR PLEGABLE 110X55X2000 MM | 1 | 24.8
100REGUL | REGULADOR DE CAUDAL Ø100 DE FOAM | 1 | 2.5
120REGUL | REGULADOR DE CAUDAL Ø120 DE FOAM | 1 | 3.2
150REGUL | REGULADOR DE CAUDAL Ø150 DE FOAM | 1 | 4.5
110x55REGUL | REGULADOR RECTANGULAR DE CAUDAL PARA SALIDAS DE TECHO Y PARED 110x55 | 1 | 2.1
147x70REGUL | REGULADOR RECTANGULAR DE CAUDAL PARA SALIDAS DE TECHO Y PARED 147x70 | 1 | 3.5
170x90REGUL | REGULADOR RECTANGULAR DE CAUDAL PARA SALIDAS DE TECHO Y PARED 170x90 | 1 | 5
BOCAS Y REJILLAS
Bocas de extracción y de impulsión
VS125 | BOCA PARA EXTRACCIÓN Ø125 | 1 | 22.91
VSE100 | BOCA PARA EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN Ø100 | 1 | 14
VSE125 | BOCA PARA EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN Ø125 | 1 | 22.91
VSE80ALISIO | BOCA DE EXTRACCIÓN Ø80 PARA UNIDAD DE SIMPLE FLUJO ALISIO | 1 | 16
VSE125ALISIO | BOCA DE EXTRACCIÓN Ø120 PARA UNIDAD DE SIMPLE FLUJO ALISIO | 1 | 23.5
Rejillas
REJREGUL | REJILLA PARA SALIDA A PARED | 1 | 123.1679
RPASO254x108 | REJILLA PARA PUERTAS 254x108 MM. | 1 | 14
RPASO370x130 | REJILLA PARA PUERTAS 370x130 MM. | 1 | 17.4
RPASO480x98 | REJILLA PARA PUERTAS 480x98 MM. | 1 | 16